| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

# Phụ lục XI-B

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH
VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã ngành, nghề: 5520205

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2025

MỤC LỤC

Trang

PHẦN THUYẾT MINH 2

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 4

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ 4

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ 11

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 14

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, trình độ trung cấp

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, trình độ trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ trung cấp;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 10 học sinh, thời gian đào tạo là 1.900 giờ, chưa bao gồm môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: 	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã ngành, nghề: 	5520205

Trình độ đào tạo: 	Trung cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 10 học sinh.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

| STT | Định mức lao động | Định mức (giờ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Định mức lao động trực tiếp | 148,06 |  |
|  | Định mức giờ dạy lý thuyết | 16,77 |  |
|  | Định mức giờ dạy thực hành | 131,29 |  |
| II | Định mức lao động gián tiếp | 22,21 |  |

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản | Định mức thiết bị (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Máy vi tính | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 83,38 |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm | 83,38 |
| 3 | Áp kế | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 25,83 |
| 4 | Ẩm kế | Phạm vi đo: (5 ÷ 99)% | 25,83 |
| 5 | Bàn chải | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 25,83 |
| 6 | Bàn hàn đa năng | Loại thông dụng trên thị trường | 10,00 |
| 7 | Bàn máp | Kích thước: ≥ 400 x 1000mm | 3,33 |
| 8 | Bàn nguội | Có 18 vị trí làm việc | 3,33 |
| 9 | Bàn ren, ta rô các loại | Cắt ren đường kính M4 ÷ M16 | 3,33 |
| 10 | Bàn vẽ kỹ thuật | Kích thước mặt bàn: ≥ Khổ A3. Bàn điều chỉnh được độ nghiêng | 5,00 |
| 11 | Bảo hộ lao động nghề Hàn | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động nghề Hàn | 3,33 |
| 12 | Bình bay hơi | Công suất: ≤ 3 HP | 10,83 |
| 13 | Bình bọt chữa cháy | Trọng lượng: > 5kg | 5,56 |
| 14 | Bình chứa cao áp | Dung tích bình: ≤ 0,03 m3 | 10,83 |
| 15 | Bình chứa thấp áp | Dung tích bình: ≤ 0,03 m3 | 10,83 |
| 16 | Bình gom dầu | Dung tích bình: ≤ 0,03 m3 | 10,83 |
| 17 | Bình ngưng ống chùm nằm ngang | Công suất: ≤ 3 HP | 10,83 |
| 18 | Bình tách dầu | Công suất: ≤ 3 HP | 10,83 |
| 19 | Bình tách khí không ngưng | Dung tích bình: ≤ 0,03 m3 | 10,83 |
| 20 | Bình tách lỏng | Bình đứng bọc cách nhiệt, dung tích bình ≤ 0,03 m3 | 10,83 |
| 21 | Bình trung gian | Dung tích bình: ≤ 0,03 m3 | 10,83 |
| 22 | Bình trung gian ống xoắn | Dung tích bình: ≤ 0,03 m3 | 10,83 |
| 23 | Bo cắm thử linh kiện | Số lượng lỗ cắm: ≤ 300. Khoảng cách giữa 2 lỗ cắm: 2,54 mm | 2,1 |
| 24 | Bo mạch điều hòa | Toàn bộ bo mạch điện điều hòa của máy thông dụng trên thị trường | 25,83 |
| 25 | Bộ cờ lê dẹt | Kích cỡ: (6 ÷ 30) mm | 25,83 |
| 26 | Bộ dụng cụ an toàn khi làm việc với lưới điện | Găng, ủng, sào tre, gậy khô, rìu cán gỗ | 5,00 |
| 27 | Bộ đồng hồ áp suất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 25,83 |
| 28 | Bộ đồng hồ nạp ga | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 25,83 |
| 29 | Bộ hàn gas - oxy | Loại thông dụng trên thị trường | 10,83 |
| 30 | Bộ khẩu | Kích cỡ: (6 ÷ 32) mm | 25,83 |
| 31 | Bộ lục giác | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 10,83 |
| 32 | Bộ mẫu đường ống dẫn khí | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam. Đường kính: ≤ 200mm | 8,33 |
| 33 | Bộ mẫu đường ống dẫn nước | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam. Đường kính: ≤ 200mm | 8,33 |
| 34 | Bộ nong loe ống | Kích thước loe từ ống 1/4" - 3/4", bao gồm dao cắt và nạo ba via | 25,83 |
| 35 | Bộ sơ cứu cá nhân | Bao gồm bông, băng, gạc y tế, cáng cứu thương | 105,56 |
| 36 | Bộ tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh | Dài: 300mm | 58,39 |
| 37 | Bộ thử kín (Mỗi bộ gồm: Chai Nitơ, bộ van giảm áp, dây dẫn cao áp, giá đỡ di động) | Áp suất: ≥ 17kg/cm2 | 25,83 |
| 38 | Bộ trang bị bảo hộ lao động | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động | 25,83 |
| 39 | Bộ uốn ống | Bộ uốn ống đa năng kích thước: 1/4”, 3/8”, 1/2” 5/8”, 3/4”, 7/8” | 25,83 |
| 40 | Bộ vam kẹp | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 3,33 |
| 41 | Bơm nước áp lực cao | Công suất: ≤ 1500W | 8,33 |
| 42 | Búa cao su | Khối lượng: (0,2 ÷ 0,5) kg | 16,67 |
| 43 | Bút thử điện | Điện áp cách điện: ≤ 1000 V | 58,39 |
| 44 | Cabin hàn | Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. Kết nối với bộ xử lý khói hàn. | 25,83 |
| 45 | Cân điện tử | Cân quy đổi CPS, mức cân 100 Kg, loại gọn nhẹ | 3,33 |
| 46 | Com pa | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,50 |
| 47 | Cưa sắt | Loại cưa tay thông dụng, bao gồm cả giằng cưa | 25,83 |
| 48 | Chổi sắt làm sạch gỉ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 10,83 |
| 49 | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức | Công suất: ≤ 0,2 kW | 10,83 |
| 50 | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên | Công suất: ≤ 0,2 kW | 10,83 |
| 51 | Dàn lạnh máy điều hòa không khí hai cụm Inverter (treo tường) | Công nghệ Inverter, công suất: ≤ 18000 BTU/h | 10,83 |
| 52 | Dàn lạnh máy điều hòa không khí hai cụm (áp trần) | Công suất: ≤ 24000 BTU/h | 10,83 |
| 53 | Dàn lạnh máy điều hòa không khí hai cụm (âm trần) | Công suất: ≤ 24000 BTU/h | 10,83 |
| 54 | Dàn lạnh máy điều hòa không khí hai cụm (dấu trần) | Công suất: ≤ 24000 BTU/h | 10,83 |
| 55 | Dàn lạnh máy điều hòa không khí hai cụm (treo tường) | Công suất: ≤ 18000 BTU/h | 10,83 |
| 56 | Dàn nóng máy điều hòa không khí hai cụm Inverter (treo tường) | Công nghệ Inverter, công suất: ≤ 18000 BTU/h | 10,83 |
| 57 | Dàn nóng máy điều hòa không khí hai cụm (áp trần) | Công suất: ≤ 24000 BTU/h | 10,83 |
| 58 | Dàn nóng máy điều hòa không khí hai cụm (âm trần) | Công suất: ≤ 24000 BTU/h | 10,83 |
| 59 | Dàn nóng máy điều hòa không khí hai cụm (dấu trần) | Công suất: ≤ 24000 BTU/h | 10,83 |
| 60 | Dàn nóng máy điều hòa không khí hai cụm (treo tường) | Công suất: ≤ 18000 BTU/h | 10,83 |
| 61 | Dàn ngưng tưới | Công suất: ≤ 5 kW | 10,83 |
| 62 | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức | Công suất: ≤ 0,5 kW | 10,83 |
| 63 | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên | Công suất: ≤ 0,2 kW | 10,83 |
| 64 | Dao cắt ống đồng | Loại thông dụng trên thị trường | 25,83 |
| 65 | Dũa mịn bản dẹp | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 25,83 |
| 66 | Dụng cụ cầm tay nghề nguội | Loại thông dụng trên thị trường | 3,33 |
| 67 | Dụng cụ lấy dấu | Loại thông dụng trên thị trường | 5,00 |
| 68 | Đe gò | Loại thông dụng trên thị trường | 3,33 |
| 69 | Đồ gá uốn kim loại | Gá được phôi có đường kính: ≤ 20mm | 3,33 |
| 70 | Đồng hồ am pe kìm | Dòng điện: ≤ 600A; Điện áp: ≤ 600V | 58,39 |
| 71 | Đồng hồ bấm giây | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,83 |
| 72 | Đồng hồ cao áp | Khoảng làm việc: (0 ÷ 35) bar | 25,83 |
| 73 | Đồng hồ đo độ PH | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,83 |
| 74 | Đồng hồ đo thứ tự pha | Điện áp hoạt động: (110 ÷ 600) VAC | 3,33 |
| 75 | Đồng hồ mêga ôm kế | Điện áp thử: 500V/1000V/2500V/5000V/10000V/ 12000V; Giải đo điện trở: 500GΩ/1TΩ/2.5TΩ/35TΩ | 5,00 |
| 76 | Đồng hồ thấp áp | Khoảng làm việc: (-1,0 ÷ 17,5) bar | 25,83 |
| 77 | Đồng hồ vạn năng | Điện áp: ≤ 600V | 58,39 |
| 78 | Êtô song hành | Kích thước hàm ê tô: (150 ÷ 200) mm | 5,00 |
| 79 | Găng tay bảo hộ | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động | 58,39 |
| 80 | Ghế cách điện | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động | 0,56 |
| 81 | Giày bảo hộ | Theo tiêu chuân Việt Nam về bảo hộ lao động | 58,39 |
| 82 | Hệ thống hút khói hàn | Có ống hút đến từng vị trí cabin. Lưu lượng quạt hút: (1 ÷ 2) m3/s | 5,00 |
| 83 | Hộp đựng đồ | Loại thông dụng trên thị trường | 58,39 |
| 84 | Kìm cắt dây | Điện áp cách điện: ≤ 1000 V | 5,56 |
| 85 | Kìm điện | Điện áp cách điện: ≤ 1000 V | 5,56 |
| 86 | Kìm ép cốt | Điện áp cách điện: ≤ 1000 V | 5,56 |
| 87 | Kìm hàn | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 5,56 |
| 88 | Kìm mỏ nhọn | Điện áp cách điện: ≤ 1000 V | 5,56 |
| 89 | Kìm nước | Loại thông dụng trên thị trường | 5,56 |
| 90 | Kìm tuốt dây | Điện áp cách điện: ≤ 1000 V | 5,56 |
| 91 | Kính bảo hộ | Theo tiêu chuân Việt Nam về bảo hộ lao động | 58,39 |
| 92 | Khay chứa cát | Kích thước:1000 x 500 x 150 mm | 5,56 |
| 93 | Khoan bê tông cầm tay | Công suất ≤ 750W | 6,67 |
| 94 | Lục giác | Loại thông dụng trên thị trường | 5,56 |
| 95 | Lưu lượng kế | Kích thước đường ống: ≤ 6,3 mm | 3,33 |
| 96 | Máy bơm | Công suất: ≤ 1,5 kW | 5,56 |
| 97 | Máy cắt cầm tay | Loại thông dụng trên thị trường | 5,56 |
| 98 | Máy cắt, đột, dập liên hợp | Công suất: ≤ 1,5 kW | 3,33 |
| 99 | Máy điều hòa không khí hai cụm Inverter (treo tường) | Công nghệ Inverter, công suất: ≤ 18000 BTU/h | 12,50 |
| 100 | Máy điều hòa không khí hai cụm (áp trần) | Công suất: ≤ 24000 BTU/h | 12,50 |
| 101 | Máy điều hòa không khí hai cụm (âm trần) | Công suất: ≤ 24000 BTU/h | 12,50 |
| 102 | Máy điều hòa không khí hai cụm (dấu trần) | Công suất: ≤ 24000 BTU/h | 12,50 |
| 103 | Máy điều hòa không khí hai cụm (treo tường) | Công suất: ≤ 18000 BTU/h | 12,50 |
| 104 | Máy đo độ ồn | Dải đo: 30 ÷ 130dB; Dải tần số: 31,5 Hz ÷ 8 kHz | 5,00 |
| 105 | Máy đo độ rung | Loại thông dụng trên thị trường | 5,00 |
| 106 | Máy hàn hồ quang điện | Dòng hàn: ≤ 350A | 5,00 |
| 107 | Máy hàn ống nhiệt | Loại thông dụng trên thị trường | 5,00 |
| 108 | Máy hút bụi | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 5,00 |
| 109 | Máy hút chân không | Công suất: ≤ 0,4 kW | 25,83 |
| 110 | Máy khoan bàn | Đường kính mũi khoan: ≤ 16 mm | 3,33 |
| 111 | Máy khoan cầm tay | Đường kính mũi khoan: ≤ 12 mm | 25,83 |
| 112 | Máy lạnh hấp phụ rắn dùng năng lượng mặt trời | Công suất làm đá: ≤ 2 kg/ngày | 2,22 |
| 113 | Máy lạnh hấp thụ | Công suất làm đá: ≤ 2kg/ngày | 2,22 |
| 114 | Máy mài hai đá | Công suất động cơ: (1,5 ÷ 3,5) kW | 2,22 |
| 115 | Máy nén píttông hở | Công suất: ≤ 10 HP | 5,00 |
| 116 | Máy nén píttông kín | Công suất: ≤ 1/10 HP | 5,00 |
| 117 | Máy nén píttông nửa kín | Công suất: ≤ 3 HP | 5,00 |
| 118 | Máy nén rôto lăn | Công suất: ≤ 1 HP | 5,00 |
| 119 | Máy nén trục vít | Công suất: ≤ 10 HP | 5,00 |
| 120 | Máy nén xoắn ốc | Công suất: ≤ 1 HP | 5,00 |
| 121 | Máy tiện zen | Loại thông dụng trên thị trường | 5,00 |
| 122 | Máy thu hồi ga | Thu hồi được các dòng CFC, HCFC, HFC bao gồm R410A, 12, 22, R134A, 407C, 410A, 500, 502, 404, 507 và các dòng môi chất lạnh Class III, IV and V | 5,00 |
| 123 | Mỏ lết | Kích thước: 250 ÷ 350 mm | 58,39 |
| 124 | Mô hình dàn trải trang bị điện hệ thống lạnh | Mô hình hoạt động được | 5,00 |
| 125 | Mô hình điều hòa nhiệt độ ôtô | Mô hình hoạt động được | 4,17 |
| 126 | Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm AHU gas | Mô hình hoạt động được, công suất máy nén: ≤ 3 HP | 8,33 |
| 127 | Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm Water Chiller | Công suất máy nén: ≤ 3 HP | 8,33 |
| 128 | Mô hình hệ thống điều hòa không khí VRF | Mô hình hoạt động được, công suất máy nén: ≤ 3 HP | 8,33 |
| 129 | Mô hình hệ thống lạnh | Công suất: ≥ 0,2 kW | 8,33 |
| 130 | Mô hình hô hấp nhân tạo bán thân | Toàn thân mô hình là nhựa có độ đàn hồi và dẻo, mô hình mô phỏng thân trên của một người | 1,67 |
| 131 | Mô hình kho lạnh | Mô hình hoạt động được, công suất máy nén: ≥ 3HP | 6,67 |
| 132 | Mô hình sản xuất đá cây, đá viên | Mô hình hoạt động được, công suất máy nén: ≤ 3HP | 6,67 |
| 133 | Mô hình tủ đông gió | Mô hình hoạt động được; Công suất máy nén: ≤ 3 HP | 1,67 |
| 134 | Mô hình tủ đông tiếp xúc | Mô hình hoạt động được; Công suất máy nén: ≤ 3 HP | 1,67 |
| 135 | Mô hình thực hành PLC | Mô hình hoạt động được | 6,67 |
| 136 | Mối ghép cơ khí | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng. Kích thước phù hợp giảng dạy | 3,33 |
| 137 | Mũ bảo hộ | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động | 58,39 |
| 138 | Nivo | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 27,78 |
| 139 | Nhiệt ẩm kế | Dải đo nhiệt độ -100°C ÷ 100°C, đo độ ẩm đến 100% | 27,78 |
| 140 | Oát kế | Loại đo công suất dòng điện xoay chiều | 1,33 |
| 141 | Panh | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 8,33 |
| 142 | Phần mềm Autocad | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt cho 19 máy vi tính | 2,22 |
| 143 | Phần mềm lập trình PLC | Loại phần mềm thông dụng, tương thích với phần cứng. Cài đặt cho 9 máy vi tính | 2,22 |
| 144 | Phần mềm mô phỏng hệ thống lạnh | Phần mềm mô phỏng được các hệ thống lạnh 1 cấp, 2 cấp | 2,22 |
| 145 | Phong tốc kế | Tốc độ: 0 m/s ÷ 20 m/s. Nhiệt độ: - 20°C ÷ 70°C | 11,11 |
| 146 | Quạt hướng trục | Công suất: ≤ 0,2 kW | 1,67 |
| 147 | Quạt ly tâm | Công suất: ≤ 5 HP | 1,67 |
| 148 | Quần áo bảo hộ | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động | 58,39 |
| 149 | Rơ le áp suất cao | Áp suất: (0 ÷ 35) bar | 3,33 |
| 150 | Rơ le áp suất dầu | Áp suất: (-1 ÷ 35) bar | 3,33 |
| 151 | Rơ le áp suất thấp | Áp suất: (-1 ÷ 15) bar | 3,33 |
| 152 | Rơ le nhiệt | Dòng điện ≤ 20A, điện áp: 220V/380V | 3,33 |
| 153 | Sào cách điện | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động | 5,56 |
| 154 | Súng bắn nhiệt độ | Phạm vi đo: - 50°C ÷ 300°C | 2,78 |
| 155 | Tay lắc | 10x10mm | 1,67 |
| 156 | Tủ đựng dụng cụ | Kích thước: 600x400x800 mm | 0,28 |
| 157 | Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp | Dung tích: (120 ÷ 250) lít | 6,67 |
| 158 | Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp | Dung tích: (100 ÷ 180) lít | 6,67 |
| 159 | Tủ lạnh thương nghiệp | Dung tích: (350 ÷ 500) lít | 6,67 |
| 160 | Thảm cao su | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động | 0,56 |
| 161 | Thang chữ A | Độ dài: ≤ 2m | 25,83 |
| 162 | Tháp giải nhiệt nước | Công suất: ≤ 10 kW | 4,17 |
| 163 | Thiết bị dò môi chất lạnh | Mỗi bộ gồm: Máy dò môi chất lạnh điện từ, máy dò môi chất lạnh siêu âm, đèn dò halogen. | 25,83 |
| 164 | Thiết bị đo nồng độ các chất độc hại | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,67 |
| 165 | Thùng phuy nước | Dung tích: 200l | 4,17 |
| 166 | Thước cặp | Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm. Độ chính xác: ≤ 0,1 mm | 58,39 |
| 167 | Thước cong | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 6,67 |
| 168 | Thước cuộn mét | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) mm. Độ chia: 1 mm | 27,78 |
| 169 | Thước góc | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 6,67 |
| 170 | Thước kẹp | Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm. Độ chính xác: ≤ 0,1mm | 6,67 |
| 171 | Thước lá | Phạm vi đo: (0 ÷ 500) mm. Độ chia: 1 mm | 58,39 |
| 172 | Thước thẳng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 20,00 |
| 173 | Thước thủy | Chiều dài ≥ 40cm | 6,67 |
| 174 | Ủng cao su | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động | 6,67 |
| 175 | Van tiết lưu điện tử | Điện áp: 220V ÷ 240V. Đường kính ống: (6 ÷ 12) mm | 6,67 |
| 176 | Van tiết lưu nhiệt | Năng suất lạnh: ≤ 0,2 kW | 6,67 |
| 177 | Van tiết lưu tay | Đường kính ống: (6 ÷ 12) mm | 6,67 |
| 178 | Vít dầu | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 5,00 |
| 179 | Bản vẽ cấu tạo | Kích thước: ≥ khổ A2 | 5,00 |
| 180 | Bản vẽ điện | Kích thước: ≥ khổ A2 | 1,00 |
| 181 | Bản vẽ lắp đặt | Kích thước: ≥ khổ A2 | 5,00 |
| 182 | Bản vẽ mạch điện điều khiển | Kích thước: ≥ khổ A2 | 5,00 |
| 183 | Bản vẽ sơ đồ nguyên lý | Kích thước: ≥ khổ A2 | 5,00 |
| 184 | Bản vẽ thiết kế | Kích thước: ≥ khổ A2 | 5,00 |
| 185 | Catalog của hệ thống lạnh | Kích thước: ≥ khổ A2 | 2,22 |
| 186 | Catalog thiết bị lạnh | Kích thước: ≥ khổ A2 | 2,22 |
| 187 | Phần mềm chuyên dụng nghề lạnh | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm | 2,22 |

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Tiêu hao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảo ôn | Cây | Dày: 13 mm Đường kính trong: 10 mm | 10.00 |
| 2 | Bảo ôn | Cây | Dày: 13 mm Đường kính trong: 16 mm | 10.00 |
| 3 | Bảo ôn | Cây | Dày: 13mm Đường kính trong: 22 mm | 10.00 |
| 4 | Bảo ôn tấm | m2 | Dày: 10mm | 10.00 |
| 5 | Băng cuốn | Kg | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2.00 |
| 6 | Băng dính bạc | Cuộn | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 3.00 |
| 7 | Băng dính cách điện | Cuộn | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2.00 |
| 8 | Băng tan | Cuộn | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1.00 |
| 9 | Bu lông đai ốc | Bộ | Kích thước: (4 x 50) mm | 1.00 |
| 10 | Bút | Chiếc | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 5.00 |
| 11 | Chất tải lạnh | Lít | Dung dịch NaCl, CaCl2 | 4.00 |
| 12 | Chất trợ hàn | Kg | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0.50 |
| 13 | Dầu bôi trơn | Lít | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1.00 |
| 14 | Dây điện | m | Tiết diện: 2 x 1,5 mm2 | 20.00 |
| 15 | Dây thít | Chiếc | Dài: 300mm | 50.00 |
| 16 | Đầu cốt U3 | Chiếc | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 60.00 |
| 17 | Ga R134A | Kg | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2.00 |
| 18 | Ga R22 | Kg | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2.00 |
| 19 | Ga R32 | Kg | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2.00 |
| 20 | Ga R410A | Kg | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2.00 |
| 21 | Găng tay | Đôi | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 4.00 |
| 22 | Dây điện từ (đồng) | kg | Đường kính 0.9 | 0,56 |
| 23 | Dây điện từ (đồng) | kg | Đường kính 0.6 | 0,33 |
| 24 | Dây điện từ (đồng) | kg | Đường kính 0.7 | 0,33 |
| 25 | Dây điện từ (đồng) | kg | Đường kính 0.8 | 0,33 |
| 26 | Dây điện từ (đồng) | kg | Đường kính 0.2 | 0,33 |
| 27 | Ống mao | m | Công suất: 1/6Hp, 1/8Hp, 1Hp, 1.5Hp | 11,11 |
| 28 | Giá đỡ outdoor | Bộ | Thép góc: (30 x 3) mm | 4.00 |
| 29 | Giấy | Tờ | Kích thước khổ A4 | 103.00 |
| 30 | Giấy ráp mịn | Tờ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 4.00 |
| 31 | Giẻ lau | Kg | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2.00 |
| 32 | Gioăng đệm kín | Kg | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 4.00 |
| 33 | Hóa chất tẩy rửa | Kg | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2.00 |
| 34 | Keo dán ống PVC | Tuýp | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 5.00 |
| 35 | Khí Axetylen | Kg | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam | 5.00 |
| 36 | Khí Butan | Kg | Khối lượng: 13kg/bình | 5.00 |
| 37 | Khí Nitơ | Kg | Áp suất: ≥ 35bar | 5.00 |
| 38 | Khí Ôxy | Kg | Áp suất: ≥ 35bar | 5.00 |
| 39 | Miệng hút | Chiếc | Kích thước: (300 x 300) mm | 2.22 |
| 40 | Miệng thổi | Chiếc | Kích thước: (300 x 300) mm | 2.22 |
| 41 | Miệng thổi | Chiếc | Kích thước: (250 x 250) mm | 2.22 |
| 42 | Nước | Lít | Theo thông số nguồn nước tại nơi làm việc | 120.00 |
| 43 | Ống đồng | m | Dày 0,7mm Đường kính: 10 mm | 10.00 |
| 44 | Ống đồng | m | Dày 0,7mm Đường kính: 12 mm | 10.00 |
| 45 | Ống đồng | m | Dày 0,8mm Đường kính: 16 mm | 10.00 |
| 46 | Ống đồng | m | Dày 0,8mm Đường kính: 22 mm | 10.00 |
| 47 | Ống đồng | m | Dày 0,7mm Đường kính: 6 mm | 10.00 |
| 48 | Ống gió | m | Dày: 0,8mm Kích thước: (250 x 250) mm | 5.00 |
| 49 | Ống gió | m | Dày: 0,8mm Kích thước: (300 x 300) mm | 5.00 |
| 50 | Ống nhựa PVC | m | Đường kính: 20 mm | 10.00 |
| 51 | Ống sắt | m | Đường kính: 22 mm | 10.00 |
| 52 | Que hàn bạc | Kg | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2.00 |
| 53 | Que hàn điện | Kg | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2.00 |
| 54 | Que hàn đồng vàng | Kg | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2.00 |
| 55 | Sơn | Kg | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1.00 |
| 56 | Ty ren M10, bu lông M12 | Bộ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 4.00 |
| 57 | Ty ren M8, bu lông M10 | Bộ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 4.00 |
| 58 | Thanh ty treo | Cây | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 4.00 |
| 59 | Van gió | Chiếc | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1.00 |
| 60 | Van ti nạp | Chiếc | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 4.00 |
| 61 | Vít nở 10 | Chiếc | Đường kính: 10 mm | 60.00 |
| 62 | Vít nở 14 | Chiếc | Đường kính: 14 mm | 60.00 |
| 63 | Vít nở 18 | Chiếc | Đường kính: 18 mm | 60.00 |
| 64 | Vít nở 6 | Chiếc | Đường kính: 6 mm | 60.00 |
| 65 | Vít nở 8 | Chiếc | Đường kính: 8 mm | 60.00 |
| 66 | Xà phòng | Kg | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0.5 |
| 67 | Xilycol | lít | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0.5 |
| 68 | Giấy thi kiểm tra | Tờ | Khổ A3 | 40.00 |

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

| STT | Tên cơ sở vật chất | Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m2) | Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ) | Định mức sử dụng tính cho 01 (một) học sinh (m2 x giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1 ) | (2) | (3 ) | (4 ) | (5 ) |
| I | Khu học lý thuyết |  |  | 821,8 |
| 1 | Phòng học lý thuyết | 1,4 | 587 | 821,8 |
| II | Khu học thực hành, thực tập, thực nghiệm |  |  | 3.545,1 |
| 1 | Xưởng thực hành | 2,7 | 1313 | 3545,1 |
| III | Khu chức năng, hạ tầng khác |  |  | 614 |