| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

# Phụ lục XII

# ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
VÀ DÂN DỤNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Tên ngành, nghề: Điện công nghiệp và dân dụng 
Mã ngành, nghề: 5520223

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2025

MỤC LỤC

Trang

PHẦN THUYẾT MINH 2

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 4

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ 4

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ 23

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 31

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điện công nghiệp và dân dụng trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Điện công nghiệp và dân dụng do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điện công nghiệp và dân dụng, trình độ trung cấp

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điện công nghiệp và dân dụng, trình độ trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Điện công nghiệp và dân dụng trình độ trung cấp;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điện công nghiệp và dân dụng trình độ trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 10 học sinh, thời gian đào tạo là 2.000 giờ, chưa bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Điện công nghiệp và dân dụng trình độ trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: 	Điện công nghiệp và dân dụng

Mã ngành, nghề: 	5520223

Trình độ đào tạo: 	Trung cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 10 học sinh.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

| STT | Định mức lao động | Định mức (giờ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Định mức lao động trực tiếp | 156,24 |  |
| 1 | Định mức giờ dạy lý thuyết | 17,5 |  |
| 2 | Định mức giờ dạy thực hành | 138,74 |  |
| B | Định mức lao động gián tiếp | 23,44 |  |

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản | Định mức thiết bị (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT |  |  |
| 1 | Áp tô mát 1 pha | Dòng điện: (16÷20) A | 0,615 |
| 2 | Áp tô mát 3 pha | Dòng điện: (100÷150)A | 0,075 |
| 3 | Áp tô mát 3 pha | Dòng điện: (32÷40)A | 2,42 |
| 4 | Bàn ê tô | Độ mở ê tô: (0÷200)mm | 0,035 |
| 5 | Bàn ép | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,015 |
| 6 | Bào gỗ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,015 |
| 7 | Biến dòng TI | Tỷ số (50÷100)/5A | 5,83 |
| 8 | Biến trở công suất | Công suất: 100 W | 0,085 |
| 9 | Bộ bảo vệ mất pha PMR | Điện áp: 220V | 0,07 |
| 10 | Bộ dụng cụ dựng cột điện | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,055 |
| 11 | Bộ dụng cụ đào đất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,335 |
| 12 | Bộ dụng cụ đo lường nghề điện | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 3,46 |
| 13 | Bộ dụng cụ nghề cơ khí cầm tay | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 4,295 |
| 14 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 4,59 |
| 15 | Bộ điều khiển tụ bù | Loại 4 cấp | 0,085 |
| 16 | Bộ khuôn quấn | Theo đúng thông số đã lấy mẫu | 0,005 |
| 17 | Bộ lập trình PLC | Loại phổ thông tại thời điểm mua | 1,15 |
| 18 | Bộ thực hành PLC | Loại phổ thông tại thời điểm mua | 1,125 |
| 19 | Bộ trang bị bảo hộ lao động | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 8,75 |
| 20 | Bộ trang bị bảo hộ lao động nghề điện | Điện áp cách điện: ≥ 1000 V | 0,045 |
| 21 | Búa cao su | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,115 |
| 22 | Cảm biến quang | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,455 |
| 23 | Cảm biến tiệm cận | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,455 |
| 24 | Cân bàn | Khả năng cân: (15 ÷ 20) kg | 0,015 |
| 25 | Cầu chì | Dòng điện: (5 ÷ 10) A | 1,255 |
| 26 | Cầu dao 3 pha | Dòng điện: (5 ÷ 20) A | 0,135 |
| 27 | Công tắc chuyển mạch vôn | Dòng điện: (2 ÷ 5)A | 6,8 |
| 28 | Công tắc hành trình | Dòng điện: (10 ÷ 15)A | 0,8 |
| 29 | Công tắc tơ | Điện áp làm việc: 220/380 V Dòng điện chịu tải: (32 ÷ 50) A | 0,96 |
| 30 | Công tắc xoay | Dòng điện: 10A | 0,005 |
| 31 | Cronha | Điện áp: 220V | 0,005 |
| 32 | Cuộn kháng 3 pha | Trở kháng: (100 ÷ 150) Ω | 0,07 |
| 33 | Cưa gỗ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,015 |
| 34 | Cưa sắt | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,03 |
| 35 | Chổi quét bụi | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,1 |
| 36 | Chổi quét sơn | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,015 |
| 37 | Dao nhỏ | Chiều dài: (100 ÷ 150)mm | 0,17 |
| 38 | Dụng cụ vào dây (Dao tre) | Đầy đủ các loại dụng cụ có sẵn trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 0,085 |
| 39 | Đèn báo 3 màu (đỏ, vàng, xanh) | Điện áp: 220V | 0,735 |
| 40 | Đèn để bàn | Điện áp: 220V Công suất: (50 ÷ 100)W | 0,77 |
| 41 | Đèn khò | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,03 |
| 42 | Đèn sấy | Công suất: (200 ÷ 300)W | 0,01 |
| 43 | Đèn thử | Công suất: (15 ÷ 20)W | 0,015 |
| 44 | Đi ốt công suất | Dòng tải: (15 ÷ 20)A | 0,115 |
| 45 | Động cơ điện 1 chiều | Công suất: (1000 ÷ 1500)W | 0,9 |
| 46 | Động cơ điện xoay chiều 1 pha | Công suất: (750 ÷ 1000)W | 0,765 |
| 47 | Động cơ 3 pha rô to lồng sóc | Công suất: (0,75 ÷ 1,7)kW | 1,945 |
| 48 | Động cơ điện xoay chiều rô to dây quấn | Công suất: (1,0 ÷ 1,7)kW | 0,12 |
| 49 | Đồng hồ Ampe gián tiếp | Tỷ số: (50 ÷ 100)/5A | 1,29 |
| 50 | Đồng hồ đo tốc độ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,03 |
| 51 | Đục sắt | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,015 |
| 52 | Giá đỡ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,015 |
| 53 | Dũa | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,03 |
| 54 | Kéo | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,35 |
| 55 | Kính lúp | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,77 |
| 56 | Kìm ép cos | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0.5 |
| 57 | Khay nhôm | Kích thước: (300x200x50)mm | 0,215 |
| 58 | Khay tôn | Kích thước: 60x80mm | 0,015 |
| 59 | Khóa điện | Dòng điện: (2 ÷ 5)A | 0,005 |
| 60 | Khởi động từ | Dòng điện: (32 ÷ 40)A | 0,815 |
| 61 | Mô hình máy biến áp 1 pha kiểu tự ngẫu (loại dây quấn) | Công suất: (500 ÷ 550)VA | 0,435 |
| 62 | Mô hình máy biến áp 1 pha kiểu cảm ứng (gồm hai bộ dây sơ cấp và thứ cấp) | Công suất: (500 ÷ 550)VA | 0,29 |
| 63 | Mô hình máy biến áp 3 pha | Công suất: (500 ÷ 550)VA | 0,075 |
| 64 | Máy cắt cầm tay | Công suất: (400 ÷ 450)W | 0,345 |
| 65 | Máy chiếu | Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens, Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm | 8,28 |
| 66 | Máy đo độ võng dây cáp | Đo cao: (0 ÷ 20)m | 0,015 |
| 67 | Máy hàn, xả dây | Công suất: (450 ÷ 500)W | 0,085 |
| 68 | Máy in | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,155 |
| 69 | Máy khoan cầm tay | Công suất: (400 ÷ 450)W | 0,39 |
| 70 | Máy mài hai đá | Công suất: (750 ÷ 1000)W | 0,0035 |
| 71 | Máy nén khí | Công suất: (1,5 ÷ 2)HP | 0,0215 |
| 72 | Máy phát điện xoay chiều 3 pha | Công suất: (4,5 ÷ 6)kW | 0,175 |
| 73 | Máy quấn dây | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,13 |
| 74 | Máy thủy lực gia công thanh cái đồng | Có các chức năng: Uốn, cắt, đột lỗ | 0,005 |
| 75 | Máy trắc địa | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,005 |
| 76 | Máy vi tính | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 8,28 |
| 77 | Mễ ra dây | Tải trọng: (2500 ÷ 3000) kg | 0,2 |
| 78 | Mỏ hàn | Công suất: (60 ÷ 500)W | 2,4 |
| 79 | Mô hình trạm biến áp hạ thế (trạm treo) | Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ; Công suất: (100 ÷ 150)kVA | 0,015 |
| 80 | Mô đun mở rộng của PLC | Phù hợp với PLC | 0,765 |
| 81 | Nút nhấn đơn | Dòng điện: (5 ÷ 7)A | 1,98 |
| 82 | Nhiệt kế | Nhiệt độ: (-30 ÷ 50)℃ | 0,015 |
| 83 | Pan me | Khoảng đo: (0 ÷ 25)mm | 0,015 |
| 84 | Rơ le thời gian | Điện áp 220V/(0 ÷ 15)min | 0,515 |
| 85 | Rơ le thời gian | Điện áp 220V/(0 ÷ 60)sec | 0,335 |
| 86 | Rơ le trung gian | Điện áp: 24V/10A | 0,745 |
| 87 | Rơ le trung gian | Điện áp: 220V/10A | 0,855 |
| 88 | Rơle nhiệt | Loại 3 phần tử đốt nóng trực tiếp, dòng điện 50A | 0,005 |
| 89 | Tụ bù ba pha hạ thế | Công suất: (10 ÷ 20) kVAr | 0,085 |
| 90 | Tủ phân phối | Kích thước: (600 x 700 x 1200)mm đến (800 x 1000 x 1800)mm, Bao gồm: 1 Áp tô mát tổng 100A và 4 Áp tô mát nhánh 50A và thiết bị đo lường | 0,82 |
| 91 | Thanh cái | Thanh đồng, (0,67 ÷ 1)kg/m | 0,13 |
| 92 | Thước lá | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,815 |
| 93 | Máy chiếu (Projector) | Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500ANSI lumens Kích thước phông chiếu:≥ 1800 x 1800 | 9,843 |
| 94 | Máy vi tính | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm | 9,843 |
| 95 | Bàn thí nghiệm máy phát điện đồng bộ một pha | Bàn bao gồm các thông số kỹ thuật tối thiểu sau | 0,0855 |
|  | Mỗi bàn gồm: |  |  |
|  | Tải điện trở | Công suất P ≤ 1kW |  |
|  | Tải điện dung. | Công suất P ≤ 0,06kW |  |
|  | Tải điện cảm. | Công suất P ≤ 1kW |  |
|  | Bộ nguồn xoay chiều | Điện áp U = 220VAC |  |
|  | Bộ nguồn một chiều | Điện áp từ 12 đến 110VDC (Kích từ) |  |
|  | Động cơ điện một pha (Động cơ sơ cấp) | Điện áp U = 220VAC P ≤ 1,5kW |  |
|  | Máy phát điện đồng bộ 1 pha | Có U = 220VAC S ≤ 1kVA |  |
|  | Bộ điều khiển dòng kích từ | Có dòng kích từ phù hợp theo máy |  |
| 96 | Quy trình vận hành máy phát điện |  | 0,257 |
| 97 | Sơ đồ mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hai đi ốt và dạng sóng tín hiệu (A0) | Khổ A0 | 0,0145 |
| 98 | Sơ đồ mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hai đi ốt có mạch lọc và dạng sóng tín hiệu (A0) | Khổ A0 | 0,0145 |
| 99 | Sơ đồ mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hình cầu và dạng sóng tín hiệu (A0) | Khổ A0 | 0,0145 |
| 100 | Sơ đồ mạch điện chiếu sáng khẩn cấp (A0) | Khổ A0 | 0,0285 |
| 101 | Sơ đồ mạch điện tự động báo cháy (A0) | Khổ A0 | 0,0285 |
| 102 | Sơ đồ mạch điện chống trộm (A0) | Khổ A0 | 0,0285 |
| 103 | Sơ đồ mạch điện tự động đóng - mở cửa (A0) | Khổ A0 | 0,0285 |
| 104 | Sơ đồ mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh (A0) | Khổ A0 | 0,043 |
| 105 | Sơ đồ mạch điện camera an ninh (A0) | Khổ A0 | 0,0285 |
| 106 | Sơ đồ mạch điện tự động bật tắt đèn (A0) | Khổ A0 | 0,043 |
| B | THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH |  |  |
| 1 | Áp tô mát 1 pha | Dòng điện: (16 ÷ 20)A | 16.5 |
| 2 | Áp tô mát 3 pha | Dòng điện: (32 ÷ 40)A | 2 |
| 3 | Áp tô mát 3 pha | Dòng điện: (63 ÷ 75)A | 16,3 |
| 4 | Áp tô mát 3 pha | Dòng điện: (85 ÷ 100)A | 2,125 |
| 5 | Áp tô mát 3 pha | Dòng điện: (250 ÷ 300)A | 0,04 |
| 6 | Áp tô mát 1 pha 2 cực | Dòng điện: (10 ÷ 16)A | 2,085 |
| 7 | Bàn ép | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,055 |
| 8 | Bàn ê tô | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,415 |
| 9 | Bảng điện | Đã được lắp thiết bị | 0,335 |
| 10 | Bào gỗ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,5 |
| 11 | Biến dòng TI | Tỷ số: (50 ÷ 100)/5A | 11,205 |
| 12 | Biến trở công suất | Công suất: ≤ 100 W | 2 |
| 13 | Bộ bảo vệ mất pha, thấp áp, quá áp, đảo pha | Điện áp: 380V | 0,085 |
| 14 | Bộ dụng cụ dựng cột điện | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 6,75 |
| 15 | Bộ dụng cụ đào đất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 6,83 |
| 16 | Bộ dụng cụ đo lường nghề điện | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 34,125 |
| 17 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 38,54 |
| 18 | Bộ dụng cụ nghề cơ khí cầm tay | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 32,53 |
| 19 | Bộ khuôn quấn | Đúng thông số đã lấy mẫu | 1,335 |
| 20 | Bộ lập trình PLC | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 9,575 |
| 21 | Bộ thực hành PLC | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 12,745 |
| 22 | Bộ trang bị bảo hộ lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động | 38,54 |
| 23 | Bộ trang bị bảo hộ lao động nghề điện | Điện áp cách điện: ≥ 1000V | 20,61 |
| 24 | Búa cao su | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 3,17 |
| 25 | Búa gỗ | Khối lượng: (250 ÷ 350)g | 0,665 |
| 26 | Búa nguội | Khối lượng: (450 ÷ 500)g | 0,5 |
| 27 | Cảm biến quang | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 12,665 |
| 28 | Cảm biến tiệm cận | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 10,67 |
| 29 | Cân bàn | Trọng tải: (15 ÷ 20)kg | 0,165 |
| 30 | Cầu chì | Dòng điện: (5 ÷ 10)A | 11,005 |
| 31 | Cầu chì ống | Dòng điện: (80 ÷ 100)A | 1 |
| 32 | Công tắc chuyển mạch vôn | Dòng điện (2 ÷ 16)A | 16,625 |
| 33 | Công tắc hành trình | Dòng điện: (10 ÷ 15)A | 18,08 |
| 34 | Công tắc tơ | Điện áp làm việc: 220/380V Dòng điện chịu tải: (32 ÷ 50)A | 25,35 |
| 35 | Công tắc xoay | Dòng điện: (10 ÷ 15)A | 0,09 |
| 36 | Cronha | Điện áp: (110 ÷ 220)V | 0,25 |
| 37 | Cuộn kháng 3 pha | Điện trở: (100 ÷ 150) Ω | 2,165 |
| 38 | Cưa gỗ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,335 |
| 39 | Cưa sắt | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1 |
| 40 | Chổi quét bụi | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,515 |
| 41 | Chổi quét sơn | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,665 |
| 42 | Chống sét van hạ thế | Điện áp phóng: (0,8 ÷ 1,8)kV | 1,5 |
| 43 | Chống sét van lắp tủ hạ thế | Điện áp sử dụng: 220V | 2 |
| 44 | Dây đeo an toàn | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện | 0,79 |
| 45 | Dây mồi để luồn dây điện | Dài: (5÷20)m | 4 |
| 46 | Dụng cụ vào dây (Dao tre) | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2,335 |
| 47 | Đe sắt | Khối lượng: (10 ÷ 20)kg | 0,5 |
| 48 | Đèn báo màu: đỏ, vàng, xanh | Điện áp: 220V | 9,665 |
| 49 | Đèn báo pha | Điện áp: 220V | 0,04 |
| 50 | Đèn để bàn | Điện áp: 220V Công suất: (50 ÷ 100)W | 1,25 |
| 51 | Đèn khò | Nhiệt độ: (800 ÷ 900)oC | 1,5 |
| 52 | Đèn sấy | Công suất: (250 ÷ 300)W | 0,5 |
| 53 | Đèn thử | Công suất: (20 ÷ 30)W | 0,335 |
| 54 | Đi ốt công suất | Dòng điện: (15 ÷ 20)A | 2,665 |
| 55 | Động cơ điện xoay chiều 1 pha | Công suất: (1000 ÷ 1500)W | 12,385 |
| 56 | Động cơ điện xoay chiều 3 pha rô to lồng sóc | Công suất: (1,0 ÷ 3)kW | 34,995 |
| 57 | Động cơ điện 1 chiều | Công suất: (1000 ÷ 1500)W | 5,8 |
| 58 | Động cơ điện xoay chiều roto dây quấn | Công suất: (1,7 ÷ 3)kW | 5,25 |
| 59 | Đồng hồ đo công suất 3 pha gián tiếp | Tỷ số: (50 ÷ 100)/5A | 9,665 |
| 60 | Đồng hồ đo điện năng 3 pha gián tiếp | Tỷ số: (50 ÷ 100)/5A | 0,335 |
| 61 | Đục sắt | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,835 |
| 62 | Ê tô | Độ mở: (0 ÷ 300) mm | 0,335 |
| 63 | Giá đỡ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1 |
| 64 | Hệ thống giá đỡ áp tô mát | Phù hợp với tủ và Áp tô mát | 0,875 |
| 65 | Giá đỡ động cơ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,835 |
| 66 | Dũa | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2,165 |
| 67 | Kéo | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 5,92 |
| 68 | Kìm ép cos | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,5 |
| 69 | Kính lúp | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,25 |
| 70 | Khay nhôm | Kích thước: (300 x 200 x 50)mm | 1,665 |
| 71 | Khay tôn | Kích thước: (60 x 80) mm | 0,665 |
| 72 | Khóa điện | Dòng điện: (2 ÷ 5)A | 0,29 |
| 73 | Khởi động từ | Dòng điện: (32 ÷ 40) A | 27 |
| 74 | Lò xo uốn ống | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,335 |
| 75 | Mô hình máy biến áp 1 pha kiểu cảm ứng (gồm hai bộ dây sơ cấp và thứ cấp) | Công suất: (500 ÷ 550)VA | 11,18 |
| 76 | Mô hình máy biến áp 1 pha kiểu tự ngẫu (loại dây quấn) | Công suất: (500 ÷ 550)VA | 10,25 |
| 77 | Mô hình máy biến áp 3 pha | Công suất: (500 ÷ 550)VA | 3,17 |
| 78 | Máy cắt cầm tay | Công suất: (450 ÷ 500)W | 3,335 |
| 79 | Máy cắt gạch cầm tay | Công suất: (1500 ÷ 2000)W | 0,835 |
| 80 | Máy cưa lọng | Công suất: 450W Đường kính đá cắt: 300mm | 3,165 |
| 81 | Máy chiếu | Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm | 1,545 |
| 82 | Máy đo độ võng dây cáp | Đo cao: (0 ÷ 20)m | 0,835 |
| 83 | Máy hàn, xả dây | Công suất: (450 ÷ 500)W | 0,335 |
| 84 | Máy hút bụi gia dụng | Loại phổ thông tại thời điểm mua | 0,11 |
| 85 | Máy khoan bàn | Công suất: ≥ 450 W | 0,14 |
| 86 | Máy khoan cầm tay | Công suất: (450 ÷ 800)W | 11,84 |
| 87 | Máy mài 2 đá | Công suất: (100 ÷ 1000)W Đường kính đá: (150 ÷ 250)mm | 0,57 |
| 88 | Máy nén khí | Công suất: (1,2 ÷ 2)HP | 0,665 |
| 89 | Máy phát điện xoay chiều 3 pha | Công suất: (4,5 ÷ 6)kW | 2,05 |
| 90 | Máy sấy khô | Công suất: (800 ÷ 1000)W | 0,5 |
| 91 | Máy thủy lực gia công thanh cái đồng | Có các chức năng: Uốn, cắt, đột lỗ | 0,335 |
| 92 | Máy trắc địa | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 4,62 |
| 93 | Máy vi tính | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 4,045 |
| 94 | Mễ ra dây | Tải trọng: ≥ 3000 kg | 4,665 |
| 95 | Mỏ hàn | Công suất: (60 ÷ 450)W | 20,59 |
| 96 | Mô hình trạm biến áp hạ thế (trạm treo) | Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ Công suất: (100 ÷ 150)kVA | 0,465 |
| 97 | Mô đun mở rộng của PLC | Phù hợp với PLC | 7,335 |
| 98 | Nút dừng khẩn cấp | Dòng điện: (5 ÷ 7)A | 0,335 |
| 99 | Nút nhấn | Dòng điện: (5 ÷ 7)A | 14,585 |
| 100 | Nhiệt kế | Nhiệt độ: (-30 ÷ 50)℃ | 0,165 |
| 101 | Pan me | Khoảng đo: (0 ÷ 25)mm | 0,165 |
| 102 | Phụ tải cho động cơ điện | Công suất: (1 ÷ 3)kW | 1,0 |
| 103 | Rơ le thời gian | Điện áp 220V/15min | 11,33 |
| 104 | Rơ le thời gian | Điện áp 220V/(0 ÷ 60)sec | 9,11 |
| 105 | Rơ le trung gian | Điện áp: 24V/10A | 24,115 |
| 106 | Rơ le trung gian | Điện áp: 220V/10A | 35,665 |
| 107 | Rơle nhiệt | Loại 3 phần tử đốt nóng trực tiếp, dòng điện 50A | 1,165 |
| 108 | Giũa tròn | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,11 |
| 109 | Tụ bù ba pha hạ thế | Công suất: (10 ÷ 20) kVAr | 0.5 |
| 110 | Tủ thực hành trang bị điện | Kích thước: (800 x 1000 x 1800)mm, đủ các thiết bị phục vụ lắp đặt mạch điện | 35,045 |
| 111 | Tủ phân phối | Kích thước: (600 x 700 x 1200)mm; bao gồm: 1 Áp tô mát tổng 100A và 4 Áp tô mát nhánh 50A và hệ thống đo lường | 0,49 |
| 112 | Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ | Tủ sấy máy điện công suất (1,2 ÷ 7)kW, điện áp 220 VAC, có điều chỉnh khống chế nhiệt độ, tốc độ sấy; nhiệt độ sấy tối đa 1500C; 01 bộ điều khiển và hiển thị nhiệt độ sấy | 2,073 |
| 113 | Thang nhôm | Chiều dài: 3m | 2,835 |
| 114 | Thanh cái | Thanh đồng (067 ÷ 1)kg/m | 3,04 |
| 115 | Ổ cắm, công tắc bật - tắt, ATM, mạng LAN, internet | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2 |
| 116 | Thước dây | Dài: (5 ÷ 10)m | 0,415 |
| 117 | Thước đo | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2,835 |
| 118 | Vam 3 chấu | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,945 |
| 119 | Máy vi tính | Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm | 59,0 |
| 120 | Phần mềm lập trình | Phiên bản phù hợp với thiết bị | 39,0 |
| 121 | Mô hình các khối hình học cơ bản. Mỗi bộ bao gồm: Hình nón Hình nón cụt Hình chóp đa giác Hình cầu cắt bổ | Kích thước phù hợp với giảng dạy | 7,5 |
| 122 | Mô hình các cơ cấu truyền động. Mỗi bộ bao gồm” Cơ cấu bánh răng Cơ cấu xích Cơ cấu dây đai | Kích thước phù hợp với giảng dạy | 0,4165 |
| 123 | Mô hình đi dây nổi | Đường ống được thiết kế sẵn đảm bảo tính thực tế cao nhất | 0,5555 |
| 124 | Mô hình cửa cuốn | Loại thông dụng | 18,0 |
| 125 | Mối ghép cơ khí. Mỗi bộ bao gồm: Ghép ren Ghép then Ghép then hoa Chốt Đinh tán | Kích thước phù hợp với giảng dạy | 7,9165 |
| 126 | Ca bin thực hành lắp đặt điện | Theo quy định của cơ sở đào tạo | 45,5415 |
| 127 | Ca bin thực tập lắp đặt máy lạnh và điều hòa không khí | Có bộ nguồn điện cung cấp trong quá trình lắp đặt; diện tích đủ để tháo, lắp, nạp ga các loại điều hòa, máy lạnh khác nhau | 1,0 |
| 128 | Bàn thí nghiệm máy phát điện đồng bộ một pha. | Mô hình bao gồm các thông số tối thiểu sau | 4,8335 |
|  | Mỗi bàn gồm: |  |  |
|  | Tải điện trở | Công suất P ≤ 1kW |  |
|  | Tải điện dung | Công suất P ≤ 0,06kW |  |
|  | Tải điện cảm | Công suất P ≤ 1kW |  |
|  | Bộ nguồn xoay chiều | Điện áp U = 220VAC |  |
|  | Bộ nguồn một chiều | Điện áp từ 12 đến 110VDC (Kích từ). |  |
|  | Động cơ điện một pha (Động cơ sơ cấp) | Điện áp U = 220VAC P ≤ 1,5kW |  |
|  | Máy phát điện đồng bộ 1 pha | Có U = 220VAC S ≤ 1kVA |  |
|  | Bộ điều khiển dòng kích từ | Có dòng kích từ phù hợp theo máy |  |
| 129 | Bàn thực hành quấn dây và kiểm tra máy điện | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: | 53,1665 |
|  | Mỗi bàn gồm: |  |  |
|  | - Bộ nguồn 1 pha, 3 pha, 1 chiều | Nguồn AC 220V/380V, Nguồn DC 5V, 6V, 9V, 12V, 24V, 36V |  |
|  | - Thiết bị đo lường: |  |  |
|  | Ampe mét AC | I ≥ 5A |  |
|  | Ampe mét DC | I ≥ 1A |  |
|  | Vôn mét AC | U ≥ 380V |  |
|  | Vôn mét DC | U ≥ 5V |  |
|  | Thiết bị đóng cắt và bảo vệ: |  |  |
|  | Áp tô mát 1 pha | I ≥ 5A |  |
|  | Áp tô mát 3 pha | I ≥ 20A |  |
|  | - Máy quấn dây | Loại quay tay, tỷ số vòng quay 1/4 |  |
| 130 | Tủ điện | Loại thông dụng | 47,5 |
| 131 | Bộ khí cụ điện hạ áp | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: | 67,1665 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |
|  | Công tắc 2 cực | I ≤ 10A |  |
|  | Công tắc ba cực | I ≤ 10A |  |
|  | Công tắc 4 cực | I ≤ 10A |  |
|  | Công tắc 6 cực | I ≤ 10A |  |
|  | Công tắc xoay | I ≥ 5A |  |
|  | Cầu dao hai cực | I ≥ 10A |  |
|  | Cầu dao 1 pha hai ngả | I ≥ 10A |  |
|  | Cầu dao 3 pha | I ≥ 30A |  |
|  | Nút nhấn | I ≥ 5A |  |
|  | Khóa điện | I ≥ 5A |  |
|  | Nút cắt khẩn cấp | I ≥ 5A |  |
|  | Công tắc tơ | I ≥ 12A |  |
|  | Rơle nhiệt | I ≥ 12A |  |
|  | Rơle điện áp | Dải bảo vệ: - Thấp áp: (55 - 95)% nguồn cấp Quá áp: (105 - 125)% nguồn cấp |  |
|  | Rơle dòng | Dòng bảo vệ ≥ 3A |  |
|  | Rơle trung gian | I ≥ 5A |  |
|  | Rơle thời gian | I ≥ 5A |  |
|  | Áp tô mát 1 pha | I ≥ 5A |  |
|  | Áp tô mát 3 pha | I ≥ 5A |  |
|  | Áp tô mát chống dòng điện rò 1 pha | I ≥ 5A |  |
|  | Áp tô mát chống dòng điện rò 3 pha | I ≥ 5A |  |
|  | Bộ bảo vệ mất pha, lệch pha, đảo pha nguồn cung cấp | Loại thông dụng |  |
|  | Công tắc hành trình | I ≥ 5A |  |
| 132 | Bàn nguội | - Đảm bảo 18 vị trí làm việc Độ Ê tô mở lớn nhất 250mm | 1,861 |
| 133 | Bàn máp | - Kích thước max 1000 x 1000mm | 0,389 |
| 134 | Bàn ren | - Dùng cho ống Ф ≥ 21 | 0,1665 |
| 135 | Máy phát điện xoay chiều một pha | - S < 10kVA | 11,9585 |
| 136 | Động cơ xăng | Loại động cơ xăng 4 kỳ nhiều xi lanh | 0,3335 |
| 137 | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc | P ≥ 0,37kW | 46,0415 |
| 138 | Động cơ điện KĐB 3 pha | P ≤ 1.5kW, U = 660/380V-Y/Δ | 2,6665 |
| 139 | Động cơ điện 1 pha | P ≥ 0,125kW | 19,0835 |
| 140 | Động cơ không đồng bộ 1 pha có bộ ngắt ly tâm | P ≤ 1,5kW | 0,5 |
| 141 | Động cơ điện vạn năng | P ≤ 2,5kW | 6,75 |
| 142 | Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to dây quấn | P ≤ 5kW | 0,25 |
| 143 | Quạt trần | P ≥ 0,065kW | 1,0 |
| 144 | Quạt bàn | P ≥ 0,029kW | 0,25 |
| 145 | Mỏ hàn xung | P ≥ 0,06kW | 34,4165 |
| 146 | Mỏ hàn sợi đốt | P ≥ 0,06kW | 45,8335 |
| 147 | Mỏ hàn đốt | Loại thông dụng | 0,75 |
| 148 | Đèn khò | Loại thông dụng | 0,75 |
| 149 | Máy khoan vặn vít | Loại dùng pin ≥ 9VDC | 49,875 |
| 150 | Máy khoan cầm tay | P ≥ 0,35W | 80,0 |
| 151 | Máy khoan bàn | P ≥ 1kW | 0,5835 |
| 152 | Máy khoan bê tông | P ≥ 0,35kW | 17,722 |
| 153 | Máy cắt bê tông | P ≥ 0,35kW; U = 220VAC | 0,389 |
| 154 | Khoan đục bê tông | P ≥ 0,35kW; U = 220VAC | 0,389 |
| 155 | Máy nén khí | Công suất ≥ 01HP | 0,3335 |
| 156 | Máy mài hai đá | P ≥ 0,5kW | 14,3335 |
| 157 | Máy cắt | P ≥ 0,5kW | 0,1665 |
| 158 | Máy thổi hơi nóng | P ≥ 1,8kW | 48,0835 |
| 159 | Máy khò tháo chân linh kiện điện tử | P ≥ 0,7kW | 21,0 |
| 160 | Bàn là | P ≥ 1kW | 2,0 |
| 161 | Lò nướng gia nhiệt bằng dây điện trở | P ≥ 1,3kW | 1,1665 |
| 162 | Nồi cơm điện | P ≥ 0,45kW | 1,25 |
| 163 | Máy bơm nước | P ≥ 0,125kW | 4,0 |
| 164 | Máy hút chân không | P ≥ 0,25kW | 1,0555 |
| 165 | Máy sấy tay tự động | P ≥ 2kW | 3,6665 |
| 166 | Máy giặt | Trọng lượng giặt ≥ 5kg | 1,9165 |
| 167 | Tủ lạnh | Dung tích: ≥ 160L | 1,0 |
| 168 | Bình nước nóng lạnh | P ≥ 2,5kW | 2,0 |
| 169 | Máy điều hòa nhiệt độ | Công suất ≥ 9000 BTU | 11,5 |
| 170 | Máy sấy tay tự động | P ≥ 2kW | 3,6665 |
| 171 | Máy đo hiện sóng | Dải tần ≥ 40MHz, hiển thị 2 kênh, P ≥ 60W | 7,3335 |
| 172 | Máy phát xung chuẩn | Tần số f = 0 ÷ 5MHz | 9,75 |
| 173 | Rô nha ngoài | Điện áp làm việc 220 ACV | 0,25 |
| 174 | Rô nha trong | Điện áp làm việc 220VAC | 0,25 |
| 175 | Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ | P ≤ 4,5kW | 10,1665 |
| 176 | Bộ đồ nghề điện cầm tay Mỗi bộ bao gồm: Tuốc nơ vít 2 cạnh Tuốc nơ vít 4 cạnh Kìm cắt dây Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện Kìm ép cốt Bút thử điện | Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN | 212,0735 |
| 177 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng | 103,4305 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |
|  | Búa nguội | Khối lượng (0,2 - 0,5)kg |  |
|  | Búa cao su | Có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn |  |
|  | Thước lá | Chiều dài tối đa 100mm |  |
|  | Bộ cờ lê vòng miệng | Cỡ từ 6 đến 32mm |  |
|  | Mỏ lết | Độ mở ngàm ≥ 29mm |  |
|  | Bộ khẩu | Cỡ từ 6 đến 32mm |  |
| 178 | Bộ đồ nghề gia công ống PE | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: | 58,25 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |
|  | Kéo cắt ông | Ø ≤ 42mm |  |
|  | Lò xo uốn ống | Ø ≥ 16mm |  |
|  | Dao cắt ống | Loại thông dụng |  |
| 179 | Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng | Loại thông dụng | 7,8335 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |
|  | Bộ nong, loe ống đồng | Nong loe được ống có đường kính ≥ 6mm |  |
|  | Đồng hồ nạp ga | Thang đo tối đa ≥ 140psi |  |
|  | Dụng cụ uốn ống | Loại thông dụng |  |
|  | Đèn khò gas | Loại thông dụng |  |
| 180 | Bộ dụng cụ dùng cho thợ sửa chữa điện - điện tử | Điện áp cách điện Ucđ ≥ 1000V | 22,5 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh và 4 cạnh |  |  |
|  | Kìm cắt dây các loại |  |  |
|  | Kìm tuốt dây các loại |  |  |
|  | Kìm nhỏ nhọn |  |  |
|  | Kìm điện |  |  |
|  | Ống hút thiếc |  |  |
| 181 | Bộ khuôn uốn ống kim loại | Loại thông dụng | 2,3335 |
| 182 | Máy tiện ren ống kim loại | P ≥ 0,75kW | 0,3335 |
| 183 | Bộ tiện ren bằng tay | Tiện được ống có đường kính ≥ Ф21 | 0,1665 |
| 184 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều |  | 7,0 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |
|  | Mô đun nguồn cung cấp | Uv = 220VAC, Iđm = 5A, Ura = 6 - 24VDC |  |
|  | Thiết bị đo điện trở | Loại thông dụng |  |
|  | Ampemet DC | I ≤ 1A |  |
|  | Vonmet DC | U ≥ 5V |  |
|  | Vonmet AC | U ≥ 250V |  |
|  | Mô đun tải | P ≤ 0,1kW |  |
| 185 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: | 3,75 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |
|  | Mô đun nguồn cung cấp | Uv = 220VAC, Iđm = 10A, Ura = 90 - 220VAC |  |
|  | Đồng hồ cosφ | U ≥ 220V |  |
|  | Ampemet AC | I ≥ 5A |  |
|  | Vonmet AC | U ≥ 380 V |  |
|  | Mô đun tải | P ≤ 1kW |  |
| 186 | Bàn thí nghiệm cực tính máy điện | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: | 0,5 |
|  | Mỗi bàn bao gồm: |  |  |
|  | Bộ nguồn xoay chiều | U = 0 - 220VAC điều chỉnh được |  |
|  | Bộ nguồn một chiều | U = 0 - 24VDC điều chỉnh được |  |
|  | Ôm mét | R ≤ 1kΩ |  |
|  | Vôn mét | U ≤ 50V |  |
|  | Chuyển mạch vôn | Umax = 250V |  |
|  | Công tắc 2 cực | Iđm ≤ 10A |  |
| 187 | Bo mạch bộ cài đặt chương trình của máy giặt | Phù hợp với máy giặt | 0,5 |
| 188 | Bộ thiết bị đo lường điện | Loại thông dụng, theo TCVN | 7,1665 |
|  | Mỗi bàn bao gồm: |  |  |
|  | Đồng hồ vạn năng VOM | Loại thông dụng |  |
|  | Vôn kế một chiều | Thang đo: 0V ÷ 50V |  |
|  | Vôn kế xoay chiều | Thang đo: (0 ÷ 500)V |  |
|  | Ampe kế một chiều | Thang đo: (0 ÷ 10)A |  |
|  | Ampe kế xoay chiều | Thang đo: (0 ÷ 50)A |  |
|  | Máy đo tốc độ vòng quay | Loại thông dụng |  |
|  | Watt kế | P ≥ 1000W |  |
|  | Mê gôm mét | Thang đo: 0V ÷ 2000V |  |
|  | Đồng hồ đo điện trở tiếp đất (Te-rô-mét) | Loại thông dụng |  |
|  | Máy đo hiện sóng (oscilloscope) | Loại thông dụng |  |
| 189 | Bộ thiết bị cảnh báo an toàn | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động | 0,028 |
| 190 | Bộ biển báo chỉ dẫn an toàn | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động | 0,028 |
| 191 | Bộ thực hành điện tử cơ bản | Được chế tạo dưới dạng module theo chuẩn kích thước | 8,75 |
| 192 | Bo hàn mạch điện tử | Số lượng lỗ ≥ 300 Khoảng cách giữa 2 lỗ: 2,54mm | 1,5 |
| 193 | Bo cắm chân linh kiện điện tử | - Số lượng lỗ cắm ≥ 300 Khoảng cách giữa 2 lỗ cắm: 2,54mm | 13,25 |
| 194 | Biến áp | Điện áp vào 220VAC - Điện áp ra ≥ 3V | 4,5 |
| 195 | Đồng hồ vạn năng VOM | Loại thông dụng | 235,4165 |
| 196 | Ampe kìm | I ≥ 5A | 13,9165 |
| 197 | Mê gôm mét | U ≤ 2kV | 32,3335 |
| 198 | Te rô mét | Phạm vi đo ≤ 2000Ω Cấp chính xác từ 0,5 đến 5 | 0,778 |
| 199 | Công tơ điện 1 pha | Iđm ≥ 5A | 3,25 |
| 200 | Công tơ điện 3 pha đo trực tiếp | Iđm ≥ 10A | 3,25 |
| 201 | Công tơ 3 pha đo gián tiếp | 3 x 5A | 3,25 |
| 202 | Thước dây | Có chiều dài tối thiểu 5m | 29,7915 |
| 203 | Thước Li vô | Loại thông dụng chiều dài ≥ 20cm | 57,125 |
| 204 | Thước cặp | Cấp chính xác: 0,04mm | 5,3135 |
| 205 | Pan me | Độ chia 0,01mm | 12,6095 |
| 206 | Bộ dưỡng đo ren | Theo tiêu chuẩn TCVN | 0,0835 |
| 207 | Khối V | Khối V ngắn và khối V dài | 1,0 |
| 208 | Khối D | Loại thông dụng | 0,25 |
| 209 | Cầu dao 3 pha hai ngả | I ≥ 30A | 0,75 |
| 210 | Cầu dao 1 pha | I ≥ 10A | 15,5 |
| 211 | Cầu dao 1 pha 2 ngả | I ≥ 10 A | 0,6665 |
| 212 | Áp tô mát 1 pha | I ≥ 10 A | 29,2085 |
| 213 | Vam 3 chấu | Kích thước: ≥ 6”/150mm | 18,6665 |
| 214 | Bảng điện | Loại thông dụng | 22,875 |
| 215 | Đế âm | Kích thước ≥ 105 x 60 x 40mm | 3,5 |
| 216 | Đế nổi | Kích thước ≥ 120 x 70 x 30mm | 3,5 |
| 217 | Ổ cắm | I ≥ 10A | 34,0 |
| 218 | Công tắc 2 cực | I ≥ 16A | 15,875 |
| 219 | Công tắc 3 cực | I ≥ 16A | 1,5 |
| 220 | Ghíp kẹp cáp | Phù hợp với dây cáp điện | 1,5 |
| 221 | Đèn sợi đốt kèm đui đèn | P ≥ 0,04kW | 35,375 |
| 222 | Máy nước nóng năng lượng mặt trời | Dung tích ≤ 200 lít | 0,361 |
| 223 | Máy hàn nhiệt ống nước | P ≥ 0,8kW | 2,1665 |
| 224 | Hệ thống điện năng lượng mặt trời | P ≥ 0,1kW | 7,5 |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |
|  | Pin năng lượng mặt trời | P ≥ 0,1kW |  |
|  | Ắc quy | Điện áp 12V; dung lượng ≥ 75Ah |  |
|  | Bộ điều khiển sạc điện năng lượng mặt trời | Dòng sạc ≥ 10A; Điện áp 12V |  |
|  | Bộ chuyển đổi DC-AC | P ≥ 1kW |  |
| 225 | Bộ đèn huỳnh quang | P ≥ 0,04kW | 1,5 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |
|  | Bộ đèn huỳnh quang điện từ |  |  |
|  | Bộ đèn huỳnh quang điện tử |  |  |
| 226 | Bộ đèn cao áp thủy ngân | P ≥ 0,08kW | 0,75 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |
|  | Bộ đèn cao áp thủy ngân tự chấn | P ≥ 0,08kW |  |
|  | Bộ đèn cao áp thủy ngân chấn lưu ngoài | P ≥ 0,08kW |  |
| 227 | Mạch đèn cao áp thủy ngân | P ≥ 0,08kW | 0,75 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |
|  | Mạch đèn thủy ngân cao áp tự chấn lưu |  |  |
|  | Mạch đèn thủy ngân cao áp chấn lưu ngoài |  |  |
| 228 | Quạt treo tường | P ≥ 0,04kW | 16,5 |
| 229 | Mô hình cửa cuốn | Loại thông dụng trên thị trường | 18,0 |
| 230 | Bộ thiết bị điều khiển thông minh |  | 13,0 |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |
|  | Bộ nguồn | Phù hợp với các thiết bị điều khiển thông minh |  |
|  | Nút bấm | Bộ ≥ 6 nút |  |
|  | Thiết bị giao tiếp với máy tính | Phù hợp với máy tính và các thiết bị điều khiển thông minh khác trong hệ thống |  |
|  | Thiết bị điều khiển giám sát từ xa | Phù hợp với các thiết bị điều khiển thông minh |  |
|  | Thiết bị điều khiển đèn | ≥ 4 kênh |  |
|  | Thiết bị điều khiển ổ cắm | ≥ 4 kênh |  |
|  | Thiết bị điều khiển quạt | ≥ 4 kênh |  |
|  | Thiết bị điều khiển báo cháy, chống trộm | ≥ 4 kênh |  |
|  | Thiết bị điều khiển cửa | ≥ 4 kênh |  |
|  | Thiết bị chuyển đổi tín hiệu | ≥ 4 kênh |  |
|  | Cảm biến chuyển động | Phù hợp với thiết bị điều khiển thông minh |  |
|  | Cảm biến khói | Phù hợp với thiết bị điều khiển thông minh |  |
| 231 | Giá đỡ thiết bị | Phù hợp với máy điện | 6,0 |
| 232 | Dao con | Loại thông dụng | 21,75 |
| 233 | Kéo | Loại thông dụng | 19,25 |
| 234 | Thang nhôm chữ A | Loại thông dụng | 75,9165 |
| 235 | Dây mồi luồn kéo dây điện | Chiều dài ≥ 3m | 19,4165 |
| 236 | Bộ dụng cụ cầm tay nghề hàn | Loại thông dụng | 3,8335 |
| 237 | Đài vạch | Đảm bảo độ cứng đầu vạch | 10,0835 |
| 238 | Mũi vạch | Đảm bảo độ cứng đầu vạch | 12,75 |
| 239 | Êke Mỗi bộ gồm: Êke 900 Êke 1200 | Loại thông dụng | 12,3855 |
| 240 | Compa vạch dấu | Đảm bảo độ cứng đầu vạch | 9,3335 |
| 241 | Đục bằng | Loại thông dụng | 3,50 |
| 242 | Đục nhọn | Loại thông dụng | 3,50 |
| 243 | Dũa | Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc | 3,50 |
| 244 | Búa tạ | Khối lượng ≥ 3kg | 4,6665 |
| 245 | Khuôn quấn dây | Loại thông dụng | 7,3335 |
| 246 | Máy biến dòng | Loại thông dụng | 3,25 |
| 247 | Dây tiếp đất | Loại 5m/dây; Tiết diện: ≥ 16mm2 | 13,5 |
| 248 | Cọc tiếp đất | Thép V mạ kẽm Chiều dài: ≥ 1500mm | 13,5 |
| 249 | Dây an toàn | Chịu lực ≥ 200kg | 4,4165 |
| 250 | Guốc trèo cột điện | Kích thước ≥ 250mm Tải trọng ≥ 150kg | 0,75 |
| 251 | Kim thu sét | Cấp bảo vệ ≥ cấp I | 2,3335 |
| 252 | Dụng cụ đào đất | Loại thông dụng | 4,6665 |
| 253 | Bay xây | Loại thông dụng | 3,25 |
| 254 | Dụng cụ bảo hộ lao động. Mỗi bộ bao gồm: Ủng cao su Găng tay cao su Thảm cao su Ghế cách điện Sào cách điện Dây an toàn Mũ bảo hộ Kính bảo hộ Khẩu trang Găng tay bảo hộ | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện | 0,625 |
| 255 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy Mỗi bộ bao gồm: Bình khí CO2 Bình bọt Các bảng tiêu lệnh chữa cháy Cát phòng chống cháy Xẻng xúc cát | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy | 0,2085 |
| 256 | Bộ dụng cụ cứu thương Mỗi bộ bao gồm: Tủ kính Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo… Mô hình người dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân Cáng cứu thương | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế | 0,8335 |
| 257 | Thiết bị chiếu sáng khẩn cấp | Loại thông dụng | 1,6665 |
| 258 | Hệ thống tự động báo cháy Mỗi bộ bao gồm: Cảm biến khói Còi báo động Nút nhấn khẩn cấp Bộ điều khiển trung tâm Bộ nguồn | Loại thông dụng | 2,6665 |
| 259 | Hệ thống tự động chống trộm Mỗi bộ bao gồm: Công tắc từ Cảm biến hồng ngoại không dây Cảm biến rung Bộ điều khiển trung tâm Remote điều khiển Còi báo động | Loại thông dụng | 2,6665 |
| 260 | Hệ thống đóng - mở cửa tự động Mỗi bộ bao gồm: Cảm biến hồng ngoại Bộ điều khiển trung tâm Thiết bị đóng cắt trung gian Động cơ điện | Loại thông dụng | 2,6665 |
| 261 | Hệ thống chuông cổng loại có hình ảnh Mỗi bộ bao gồm: Camera gắn cửa Màn hình trung tâm Màn hình giám sát di động Khóa điện | Loại thông dụng | 3,1665 |
| 262 | Bộ camera an ninh Mỗi bộ bao gồm: Camera Cáp kết nối Đầu ghi hình Ổ cứng Màn hình giám sát | Loại thông dụng | 1,6665 |
| 263 | Bộ thiết bị tự động bật, tắt đèn Mỗi bộ gồm: Cảm biến Đèn | Loại thông dụng | 3,1665 |
| 264 | Khuôn quấn đa năng | Loại thông dụng | 9,8335 |
| 265 | Bản vẽ thiết kế lắp đặt máy phát |  | 0,6665 |
| 266 | Mẫu Biên bản kiểm tra hiện trường | Tuân thủ pháp luật Việt Nam và còn hiệu lực thi hành | 0,0555 |
| 267 | Mẫu Sổ theo dõi | Tuân thủ pháp luật Việt Nam và còn hiệu lực thi hành | 0,0555 |

# III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản | Tiêu hao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Băng dính cách điện | Cuộn | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,8515 |
| 2 | Băng vải cao su | m | Cấp cách điện ≥ A | 0,415 |
| 3 | Bìa cứng cách điện | m2 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,33 |
| 4 | Bìa gỗ ép | m2 | Dày: (2,5 ÷ 3)mm | 0,05 |
| 5 | Bìa màu | Tờ | Loại 3 màu | 0,5 |
| 6 | Bình Gas mini | Bình | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,165 |
| 7 | Bóng đèn compac | Chiếc | Công suất: (15 ÷ 20)W, đui xoáy | 3 |
| 8 | Bóng đèn huỳnh quang | Chiếc | Công suất: (60 ÷ 100)W, dài 1,2m | 3 |
| 9 | Bóng đèn sợi đốt | Chiếc | Công suất: (20 ÷ 40)W | 3 |
| 10 | Cáp điện ngầm | m | Tiết diện: 4 x (10 ÷ 16) mm2 | 0,0835 |
| 11 | Cáp đồng | m | Tiết diện: (10 ÷ 17) mm2 | 0,0485 |
| 12 | Cáp nhôm vặn xoắn | m | Tiết diện: 4 x 16 mm2 | 0,0335 |
| 13 | Cát | m3 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,0625 |
| 14 | Cát vàng | m3 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,1325 |
| 15 | Cầu chì | Chiếc | Dòng điện: (5 ÷ 10)A | 9 |
| 16 | Cầu đấu | Chiếc | Dòng điện: 100A, 3 mắt | 0,065 |
| 17 | Cầu đấu 12 mắt | Chiếc | Dòng điện: (6 ÷ 10)A | 0,115 |
| 18 | Cầu đấu 12 mắt | Chiếc | Dòng điện: (16 ÷ 25)A | 15,75 |
| 19 | Cầu đấu 3 điểm | Chiếc | Dòng điện: (5 ÷ 10)A | 0,115 |
| 20 | Cọc tiếp địa | Chiếc | Dài: 2,4m Tiết diện: (10 ÷ 16)mm | 0,005 |
| 21 | Cột điện bê tông ly tâm | Cột | Chiều cao cột: (6 ÷ 8,5)m | 0,15 |
| 22 | Cột điện bê tông ly tâm (đã được dựng) | Bộ | Chiều cao cột: (6 ÷ 8,5)m | 0,005 |
| 23 | Chổi mềm | Chiếc | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1 |
| 24 | Chổi than | Chiếc | Loại phổ thông tại thời điểm mua | 0,335 |
| 25 | Dầu, mỡ | Kg | Loại phổ thông tại thời điểm mua | 0,045 |
| 26 | Dây bó rút | Chiếc | Dài: (100 ÷ 150) mm | 146,39 |
| 27 | Dây điện | m | Tiết diện: 1 x 2,5 mm | 21,005 |
| 28 | Dây điện | m | Tiết diện: 1 x 10 mm | 2,75 |
| 29 | Dây điện | m | Tiết diện: 1 x 1,5 mm | 115,35 |
| 30 | Dây điện | m | Tiết diện: 1 x 1 mm | 118,6 |
| 31 | Dây điện | m | Tiết diện: 1 x 6 mm | 2,435 |
| 32 | Dây điện | m | Tiết diện: 1 x 4 mm | 0,8 |
| 33 | Dây điện | m | Tiết diện: 1 x 2mm | 0,035 |
| 34 | Dây điện đơn mềm - màu vàng/xanh | m | Tiết diện: 1x6 mm | 0,33 |
| 35 | Dây điện đơn mềm - màu vàng/xanh | m | Tiết diện: 1 x 2,5 mm | 0,603 |
| 36 | Dây ê may | m | Tiết diện: 0,36 mm | 0,335 |
| 37 | Dây ê may | Kg | Tiết diện: 1,0 mm | 0,5 |
| 38 | Dây ê may | Kg | Tiết diện: 0,8 mm | 0,0325 |
| 39 | Dây ê may | Kg | Tiết diện: 2,8 mm | 0,0325 |
| 40 | Dây ê may | Kg | Tiết diện: 1,2 mm | 0,0325 |
| 41 | Dây ê may | Kg | Tiết diện: 0,65 mm | 0,24 |
| 42 | Dây gai | Cuộn | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,0335 |
| 43 | Dây màu đánh dấu | m | Loại 3 màu | 0,15 |
| 44 | Dây tiếp địa di động | m | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2,514 |
| 45 | Đi ốt | Chiếc | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,665 |
| 46 | Đá dăm | m3 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,234 |
| 47 | Đá mài | Chiếc | Đường kính đá: 150mm | 0,002 |
| 48 | Đai thép không gỉ | m | Đồng bộ với tấm móc treo ốp cột | 0,25 |
| 49 | Đầu mỏ hàn | Chiếc | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,33 |
| 50 | Đầu cốt đồng | Chiếc | Kiểu Y, dùng cho dây loại 2,5 mm, lỗ 4 | 0,9 |
| 51 | Đầu cốt đồng | Chiếc | Kiểu Y, dùng cho dây loại 1,5 mm, lỗ 4 | 50 |
| 52 | Đầu cốt đồng | Chiếc | Kiểu tròn, lỗ 6 ÷ 8 | 1,3 |
| 53 | Đầu cốt | Chiếc | Kiểu Y, dùng cho dây loại 3mm | 122,665 |
| 54 | Đầu cốt | Chiếc | Kiểu Y, dùng cho dây loại 6mm | 38 |
| 55 | Đầu cốt | Chiếc | Kiểu Y, dùng cho dây loại 10mm | 20 |
| 56 | Đầu cốt | Chiếc | Kiểu Y, dùng cho dây loại 1,5mm | 45 |
| 57 | Đế kim thu sét | Chiếc | Phù hợp với kim thu sét | 0,007 |
| 58 | Đĩa cắt sắt | Chiếc | Đường kính: 100 mm | 1,825 |
| 59 | Đĩa mài sắt | Chiếc | Đường kính: 100 mm | 0,165 |
| 60 | Gen nhựa | m | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 3,85 |
| 61 | Gen cách điện | m | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1 |
| 62 | Gen có nhiệt 3 màu (đỏ, vàng, xanh) | m | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2,49 |
| 63 | Gỗ tấm | m | Kích thước: (1 x 30 x 40) mm | 3,6 |
| 64 | Giá đỡ thanh cái | Bộ | Loại 3 rãnh (dùng cho thanh cái 4 x 20) | 0,066 |
| 65 | Giá đỡ xà | Bộ | Đồng bộ với xà và cột điện | 0,001 |
| 66 | Giấy cách điện | m | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,5335 |
| 67 | Giấy ráp | Tờ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2,97 |
| 68 | Giẻ lau | Kg | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 3,079 |
| 69 | Hóa chất đánh gỉ RP7 | Lọ | Loại phổ thông tại thời điểm mua | 0,12 |
| 70 | Hóa chất rửa mạch | Lít | Loại phổ thông tại thời điểm mua | 0,9 |
| 71 | Kẹp cáp đồng 2 ngả | Chiếc | Kích thước: (10 ÷ 16) mm, 2 vít | 0,01 |
| 72 | Kẹp cáp đồng 4 ngả | Chiếc | Kích thước: (10 ÷ 16)mm, 4 vít | 0,0035 |
| 73 | Kẹp cáp và cọc tiếp địa | Chiếc | Kích thước cọc: (10 ÷ 16)mm Kích thước cáp: (10 ÷ 16)mm | 0,0135 |
| 74 | Kẹp hãm cáp vặn xoắn | Chiếc | Loại phổ thông tại thời điểm mua | 0,0025 |
| 75 | Kẹp thanh đồng 2 ngả | Chiếc | Kích thước: 25 x 3 mm, 2 vít | 0,07 |
| 76 | Kẹp thanh đồng 4 ngả | Chiếc | Kích thước: 25 x 3 mm, 4 vít | 0,0085 |
| 77 | Kẹp xiết cáp | Chiếc | Phù hợp với cáp | 0,0025 |
| 78 | Kim thu sét | Chiếc | Bán kính bảo vệ: 50 m | 0,0335 |
| 79 | Khóa đai | Chiếc | Đồng bộ với đai thép không gỉ | 0,25 |
| 80 | Lô nhựa | Chiếc | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,3 |
| 81 | Lưỡi cưa sắt (máy cưa lọng) | Chiếc | Dài: (100 ÷ 150)mm (Phù hợp với máy cưa lọng) | 0,1675 |
| 82 | Máng đi dây điện nổi | m | Kích thước: 6 x 2mm Dài: 2m | 10 |
| 83 | Mỡ chịu nhiệt | Kg | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,033 |
| 84 | Mũi khoan | Chiếc | Đường kính: 6 mm | 2,69 |
| 85 | Mũi khoan sắt | Bộ | Đường kính: (4 ÷10) mm | 0,5025 |
| 86 | Mũi khoét sắt | Bộ | Đường kính: (19 mm, 21 mm, 30 mm) | 0,1675 |
| 87 | Nến cây | Cây | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,035 |
| 88 | Nhựa thông | Kg | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,177 |
| 89 | Ống gen cách điện sợi thủy tinh | m | Đường kính: 1mm | 0,165 |
| 90 | Ống gen cách điện sợi thủy tinh | m2 | Đường kính: 5 mm | 0,665 |
| 91 | Ống gen cách điện sợi thủy tinh | m | Đường kính: 3mm | 0,665 |
| 92 | Ống nhựa | m | Đường kính: 10 mm | 3,85 |
| 93 | Ống nhựa xoắn | m | Đường kính: 32/25 mm | 0,0835 |
| 94 | Sơn cách điện | Lít | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,184 |
| 95 | Sứ hạ thế (có ti sứ) | Bộ | Phù hợp với xà | 0,0035 |
| 96 | Tấm cót ép | m2 | Độ dày: 1mm | 0,3 |
| 97 | Tấm móc treo ốp cột | Chiếc | Kích thước: (12 ÷ 16) mm | 0,0025 |
| 98 | Tủ điện | Chiếc | Kích thước: (700 x 500 x 1500 x 1,2) mm | 0,396 |
| 99 | Tủ điện | Chiếc | Kích thước: (800 x 1000 x 1800) mm | 0,085 |
| 100 | Thanh cái | m | Kích thước: (4 x 15) ÷ (4 x 20)mm | 0,8 |
| 101 | Thanh cái | m | Kích thước: (4 x 8) ÷ (4 x 10) | 0,8 |
| 102 | Thanh đồng | m | Kích thước: (15 x 3) ÷ (25 x 3) mm | 0,25 |
| 103 | Thép V đục lỗ | m | Kích thước: (15 x 15) ÷ (25 x 25)mm, Dày (1 ÷ 1,8)mm | 0,9 |
| 104 | Thiếc hàn | Cuộn | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2,0295 |
| 105 | Vòng bi | Chiếc | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,335 |
| 106 | Xà đỡ sứ | Bộ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,001 |
| 107 | Xăng | Lít | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,085 |
| 108 | Xi măng | Kg | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 50 |
| 109 | Dây điện đơn nhiều sợi | m | Loại có vỏ bọc cách điện, tiết diện ≥ 1 x 1mm2 | 90,773 |
| 110 | Dây điện đơn 1 sợi | m | Loại có vỏ bọc cách điện, đường kính ≥ 1 x 1mm | 0,4445 |
| 111 | Dây cáp điện có bọc cách điện 2 lõi | m | ≥ 2 x 1,5(2 x 7/0,52) - 300/500V | 0,5 |
| 112 | Dây cáp điện có bọc cách điện 3 lõi | m | ≥ 3 x 1,5 (3 x 7/0,52) - 300/500V | 0,5 |
| 113 | Dây cáp điện có bọc cách điện 4 lõi | m | ≥ 4 x 1,5 (4 x 7/0,52) - 300/500V | 0,5 |
| 114 | Dây cáp điện có bọc cách điện 5 lõi | m | ≥ 5 x 0,5(2 x 1/0,8) - 0,6/1kV | 0,5 |
| 115 | Dây cáp điện trần | m | Dây nhôm ≥ A16 | 0,5 |
| 116 | Dây cáp kết nối thiết bị thông minh | m | Loại TP | 4,575 |
| 117 | Dây điện từ | Kg | Ø ≥ 1,5mm | 2,4 |
| 118 | Bộ linh kiện điện tử của mạch tự động kích từ máy phát điện xoay chiều một pha | Bộ | Phù hợp với thông số kỹ thuật của các linh kiện trong hệ thống điều khiển dòng kích từ bằng bán dẫn của máy phát | 0,0835 |
| 119 | Bộ linh kiện mạch tự động ổn áp | Bộ | Phù hợp với máy ổn áp | 0,075 |
| 120 | Bộ mẫu dây điện từ | Kg | Từ Ø0,1 đến Ø1,5 | 0,01 |
| 121 | Bộ điều chỉnh nhiệt của bàn là điện | Cái | Dải điều chỉnh nhiệt độ từ MIN đến MAX | 0,1665 |
| 122 | Bộ điều chỉnh tốc độ kiểu cuộn kháng (Hộp số quạt trần) | Cái | Loại thông dụng | 0,1665 |
| 123 | Linh kiện thay thế bộ điều chỉnh tốc độ kiểu điện tử | Bộ | Phù hợp với thông số kỹ thuật của bộ điều chỉnh tốc độ kiểu điện tử | 0,1665 |
| 124 | Bộ linh kiện của lò nướng để thay thế | Bộ | Phù hợp với thông số kỹ thuật của Lò nướng gia nhiệt bằng dây điện trở | 0,0665 |
| 125 | Chổi than | Bộ | Chịu nhiệt cao, ma sát thấp, kích thước phù hợp với máy điện | 0,2085 |
| 126 | Zắc cắm an toàn | Chiếc | Theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện | 1,889 |
| 127 | Điện trở | Bộ | Loại thông dụng trên thị trường | 0,15 |
| 128 | Tụ điện 1 chiều | Bộ | Loại thông dụng trên thị trường | 0,175 |
| 129 | Tụ điện xoay chiều | Bộ | Loại thông dụng trên thị trường | 0,3165 |
| 130 | Cuộn cảm | Bộ | Loại thông dụng trên thị trường | 0,15 |
| 131 | Đi ốt | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 0,35 |
| 132 | Transistor | Bộ | Loại thông dụng trên thị trường | 0,15 |
| 133 | Lõi thép MBA 1 pha kèm theo gông kẹp | Bộ | Công suất từ 1kVA ≤ S ≤ 10kVA | 0,075 |
| 134 | Rơ le nhiệt của nồi cơm điện | Cái | Theo chủng loại nồi cơm điện | 0,1665 |
| 135 | Rơ le nhiệt của bàn là | Bộ | Phù hợp với thông số kỹ thuật của bàn là | 0,0835 |
| 136 | Công tắc li tâm | Cái | Loại thông dụng | 0,1665 |
| 137 | Rơ le khởi động máy nén | Cái | Loại thông dụng | 0,1665 |
| 138 | Rơ le nhiệt của tủ lạnh | Cái | Loại thông dụng | 0,1665 |
| 139 | Bộ tuốc-năng quạt | Cái | Loại thông dụng | 0,1665 |
| 140 | Bóng đèn cao áp thủy ngân chấn lưu ngoài | Chiếc | U = 20VAC P ≥ 80W | 0,025 |
| 141 | Bóng đèn cao áp thủy ngân tự chấn lưu | Chiếc | U = 20VAC P ≥ 80W | 0,025 |
| 142 | Chấn lưu | Chiếc | U = 220VAC P ≥ 80W | 0,025 |
| 143 | Thiếc hàn | Cuộn | Loại thông dụng trên thị trường | 2,897 |
| 144 | Nhựa thông | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 0,336 |
| 145 | Dây thít | Chiếc | Loại nhựa Nylon PA66 Kích thước (8 × 400)mm | 49,875 |
| 146 | Dây đai | m | Loại thông dụng trên thị trường | 10,6665 |
| 147 | Ống gen cách điện amiăng | m | Ø ≥ 1.5mm | 3,6 |
| 148 | Ống dẫn khí | m | Ø ≥ 400mm | 0,0085 |
| 149 | Ống PVC | Cây | Ø ≥ 16mm | 12,5915 |
| 150 | Ống kim loại các loại | m | Từ Ø20 đến Ø34 | 0,9515 |
| 151 | Ống bảo ôn | Hộp | Loại thông dụng | 0,1665 |
| 152 | Ống đồng | m | Ø ≥ 8mm | 2,2665 |
| 153 | Kẹp ống PVC | Chiếc | Dùng cho ống ≥ 16mm | 14,9835 |
| 154 | Khớp nối ống PVC | Chiếc | Dùng cho ống ≥ 16mm | 3,19 |
| 155 | Măng xông đơn các loại | Chiếc | ≥ Ф21 | 0,5 |
| 156 | Măng xông kép các loại | Chiếc | ≥ Ф21 | 0,5 |
| 157 | Cút ren kim loại | Chiếc | ≥ Ф21 | 0,3 |
| 158 | T ren kim loại | Chiếc | ≥ Ф21 | 0,3 |
| 159 | Góc ren kim loại | Chiếc | ≥ Ф21 | 0,3 |
| 160 | Cút PVC | Chiếc | ≥ Ф16 | 0,3 |
| 161 | T PVC | Chiếc | ≥ Ф16 | 0,3 |
| 162 | Góc PVC | Chiếc | ≥ Ф16 | 0,3 |
| 163 | Hộp nối dây | Chiếc | Kích thước ≥ 80 x 80 x 50mm | 3,1 |
| 164 | Bìa làm dấu | m2 | Bìa cứng | 0,0445 |
| 165 | Bìa cách điện | m2 | Loại thông dụng trên thị trường có bề dầy ≥ ,3mm | 1,1 |
| 166 | Gỗ làm khuôn và má chặn | m2 | Loại thông dụng trên thị trường | 0,15 |
| 167 | Băng cuốn điều hòa | Cuộn | Loại thông dụng | 1,1665 |
| 168 | Băng keo non | Cuộn | Loại thông dụng trên thị trường | 3,5 |
| 169 | Băng dính cách điện | Cuộn | Loại thông dụng trên thị trường | 8,375 |
| 170 | Giấy ráp mịn A5 | Tờ | Độ mịn ≥ P1000 | 0,889 |
| 171 | Giấy A4 | Tờ | Độ trắng 70 | 19,5 |
| 172 | Giấy phản quang (đo tốc độ) | Cuộn | 0,1 x 10 x 3000mm | 0,75 |
| 173 | Nhãn dán | Chiếc | Loại thông dụng | 29,25 |
| 174 | Đế dán | Cái | 20 x 20 | 34,25 |
| 175 | Ống gen ruột gà | m | Loại có vỏ bọc cách điện, tiết diện ≥ 1 x 1mm2 | 1,125 |
| 176 | Cầu đấu (dạng tép) | Chiếc | Dùng dây 4mm2 | 13,5 |
| 177 | Chặn cầu đấu | Chiếc | Dùng dây 4mm2 | 3,275 |
| 178 | Cốt kim (tròn) | Chiếc | Loại dây 1.0mm2 (cốt đơn) | 146,25 |
| 179 | Cốt chữ Y | Cái | Loại dây ≥ 1mm2 | 117,75 |
| 180 | Đầu cốt (dùng cho dây cáp điện) | Chiếc | Cốt nhôm loại DTL1-25; DTL1-35; DTL1-50; DTL1-70 | 5,0 |
| 181 | Vít tự khoan | Chiếc | Kích thước ≥ 3 x 12mm | 37,2915 |
| 182 | Vít + nở | Cái | Ø ≥ 6mm | 40,3335 |
| 183 | Mũi khoan | Chiếc | Ø ≥ 4mm | 9,7 |
| 184 | Mũi khoét | Chiếc | Ø ≥ 16mm | 2,05 |
| 185 | Máng xương cá | m | 33 x 45mm | 14,625 |
| 186 | Thanh ray nhôm (din rail) | m | Loại thông dụng | 3,525 |
| 187 | Phôi kim loại | Chiếc |  | 37,8 |
| 188 | Que hàn | Kg | Phù hợp dòng hàn | 9,0 |
| 189 | Lưỡi cắt | Chiếc | Loại thông dụng | 3,6 |
| 190 | Lưỡi cưa | Chiếc | Loại thông dụng | 3,6 |
| 191 | Đá mài | Chiếc | Đường kính đá khoảng 100 - 200mm. | 1,8 |
| 192 | Lưỡi cắt bê tông | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,028 |
| 193 | Mũi khoan bê tông | Chiếc | Ø ≥ 6mm | 0,6195 |
| 194 | Mũi đục bê tông | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,028 |
| 195 | Dao tiện các loại | Chiếc | Thân dao chế tạo bằng thép các bon C 45 | 0,0555 |
| 196 | Dây cu roa | Cái | Loại thông dụng | 0,0835 |
| 197 | Vòng bi | Cái | Loại thông dụng | 0,0665 |
| 198 | Phớt | Cái | Loại thông dụng | 0,1665 |
| 199 | Móc định vị dây thu sét | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,5 |
| 200 | Sơn chống gỉ | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 0,028 |
| 201 | Sơn cách điện | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 1,1 |
| 202 | Xăng | Lít | Loại A95 | 0,5 |
| 203 | Dầu nhớt | Lít | Loại SM | 0,6 |
| 204 | Dầu bôi trơn | Lít | Theo tiêu chuẩn Việt Nam | 0,028 |
| 205 | Dầu nhờn | Lít | Loại thông dụng | 0,0165 |
| 206 | Mỡ | Kg | Loại thông dụng | 0,0335 |
| 207 | Keo êpôxi | Lọ | Loại thông dụng | 0,4165 |
| 208 | Keo dán | Lọ | Loại thông dụng | 0,1665 |
| 209 | Nước làm mát | Lít | Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với động cơ | 0,1665 |

| 210 | Chất tẩy rửa mạch điện tử | Lít | Loại thông dụng trên thị trường | 0,0415 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 211 | Bình ga mi ni | Bình | Thông dụng trên thị trường | 0,1665 |
| 212 | Ga nạp cho điều hòa (có sẵn bình chứa) | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 0,17 |
| 213 | Bê tông cốt sắt | m2 | Tiêu chuẩn VN | 0,047 |
| 214 | Tường xây | m2 | Tiêu chuẩn VN | 0,047 |
| 215 | Vữa xi măng | m3 | Mác vữa ≥ 50 | 0,0165 |
| 216 | Joăng | Cái | Đường kính ≥ Ø 27; Chịu nhiệt đến 2000C | 0,0165 |
| 217 | Phao cơ thông minh | Cái | Áp suất làm việc: từ 0.2 bar đến 10 bar | 0,0085 |
| 218 | Ống PPR | m | Đường kính ≥ Ø 25 | 0,0335 |
| 219 | Tê 25 PPR | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 0,0335 |
| 220 | Khóa 25 PPR | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 0,0335 |
| 221 | Van 1 chiều bằng đồng | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 0,0165 |
| 222 | Rắc co 25 PPR | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 0,0335 |
| 223 | Rắc co ren trong 25 PPR | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 0,0335 |
| 224 | Nối ren trong 25 PPR | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 0,0665 |
| 225 | Nối ren ngoài 25 PPR | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 0,0665 |
| 226 | Khung, giá, dây cáp, kẹp ngoài, kẹp giữa, bát ngói, jack nối pin MC4... | Bộ | Phù hợp với công suất của pin năng lượng mặt trời | 0,0085 |
| 227 | Vật tư thay thế | Bộ | Phù hợp với thông số kỹ thuật hệ thống điện năng lượng mặt trời được sử dụng | 0,0165 |
| 228 | Giẻ lau | Kg |  | 0,0555 |
| 229 | Bảo hộ lao động | Bộ | Theo TCVN về an toàn lao động | 1,665 |
| 230 | Bút vạch dấu | Chiếc | Bút dạ | 3,65 |

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

| STT | Tên cơ sở vật chất | Diện tích chiếm chỗ trung bình tính cho 01 học sinh (m2) | Tổng thời gian học tính cho 01 học sinh (giờ) | Định mức sử dụng tính cho 01 học sinh (m2*giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Khu học lý thuyết |  |  |  |
| 1 | Phòng học lý thuyết | 1,4 | 613 | 858,2 |
| II | Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm |  |  |  |
| 1 | Xưởng thực hành | 2,7 | 1387 | 3744,9 |
| III | Khu chức năng, hạ tầng khác |  |  | 647,6 |