ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH CÀ MAU                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phụ lục 18b

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH/NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày        tháng     năm 2023

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Tên ngành/nghề: Điện công nghiệp

Mã ngành/nghề:  5520227

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2023

# MỤC LỤC

Trang

Phần thuyết minh                                                                                           2

Bảng tổng hợp định mức kinh tế - kỹ thuật                                                   4

- Định mức lao động                                                                                     4

- Định mức thiết bị                                                                                      4

- Định mức vật tư                                                                                      66

IV. Định mức cơ sở vật chất                                                                         79

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo ngành/nghề Điện công nghiệp trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn của ngành/nghề Điện công nghiệp do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Điện công nghiệp trình độ trung cấp

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp, định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành, định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp, chi phí bảo trì và sửa chữa.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao)

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, sân trường, thư viện)

Định mức sử dụng cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, sân trường, thư viện): Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, sân trường, thư viện) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

# II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Điện công nghiệp trình độ trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành/nghề Điện công nghiệp trình độ trung cấp;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Điện công nghiệp trình độ trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học, thời gian đào tạo là 1.440 giờ, bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành/nghề Điện công nghiệp trình độ Trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Tên ngành/nghề: Điện công nghiệp

Mã ngành/nghề : 5520227

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

| STT | Định mức lao động | Định mức (giờ) |
| --- | --- | --- |
| I | Định mức lao động trực tiếp | 70,20 |
| 1 | Định mức giờ dạy lý thuyết | 10,37 |
| 2 | Định mức giờ dạy thực hành | 59,83 |
| II | Định mức lao động gián tiếp | 10,53 |

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT |  |  |
| 1 | Ampe kế DC | Ampe kế kim chỉ thị Dải đo: 1 – 30A Sai số: ±2.5% Tiếp điểm: đồng Kích thước: 65.5 x 64 x 59 mm (dài x rộng x cao) Trọng lượng: 80g Nhiệt độ làm việc: -20 ~ 50 ℃ | 0,43 |
| 2 | Ampe kế AC | Dòng điện đo lớn nhất 20A - Kích thước bề mặt: 48x48mm - Nhiệt độ hoạt động: -100 -550 | 0,43 |
| 3 | Ampe kế DC | Ampe kế kim chỉ thị Dải đo: 1 – 30A Sai số: ±2.5% Tiếp điểm: đồng Kích thước: 65.5 x 64 x 59 mm (dài x rộng x cao) Trọng lượng: 80g Nhiệt độ làm việc: -20 ~ 50 ℃ | 0,43 |
| 4 | Áp tô mát 1 pha 20 A | Điện áp 220V; 20 A | 0,86 |
| 5 | Áp tô mát 3 pha 50A | Điện áp 3800V; 50 A nhập khẩu | 0,86 |
| 6 | Bản vẽ kỹ thuật | Kích thước mặt bàn: ≥ khổ A3 - Điều chỉnh được độ nghiêng | 0,43 |
| 7 | Bảng mô hình các mối nối dây cáp | Khung 900x600x300 Thông dụng tại thừi điểm mua sắm | 0,43 |
| 8 | Biến trở | Giá trị điện trở £ 1kΩ | 0,43 |
| 9 | Bóng đèn compact | Điện áp/công suất: 220V/11W | 0,43 |
| 10 | Bóng đèn huỳnh quang | Loại bóng: 1,2m | 0,43 |
| 11 | Bóng đèn sợi đốt | Điện áp/công suất: 220V/25W | 0,43 |
| 12 | Bóng đèn tròn LED | Điện áp/công suất: 220V/5W | 0,43 |
| 13 | Bộ bóng đèn: Sợi đốt, com pac | Thiết bị được chế tạo theo tiêu chuẩn U = 220V, f = 50Hz. đui gài hoặc xoáy | 0,43 |
| 14 | Bộ cảo bạc đạn | 2 ống bao đường kính 30,35. 3 ty ren M12 đầu 8, 10, 12 5 bạc nở đường kính 10,12,15/17,20,25 | 0,43 |
| 15 | Bộ chuông điện riêng biệt cho dân dụng | U = 220v, f = 50 Hz | 0,43 |
| 16 | Bộ dụng cụ điện | Kiềm cắt điện áp > 1000V Kiềm điện đa năng ( kiềm chữ A) điện áp > 1000V Kiềm mỏ nhọn điện áp > 1000V Kiềm truốt dây: 0,75÷2,5 mm2 Kiềm bấm code: 1÷8 mm2 Đồng hồ đo VOM kim Đồng hồ đo VOM điện tử Đồng hồ đo ampe kìm điện tử Đồng hồ đo ampe kìm loại kim Bút thử điện Vít + Vít - | 1,66 |
| 17 | Bộ dụng cụ điện tử | Kiềm cắt điện áp > 1000V điện đa năng ( kiềm chữ A) điện áp > 1000V Kiềm mỏ nhọn điện áp > 1000V Đồng hồ đo VOM kim Đồng hồ đo VOM điện tử Mỏ hàn có chức năng điều chỉnh nhiệt độ <100 độ C Nhíp | 0,43 |
| 18 | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bao gồm: - Đồng hồ VOM: Loại thông dụng trên thị trường - Ampe kìm :Dòng điện ≤ 400A - Mê gôm mét: Điện áp ≥ 500 V - Đồng hồ chỉ thị pha: Điện áp làm việc 110 ÷ 600VAC - Tần số hiệu ứng: 50/60Hz - Rô nha: Rô nha trong - Rô nha ngoài - Tần số kế: Tần số = (0 ÷ 1) MHz - Teromet: Phép đo kiểu 3 cực hoặc 4 cực | 0,43 |
| 19 | Bộ dụng cụ nạp gas | Đồng hồ đo gas chuyên dụng Bình gas Đầu nối gas (van nạp gas) Dây nạp gas Loại thông dụng trên thị trường | 0,86 |
| 20 | Bộ đèn halogen | P ≥ 500W, U = 220v, f = 50Hz | 0,86 |
| 21 | Bộ đèn huỳnh quang | Chấn lưu điện từ và chấn lưu điện tử, P ≥ 20W | 0,86 |
| 22 | Bộ đèn ngân cao áp | Chấn lưu trong và chấn lưu ngoài P ≥ 250W | 0,86 |
| 23 | Bộ đèn thủy ngân cao áp | P ≥ 500W | 0,43 |
| 24 | Bộ điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh | Nguồn điện: AC 220-250V 5(4)A 50Hz Đầu dò: 50cm | 0,86 |
| 25 | Bộ điều khiển nhiệt độ | Ngõ vào: Thermocouple (J, K.T,R, S) / RTD (Pt100) Ngõ ra điều khiển: Relay: 5A 250V AC / 30V DC; SSR: 12V DC, 50mA Ngõ ra cảnh báo: Relay: 5A, 250V AC / 30V DC Nguồn cấp: 85 ~ 270VAC | 0,86 |
| 26 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Mỗi bộ bao gồm : - Búa nguội : Trọng lượng: ≥0,2 kg - Búa cao su: Đường kính đầu búa ≥ 40mm - Bộ dũa: Chiều dài ≥ 200mm - Cưa sắt:Dài: (250 ÷ 400) mm - Rộng: (20 ÷ 25) mm - Bộ tuýp:Các loại từ (8÷21) mm - Bộ cờ lê :Các loại từ (8÷21) mm - Bộ lục lăng:Các loại từ (1.5÷10) mm - Vam tháo vòng bi 2 chấu:Đường kính làm việc ≥ (14÷ 38)mm - Vam tháo vòng bi 3 chấu:Đường kính làm việc ≥ (14÷38)mm - Ê tô: Kích thước hàm ê tô: ≥ 150mm | 0,43 |
| 27 | Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng | Ampe kìm Đường kính kìm kẹp ф: 33mm max. Giải đo dòng AC: 40.00/400.0/1000A (Auto-ranging) Giải đo điện áp AC: 4.000/40.00/400.0/600V (Auto-ranging) Giải đo điện áp DC: 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V (Auto-ranging) Giải đo điện trở Ω: 400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ (Auto-ranging) Nhiệt kế Dụng cụ tháo lắp Bộ vòng miệng 24 chi tiết Bộ sản phẩm gồm 14 cờ lê 1 đầu hở và 1 đầu vòng: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm. - Bộ sản phẩm có 14 chi tiết: gồm: 10 đầu tuýp 6 góc, kích thước lần lượt là: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22mm + 1 cần siết lực tự động + 1 cần trượt + 1 cần nối dài 127mm Đồng hồ đo áp suất khí ga | 0,86 |
| 28 | Bộ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân ngành điện | Điện áp cách điện: ≥ 1000V | 0,80 |
| 29 | Bút thử điện | Nguồn điện trong phạm vi từ: 100V~500V Chiều dài: 150 mm. | 0,43 |
| 30 | Các khối hình học cơ bản | Kích thước phù hợp giảng dạy | 0,43 |
| 31 | Cảm biến âm tủ lạnh | Phạm vi đo nhiệt độ: ≤ -150C. | 0,86 |
| 32 | Cảm biến dương tủ lạnh | Phạm vi đo nhiệt độ: ≤ 700C Công suất 100W | 0,86 |
| 33 | Cảm biến điện dung | Khoảng cách phát hiện 8mm Điện áp làm việc: 12 - 24 VDC. Dạng tín hiệu ra: PNP | 0,86 |
| 34 | Cảm biến hồng ngoại | Điện áp làm việc: 24VDC - Dòng điện ≥ 150mA - Khoảng cách phát hiện trong khoảng (0÷300)mm | 1,29 |
| 35 | Cảm biến khối lượng (Loadcell) | Trọng lượng tải: 1kg Tín hiệu đầu ra: 1mV/V | 0,86 |
| 36 | Cảm biến lưu lượng | Điện áp làm việc: 5V-24V; Dòng điện Max: 15 mA(DC 5V) ; Lưu lượng: 1~30 L/min ; Nhiệt độ nước chảy qua : 0°C~80°C | 0,86 |
| 37 | Cảm biến nhiệt (20-dây dẫn nhiệt, 20 -biến dòng) | Loại RTD PT100 Nhiệt độ -50 đến 300℃ | 0,43 |
| 38 | Cảm biến nhiệt (20-dây dẫn nhiệt, 20 -biến dòng) | Loại RTD PT100 Nhiệt độ -50 đến 300℃ | 0,43 |
| 39 | Cảm biến nhiệt độ | Loại RTD PT100 Nhiệt độ -50 đến 300℃ | 0,86 |
| 40 | Cảm biến nhiệt độ đơn àn lạnh máy điều hòa | Cảm biến đơn đầu đồng dàn lạnh: 10Kg | 0,86 |
| 41 | Cảm biến nhiệt độ đơn dàn lạnh máy điều hòa | Cảm biến đơn đầu nhựa dàn lạnh: 10Kg | 0,86 |
| 42 | Cảm biến quang | Khoảng cách phát hiện 300 mm Nguồn sáng Đèn LED hồng ngoại Vật thể có thể phát hiện được Vật liệu mờ đục đường kínhtối thiểu 1 mm Đối tượng nhỏ nhất có thể phát hiện được Dây đồng đỏ đường kính 0,5 mm Thời gian đáp ứng Tối đa 1 ms | 1,29 |
| 43 | Cảm biến quay | Encoder 360 xung/vòng; Điện áp 24VDC | 0,86 |
| 44 | Cảm biến tiệm cận loại điện cảm | Điện áp làm việc: 24VDC - Dòng điện ≥150mA - Khoảng cách phát hiện trong khoảng 0÷15mm | 1,29 |
| 45 | Cảm biến từ | Điện áp làm việc: (12÷24)VD Dòng điện ≥ 150ma | 1,29 |
| 46 | Cầu chì 1A | Loại 1A, điện áp 250V | 0,43 |
| 47 | Cầu chì nổi nhựa | Điện áp/dòng điện: 250V/10A | 0,43 |
| 48 | Cầu chì sứ 5A | Kích thước: 10 x 38mm | 0,43 |
| 49 | Cầu chì tự rơi (FCO) | Điện áp định mức: 24 – 35kV Dòng điện định mức: 100 & 200A Tần số định mức: 50Hz Khả năng cắt ngắn mạch: 10 – 12kA Điện áp chịu đựng xung (BIL): 125 – 150 – 170kV Chiều dài dòng rò: 340 – 440 – 720mm | 0,43 |
| 50 | Cầu đấu dây điện ( Đô mi nô nối dậy điện) | Loại khối màu đen Dòng điện 20A, 12P | 0,43 |
| 51 | CB 1 pha | Dòng điện: 15A | 0,43 |
| 52 | Cọc tiếp địa | Loại thép mạ đồng Kích thước:φ14 x 2400mm | 0,43 |
| 53 | Công tắc 2 chấu nổi | Điện áp/dòng điện: 250V/10A | 0,43 |
| 54 | Công tắc 3 chấu nổi | Điện áp/dòng điện: 250V/10A | 0,43 |
| 55 | Công tắc chuyển mạch vôn/ampe kế | Có cặp tiếp điểm NC và NO | 1,29 |
| 56 | Công tắc chuyển mạch vôn/ampe kế | Dòng qua tiếp điểm 15A | 1,29 |
| 57 | Công tắc hành trình | Điện áp sử dụng: 220V/50 Hz 3 chế độ hoạt động : ON - AUTO - OFF | 1,29 |
| 58 | Công tắc hành trình | Có cặp tiếp điểm NC và NO | 1,29 |
| 59 | Công tắc hẹn giờ (Timer) 24h | Dòng điện qua tiếp điểm: 10A | 0,86 |
| 60 | Công tắc phao nước | Dòng điện qua tiếp điểm: 10A | 0,86 |
| 61 | Công tắc tơ | Điện áp cuộn dây: 220V/50Hz | 0,86 |
| 62 | Công tắc tơ loại 9A | Điện áp cuộn dây: 220V/50Hz | 0,43 |
| 63 | Công tắc xoay (2NO-2NC) | Điện áp cuộn dây: 220V/50Hz | 0,43 |
| 64 | Công tơ điện cơ 1 pha | Điến áp: 220VAC Tần số: 50Hz Dòng điện định mức: 10A Dòng điện quá tải: 40A | 0,43 |
| 65 | Công tơ điện cơ 3 pha | Kiểu đo: Đĩa từ quay vòng Loại công tơ đo trực tiếp Dòng điện ≤ 50A | 0,43 |
| 66 | Công tơ điện tử 1 pha | Điến áp: Từ 20 đến 250VAC Tần số: 50Hz Dòng điện ≤ 60A | 0,43 |
| 67 | Công tơ điện tử 3 pha, 4 dây | Điện áp định mức: 3 × 220/380V Dòng điện định mức: 3 × 5(100)A Tần số: 50Hz ±2.5Hz Hằng số công tơ: 1000 xung/kWh, 1000 xung/kvarh, 500 xung/kWh, 500 xung/kvarh | 0,43 |
| 68 | Chân đế nổi | Kích thước: 120 x 70 x 35 cm | 0,43 |
| 69 | Chì ống trung thế 24kV | Dòng định mức: 10A Chiều dài toàn bộ: 442mm Điện áp: 24kV | 0,43 |
| 70 | Chống sét van (LA) | Điện áp định mức: 18kV Dòng xả sét định mức: 10kA Tần số định mức: 50Hz | 0,43 |
| 71 | Chuông cửa không dây | Chuông sử dụng điện áp: 220VAC Bộ điều khiển sử dụng điện áp: 12VDC | 0,43 |
| 72 | Chuông điện | Điện áp: 220VAC | 0,43 |
| 73 | Diode 1N4007 | Điện áp hoạt động Diode: 50 - 1000V Dòng hoạt động: 1A | 0,43 |
| 74 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Loại thông dụng trên thị trường | 0,43 |
| 75 | Đèn báo pha | Điện áp 220V Đường kính lỗ lắp đặt: 22 mm Đường kính đèn báo: 28.3 mm | 0,43 |
| 76 | Động cơ 1 pha | Điện áp: 220V Tần số: 50Hz. Công suất; 1/2HP Tốc độ: 1450 vòng/phút | 0,80 |
| 77 | Động cơ 3 pha | Công suất: 1,5KW. Điện áp định mức ∆/Y: 220/380VAC. Tốc độ định mức: 1000 vòng/phút. Tần số: 50Hz. | 0,80 |
| 78 | Động cơ một chiều | Điện áp: 24VDCCông suất: 30WTốc độ: 3500 vòng/phút | 0,43 |
| 79 | Đồng hồ đo cách điện Mê gô mét | Điện áp thử: 250/500/1000VGiải đo : 20/200/2000MΩ | 0,43 |
| 80 | ELCB 1 pha 15A | Dòng điện định mức: 15A Dòng rò: 30mA | 0,43 |
| 81 | Gas hàn gió đá | Loại bình: 6 kg | 0,86 |
| 82 | Gas R134A | Công thức hóa học CHF2CF3 Độ thuần khiết: 99.9% | 0,86 |
| 83 | Hệ thống âm thanh | Công suất >10W | 3,11 |
| 84 | Hộp đấu dây điện 1 ngã | Đường kính hộp nối dây Ø32 | 0,43 |
| 85 | IC 7400 | IC cổng NAND, 4 ngõ raĐiện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V | 0,43 |
| 86 | Khoan điện cầm tay | Điện áp: 220V/50Hz. Công suấ:t 550W Đầu kẹp mũi khoan: Đường kính mũi khoan tối đa là 13mm | 0,43 |
| 87 | Khuôn quấn dây đồng khuôn | Vật liệu: Nhựa cứng cao cấp Màu sắc: Trắng ngà Loại trung bình: 5 rãnh Loại to: 6 rãnh | 0,86 |
| 88 | Khuôn quấn dây đồng tâm | Vật liệu: Nhựa cứng cao cấp Màu sắc: Trắng ngà Số rãnh: 6 rãnh Khoảng cách mỗi rãnh: 0.7 cm | 0,86 |
| 89 | Lựu đạn cần 97 | Thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,01 |
| 90 | Màn hình ti vi | Loại 75 inch, thông dụng tại thời điểm mua sắm | 10,20 |
| 91 | Máy bắn tập MPT03 | Thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,01 |
| 92 | Máy biến áp 1 pha | Công suất: 50kVA Điện áp: 12,7 +- 2x2,5% / 2x0,23kV Dòng điện: 3.9/217-109 A Tần số: 50Hz | 0,80 |
| 93 | Máy biến áp 3 pha | Công suất: 250 kVA Điện áp: 22 ± 2x2,5% / 0,4kV Tần số: 50Hz Tổ đấu dây: DYN-11 | 0,80 |
| 94 | Máy biến áp tự ngẫu | Điện áp: 220VAC Công suất S ≥ 500VA | 0,43 |
| 95 | Máy bơm nước dàn trải hoạt động được | Điện áp: 220VAC Công suất 1HP | 0,43 |
| 96 | Máy nén khí 3HP | Công suất (HP/KW): 3 - 2.2 Lưu lượng (l/phút): 465 - Điện áp sử dụng (V): 380 - Tốc độ quay puly đầu nén (v/phút): 771 - Số xi lanh đầu nén: 2 - Áp lực làm việc (kg/cm2): 8 - Áp lực tối đa (kg/cm2): 10 - Dung tích bình chứa (L): 110 - Kích thước DxRxC (cm): 132 x 53 x 96 | 0,43 |
| 97 | Máy quấn dây | Tốc độ lớn nhất: 3600 vòng / phút Kích thước: 290 x 100 x 180 mm Đường kính tối đa của cuộn dây: 150mm Chiều dài của cuộn dây: 100m Số vòng: 0 - 99999 vòng | 0,43 |
| 98 | Máy vi tính | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm | 10,20 |
| 99 | Mẫu vật liệu điện | Gồm các mẫu cáp chiều dài 300mm Mẫu cáp ngầm trung thế 24kV, 3 pha Mẫu cáp trung thế nhôm, lõi thép, 24kV, 3 pha Mẫu cáp đồng trần Mẫu cáp nhôm vặn xoắn ABC, 0,6kV/1kV, 4 lõi Mẫu cáp điện lực hạ thế ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC CXV Mẫu cáp nhôm 1 lõi bọc PVC (AV) | 1,29 |
| 100 | MCCB 3 pha 15A | Dòng điện: 15A | 0,43 |
| 101 | Mô hình ép tim thổi ngạt sơ cấp cứu | Người mô hình 170cm, tỷ lệ 1/1 so với thực tế gồm các bộ phận đi kèm: Một màn hình điện tử LCD 3.5 inch Một hộp đựng mô hình cứng cao cấp Bộ dây nguồn Một hộp đựng mặt nạ thay thế (50 chiếc/ hộp) Bốn túi phổi giả để thay thế Một đĩa hướng dẫn Nguồn điện: 220 V | 0,80 |
| 102 | Nẹp vuông | Kích thước ngang 2cm; dài 1,6m | 0,43 |
| 103 | Nút ấn (2NO) | Điện áp220VAC Dòng điện: 10A | 0,86 |
| 104 | Nút ấn (2OFF) | Dòng điện: 10A | 0,43 |
| 105 | Nút nhấn dừng khẩn cấp | Loại có 1 cặp NC và 1 cặp NO | 0,43 |
| 106 | Nút nhấn kép | Loại có 1 cặp NC và 1 cặp NO | 0,43 |
| 107 | Nút nhấn thường đóng | Loại có 1 cặp NC | 0,43 |
| 108 | Nút nhấn thường mở | Loại có 1 cặp NO | 0,43 |
| 109 | Phích cắm không dây | Dòng điện 10A, điện áp 250V | 0,43 |
| 110 | Phích thử bóng đèn | Dùng kiểm tra bóng đèn và dây điện | 0,43 |
| 111 | Phin lọc tủ lạnh | Loại phin lọc: 2 đuôi | 0,86 |
| 112 | Quạt điện trần dàn trải hoạt động được | Điện áp: 220VAC Công suất: 85W | 1,29 |
| 113 | Quạt gió tủ lạnh | Loại quạt đúc, điện áp 12VDC, công suất 3,6W | 0,86 |
| 114 | Rơ le | Điện áp cuộn dây: 12VDC Dòng qua tiếp điểm: 10A | 1,71 |
| 115 | Rơ le bảo vệ pha chống mất pha, chống đảo pha, quá áp và thấp áp 3 pha | Nguồn: 3 Pha (50Hz) 380VAC Bảo vệ quá áp: 380~460VAC, thời gian trễ: 1,5~4s (có thể điều chỉnh) Bảo vệ thấp áp: 300~380VAC, thời gian trễ: 2~9s (có thể điều chỉnh) Độ chính xác với điện áp: ±5% | 0,86 |
| 116 | Rơ le bảo vệ thấp áp, quá áp và quá tải 1 pha | Nguồn: 220V/50Hz Dòng tải điều chỉnh: Từ 1 đến 60A Phạm vi điều chỉnh quá áp: Từ 230V đến 300V Phạm vi điều chỉnh thấp áp: Từ 140V đến 210V Thời gian ngắt điều chỉnh: Từ 0,1 đến 500 giây | 0,86 |
| 117 | Rơ le khởi động ( dùng cho tủ lạnh ) | Điện áp: 220V Điện trở: 33W | 0,43 |
| 118 | Rơ le nhiệt | Dòng điện bảo vệ điều chỉnh từ 5A đến 8A | 0,86 |
| 119 | Rơ le thời gian 30s | Cuộn dây: 220V Điều chỉnh: Từ 0 đến 30s | 0,43 |
| 120 | Rơ le thời gian 3m | Cuộn dây 220V Điều chỉnh: Từ 0,3m đến 3m | 0,43 |
| 121 | Rơ le thời gian 60m | Cuộn dây: 220V Điều chỉnh: Từ 0,3m đến 3m | 0,86 |
| 122 | Rơ le thời gian Y/D | Cuộn dây: 220V,chuyên dùng mở máy Y/D | 0,43 |
| 123 | Rơ le trung gian | Cuộn dây 220V Loại 14 chân | 0,43 |
| 124 | Rơle bảo vệ dòng điện | Thời gian tác động : 5 IDMT, kt = 0.05 - 1.0 hoặc DT, t> từ 0.05s -> 99s. Cài đặt mức tác động cao (High-set) : Dòng ngắn mạch : I>> từ 0.5A đến 99.9A (10%-1998%) hoặc Vô hiệu. Thời gian tác động : xác định t>> từ 0.05s đến 2.5s | 0,43 |
| 125 | Rơle bảo vệ điện áp | Nguồn nuôi: 240 VAC. Chức năng bảo vệ: Dùng cho mạng điện 1 pha hoặc mạng điện 3 pha 4 dây. Tần số: 50/60hz. Bảo vệ: sụt áp, cao áp. Ondelay: tùy chỉnh 15 s | 0,43 |
| 126 | Rơle nhiệt loại 9A nhập khẩu | Dòng điện bảo vệ điều chỉnh: Từ 5A đến 9A | 0,43 |
| 127 | Rơle thời gian (ON DELAY) | Cuộn dây 220V Loại 8chân | 0,43 |
| 128 | Rơle trung gian (8 chân) | Điện áp cuộn dây: 220AC Dòng qua tiếp điểm: 10A | 0,43 |
| 129 | Súng Tiểu liên AK | Thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,01 |
| 130 | Súng Trường CKC | Thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,60 |
| 131 | Sứ cách điện các loại. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam | 0,43 |
| 132 | Tần số kế | Điện áp 220V, 50Hz | 0,43 |
| 133 | Tụ điện 0,47µF | Điện dung: 0,47µFĐiện áp: 25V | 0,43 |
| 134 | Transisror A671 | Điện áp Vc-e: -50VĐiện áp Vb-c: -50VĐiện áp Vb-e: -4VDòng điện: 3A | 0,43 |
| 135 | Triac BTA10-800B | Điện áp; 600VDòng điện: 10A | 0,43 |
| 136 | Van chặn | Kích cỡ: DN15 – DN1000. Vật liệu cấu tạo: Inox, gang, đồng, thép, nhựa… Áp lực: PN10, PN16, PN25. Nhiệt độ làm việc: -5℃ - 200℃ | 0,43 |
| 137 | Van đảo chiều | Cỡ van: 15mm – 22mm. Đường kính: 6A – 8A. Vật liệu cấu tạo: Hợp kim nhôm, đồng, kẽm… Dạng van: 2/2, 3/2. 4/2, 4/3, 5/2, 5/3. Thời gian đáp ứng: 30ms – 40ms. Điện áp hoạt động: 24V, 220V, 380V. | 0,43 |
| 138 | Van điện từ | Điện áp: 24V, 110V, 220V. Nhiệt độ: -20 độ C – 70 độ C (không đóng băng) Áp suất: 0,15 – 0,8Mp. Dạng van: 3/2, 4/2, 5/2, 5/3. Số cuộn coil: 1 cuộn. Lưu chất sử dụng: Khí nén. Chất liệu:Hợp kim nhôm | 0,43 |
| 139 | Van giảm áp khí nén. | Áp suất làm việc: 1 – 10kg/cm2. Nhiệt độ làm việc: ~ 50 độ C. | 0,43 |
| 140 | Van khí nén 5/2 đơn - ống 4mm | Điện áp cuộn dây 24VDC hoặc 220VAC | 0,86 |
| 141 | Van tiết lưu 1 đầu ren | Chất liệu ren đồng, ren 5 Đầu nối nhựa cứng, ống Æ 4 | 0,86 |
| 142 | Vôn Kế AC | Điện áp đo: 500VAC | 0,43 |
| 143 | Watt kế AC 1 pha cơ | Watt kế 100A | 0,43 |
| 144 | Watt kế AC 3 pha | Watt kế 100A | 0,43 |
| B | THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH |  |  |
| 1 | Ampe kế DC | Ampe kế kim chỉ thị Dải đo: 1 – 30A Sai số: ±2.5% Tiếp điểm: đồng Kích thước: 65.5 x 64 x 59 mm (dài x rộng x cao) Trọng lượng: 80g Nhiệt độ làm việc: -20 ~ 50 ℃ | 15,00 |
| 2 | Ampe kế AC | Dòng điện đo lớn nhất 20A - Kích thước bề mặt: 48x48mm - Nhiệt độ hoạt động: -100 -550 | 15,00 |
| 3 | Ampe kế DC | Ampe kế kim chỉ thị Dải đo: 1 – 30A Sai số: ±2.5% Tiếp điểm: đồng Kích thước: 65.5 x 64 x 59 mm (dài x rộng x cao) Trọng lượng: 80g Nhiệt độ làm việc: -20 ~ 50 ℃ | 40,00 |
| 4 | Áp tô mát 1 pha 20 A | Điện áp 220V; 20 A nhập khẩu | 150,00 |
| 5 | Áp tô mát 3 pha 50A | Điện áp 3800V; 50 A | 150,00 |
| 6 | Bàn giá thực hành. | Kích thước mặt bàn ≥ (1000 x 1500 x 800) mm Công suất > 5kVA | 68,33 |
| 7 | Bàn thực hành điện tử công suất | Bộ khung gá : hai thanh đứng bằng sắt sơn tĩnh điện, các thanh ngang bằng nhôm định hình 20x40mm Bộ chỉnh lưu 1 pha Bộ chỉnh lưu 3 pha Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha Bộ biến đổi điện áp một chiều Bộ nghịch lưu áp 1 pha Bộ nghịch lưu dòng điện Bộ biến tần gián tiếp Bộ biến tần trực tiếp Bộ nguồn 1 chiều ±5V; ±12V; ±24V Bộ nguồn xoay chiều 1 pha U = 220V Bộ nguồn xoay chiều 3 pha U = 380V | 15,00 |
| 8 | Bàn thực hành điều khiển, học lập trình PLC | Kích thước : 1280 x 1080 x 2044mm Điện áp nguồn 220/380VAC, có bảo vệ chống giật và ngắn mạch Mô đun nguồn 24VDC, dòng 10A, có bảo vệ quá tải và ngắn mạch Hệ thống điều khiển PLC Bộ dây cắm bắp chuối 4mm Thông dụng tại thời điểm mua sắm | 25,00 |
| 9 | Bàn thực hành trang bị điện | Công suất S ≥ 0,5 kVA Điện trở ≥ (10Ω/100W) | 40,00 |
| 10 | Bàn ủi điện hơi nước | Điện áp: 220V/50Hz Công suất: 2000 - 2400W Dung tích bình nước: 0,37ml | 15,00 |
| 11 | Bản vẽ kỹ thuật | Kích thước mặt bàn: ≥ khổ A3 - Điều chỉnh được độ nghiêng | 2,50 |
| 12 | Bản vẽ mô tả thiết bị | Gồm các thiết bị sau: Nguồn điện DC: ± 5V; ± 12V; ± 24V; dòng 10A Nguồn điện DC: Điều chỉnh được điện áp từ 0 ÷ 24VDC/5A Nguồn dòng DC, điều chỉnh được dòng điện 0 ÷ 5A Mô đun thiết bị đo điện áp. Mô đun thiết bị đo dòng điện. Mô đun thiết bị đo công suất. Mô đun các loại công tắc. Mô đun các loại tải. Bộ dây nối, giắc cắm. Bàn và khung đỡ thiết bị. | 5,00 |
| 13 | Bảng mạch thí nghiệm về tranzito hiệu ứng trường (FET) | Khối mạch JFET Khối mạch khuếch đại dùng JFET nguồn dòng dùng JFET Khối mạch MOSFET kênh kép Khối mạch Transistor đơn tiếp giáp Khối mạch về Thermistor Mạch dao động Colpit/ Harley Khối điện trở quang Khối mạch kết nối quang | 15,00 |
| 14 | Bảng mạch thí nghiệm về các mạch khuếch đại dùng tranzito | Khối mạch hạn chế (attenuator) Khối mạch Emiter/ Bazer chung Khối mạch Colector chung Khối mạch ổn định thiên áp Khối mạch ghép biến áp/ RC Khối mạch ghép trực tiếp | 15,00 |
| 15 | Bảng mạch thí nghiệm về các thiết bị bán dẫn | Chỉnh lưu toàn sóng với lọc nguồn cung cấp Khối mạch điều chỉnh điện áp dùng Diode Zener Khối mạch tạo dạng sóng dùng Diode Khối mạch nhân đôi điện áp Khối mạch lớp tiếp xúc Transistor Khối định thiên DC cho Transistor NPN Khối đường tải và HSKĐ của Transistor | 15,00 |
| 16 | Bảng mạch thí nghiệm về thyristor và các mạch điều khiển công suất (91011-20) | Driver (bộ điều khiển) Bộ chỉnh lưu Silic điều khiển được Điều khiển công suất xoay chiều dùng Triac Cổng một chiều của SCR trong chỉnh lưu nửa sóng và chỉnh lưu toàn sóng Cổng xoay chiều của SCR và UJT trong chỉnh lưu nửa sóng và chỉnh lưu toàn sóng/ Motor | 15,00 |
| 17 | Bảng mạch thí nghiệm về transistor công suất và thyristor GTO | Khối điều khiển Mạch cấp tải MOSFET IGBT IGBT cực nhanh Transistor lưỡng cực Transistor Dalington Thyristor GTO | 15,00 |
| 18 | Bảng mô hình các mối nối dây cáp | Khung 900x600x300 Thông dụng tại thừi điểm mua sắm | 17,50 |
| 19 | Bảo hộ lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam | 15,00 |
| 20 | Biến áp | Điện áp bên sơ cấp: 220V/50HzĐiện áp bên thứ cấp: 12V/50Hz | 15,00 |
| 21 | Biến dòng điện | Tỉ số biến dòng: 50/5A - 2.5VA | 15,00 |
| 22 | Bóng đèn compact | Điện áp/công suất: 220V/11W | 20,00 |
| 23 | Bóng đèn huỳnh quang | Loại bóng: 1,2m | 20,00 |
| 24 | Bóng đèn sợi đốt | Điện áp/công suất: 220V/25W | 20,00 |
| 25 | Bóng đèn tròn LED | Điện áp/công suất: 220V/5W | 20,00 |
| 26 | Bộ bóng đèn: Sợi đốt, com pac | Thiết bị được chế tạo theo tiêu chuẩn U = 220V, f = 50Hz. đui gài hoặc xoáy | 35,00 |
| 27 | Bộ cảo bạc đạn | 2 ống bao đường kính 30,35. 3 ty ren M12 đầu 8, 10, 12 5 bạc nở đường kính 10,12,15/17,20,25 | 40,00 |
| 28 | Bộ chuông điện riêng biệt cho dân dụng | U = 220v, f = 50 Hz | 35,00 |
| 29 | Bộ dụng cụ điện | Kiềm cắt điện áp > 1000V Kiềm điện đa năng ( kiềm chữ A) điện áp > 1000V Kiềm mỏ nhọn điện áp > 1000V Kiềm truốt dây: 0,75÷2,5 mm2 Kiềm bấm code: 1÷8 mm2 Đồng hồ đo VOM kim Đồng hồ đo VOM điện tử Đồng hồ đo ampe kìm điện tử Đồng hồ đo ampe kìm loại kim Bút thử điện Vít + Vít - | 236,50 |
| 30 | Bộ dụng cụ đo lường cơ khí | Mỗi bộ bao gồm - Thước lá:Dài ≥ 0,3 m - Thước cặp: Khoảng đo (0÷ 150)mm sai số 0,1mm - Panme:Khoảng đo (0÷ 25)mm sai số 0,01mm - Dao lồng dây: Dùng để vào dây máy điện | 100,00 |
| 31 | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bao gồm: - Đồng hồ VOM: Loại thông dụng trên thị trường - Ampe kìm :Dòng điện ≤ 400A - Mê gôm mét: Điện áp ≥ 500 V - Đồng hồ chỉ thị pha: Điện áp làm việc 110 ÷ 600VAC - Tần số hiệu ứng: 50/60Hz - Rô nha: Rô nha trong - Rô nha ngoài - Tần số kế: Tần số = (0 ÷ 1) MHz - Teromet: Phép đo kiểu 3 cực hoặc 4 cực | 67,50 |
| 32 | Bộ dụng cụ nạp gas | Đồng hồ đo gas chuyên dụng Bình gas Đầu nối gas (van nạp gas) Dây nạp gas Loại thông dụng trên thị trường | 5,00 |
| 33 | Bộ đèn halogen | P ≥ 500W, U = 220v, f = 50Hz | 35,00 |
| 34 | Bộ đèn huỳnh quang | Chấn lưu điện từ và chấn lưu điện tử, P ≥ 20W | 35,00 |
| 35 | Bộ đèn ngân cao áp | Chấn lưu trong và chấn lưu ngoài P ≥ 250W | 35,00 |
| 36 | Bộ đèn thủy ngân cao áp | P ≥ 500W | 20,00 |
| 37 | Bộ điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh | Nguồn điện: AC 220-250V 5(4)A 50Hz Đầu dò: 50cm | 5,00 |
| 38 | Bộ điều khiển nhiệt độ | Ngõ vào: Thermocouple (J, K.T,R, S) / RTD (Pt100) Ngõ ra điều khiển: Relay: 5A 250V AC / 30V DC; SSR: 12V DC, 50mA Ngõ ra cảnh báo: Relay: 5A, 250V AC / 30V DC Nguồn cấp: 85 ~ 270VAC | 5,00 |
| 39 | Bộ điều khiển PLC cỡ nhỏ Logo | Nguồn điện 0V/24VDC LOGO! 8 "Mô đun chức năng cơ bản 12/24 RCE: 8 ngỏ vào số 4 ngỏ ra relay" "Mô đun mở rộng DM8: 4 ngỏ vào số 4 ngỏ ra relay" Tài liệu hướng dẫn chính hãng Siemens Bao gồm cáp lập trình và Phần mềm lập trình LOGO! Comfort V8 | 28,33 |
| 40 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Mỗi bộ bao gồm : - Búa nguội : Trọng lượng: ≥0,2 kg - Búa cao su: Đường kính đầu búa ≥ 40mm - Bộ dũa: Chiều dài ≥ 200mm - Cưa sắt:Dài: (250 ÷ 400) mm - Rộng: (20 ÷ 25) mm - Bộ tuýp:Các loại từ (8÷21) mm - Bộ cờ lê :Các loại từ (8÷21) mm - Bộ lục lăng:Các loại từ (1.5÷10) mm - Vam tháo vòng bi 2 chấu:Đường kính làm việc ≥ (14÷ 38)mm - Vam tháo vòng bi 3 chấu:Đường kính làm việc ≥ (14÷38)mm - Ê tô: Kích thước hàm ê tô: ≥ 150mm | 205,83 |
| 41 | Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng | Ampe kìm Đường kính kìm kẹp ф: 33mm max. Giải đo dòng AC: 40.00/400.0/1000A (Auto-ranging) Giải đo điện áp AC: 4.000/40.00/400.0/600V (Auto-ranging) Giải đo điện áp DC: 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V (Auto-ranging) Giải đo điện trở Ω: 400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ (Auto-ranging) Nhiệt kế Dụng cụ tháo lắp Bộ vòng miệng 24 chi tiết Bộ sản phẩm gồm 14 cờ lê 1 đầu hở và 1 đầu vòng: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm. - Bộ sản phẩm có 14 chi tiết: gồm: 10 đầu tuýp 6 góc, kích thước lần lượt là: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22mm + 1 cần siết lực tự động + 1 cần trượt + 1 cần nối dài 127mm Đồng hồ đo áp suất khí ga | 5,00 |
| 42 | Bộ đồ nghề gia công ống SP | Gồm có: Kiềm cắt điện áp >100V Kiềm điện đa năng ( kiềm chữ A) điện áp >100V Kiềm mỏ nhọn điện áp >100V Kiềm truốt dây: 0,75÷2,5 mm2 Kiềm bấm code: 1÷8 mm2 Đồng hồ đo VOM kim Đồng hồ đo VOM điện tử Đồng hồ đo ampe kìm điện tử Đồng hồ đo ampe kìm loại kim Bút thử điện Vít + Vít - | 7,50 |
| 43 | Bộ hàn hơi O2 - C2H2 | Bình Oxy 10lít Bình Gas 12kg Dây dẫn khí Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 5,00 |
| 44 | Bộ lục giác | Gồm 9 cây lục giác từ 1,5mm đến 10mm | 5,00 |
| 45 | Bộ nong loe các loại | Các cỡ ống thông dụng có đường kính: ¼”, 5/16”, 3/8", 1/2",5/8", 3/4", 7/8", 1" và 1.1/8" Dụng cụ tạo Flare CT645 (1/4" - 3/4") | 5,00 |
| 46 | Bộ tiếp địa hạ áp di động | Vật liệu sào: Sợi thủy tinh Sào: 4 sào x 0,5m Cọc tiếp địa dài: 1,1m Tiết diện dây : 25mm Chiều dài dây: 6m Dây nhánh: 4 dây x 1m | 15,00 |
| 47 | Bộ tuốc nơ vít | Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1,2 x 6,5 x 210mm Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1,2 x 8 x 295mm Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1,6 x 10 x 320mm Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 1 x 86mm Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 2 x 185mm Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 3 x 235mm Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 4 x 310mm Bút thử điện | 85,00 |
| 48 | Bộ thí nghiệm bảo vệ rơ le | 01 Máy biến áp 3 pha 01 Động cơ khung đồng bộ 3 pha + Ampe kế (10A) + Khởi động từ 9A + Rơle bảo vệ nhiệt + Rơle trung gian +Rơle thời gian + Rơle bảo vệ dòng điện + Rơle bảo vệ quá áp, thấp áp + Rơle bảo vệ thứ tự pha + CB 3 pha 20A + Cầu chì + Nút ấn + Biến áp 3 pha + Đèn báo + Hệ thống cọc đấu dây tiêu chuẩn + Bộ dây cắm chồng tiêu chuẩn ĐL | 40,00 |
| 49 | Bộ thí nghiệm khảo sát các đặc tính của động cơ một pha, ba pha (máy điện quay) | Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ Công suất: 5 kVA | 40,00 |
| 50 | Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều ba pha. | Công suất động cơ kéo 1,5Kw, công suất máy phát P = 2,2 Kw | 40,00 |
| 51 | Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều một pha. | Công suất ≥ 0,75 kW Nguồn 1 pha 220V/50Hz Nguồn kích từ độc lập cho máy phát 1 pha 0 - 50V Đồng hồ Volt kế 300V Đồng hồ đo tần số Đồng hồ đo tốc độ Đồng hồ Ampe kế xoay chiều 5A Đồng hồ Ampe kế 1 chiều 5A Máy phát điện 1 pha 0,75 KVA + Điện áp ra 220V + Tần số 50Hz Bộ dây nối cắm chồng tiêu chuẩn | 40,00 |
| 52 | Bộ thí nghiệm tính thuận nghịch máy điện | Máy phát điện DC 200Vdc/ 3A Động cơ kéo AC / 220V Bộ nguồn DC220V Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ kéo AC / 220V Đồng hồ Volt DC300VDC Bộ tải bóng đèn 220V/60W Các phụ kiện kèm theo mô hình như dây nối , buly , dây cuaroa , tài liệu sử dụng | 40,00 |
| 53 | Bộ thí nghiệm về mạch điện AC 1 pha | Nguồn điện xoay chiều Ampe kế AC Vôn kế AC Mô đun tải | 40,00 |
| 54 | Bộ thí nghiệm về mạch điện AC 3 pha | Nguồn điện xoay chiều Ampe kế AC Vôn kế AC Mô đun tải | 40,00 |
| 55 | Bộ thực hành điện tử cơ bản | Mô đun nguồn điều chỉnh điện áp: Từ 0 đến ± 15V/1A Mô đun nguồn cố định: ±5V/5A, ±12V/5A Mô đun phát xung sóng sin, sóng tam giác, song vuông Mô đun công tắc Mô đun đèn báo bằng led đơn Mô đun đèn báo bằng led 7 đoạn Mô đun biến trở Mô đun cắm linh kiện điện tử Bộ dây cắm bắp chuối 2mm | 25,00 |
| 56 | Bộ thực hành điện tử ứng dụng | Mô đun nguồn: Nguồn xoay chiều: 220V/50Hz Nguồn xoay chiều 3 pha: 24V/50Hz Nguồn một chiều: ± 12V/3A Bộ dây cắm bắp chuối 2mm | 15,00 |
| 57 | Bộ thực hành Lập trình LOGO | LOGO! 8 "Mô đun chức năng cơ bản 12/24 RCE: 8 ngỏ vào số 4 ngỏ ra relay" "Mô đun mở rộng DM8: 4 ngỏ vào số 4 ngỏ ra relay" Tài liệu hướng dẫn chính hãng Siemens Bao gồm cáp lập trình và Phần mềm lập trình LOGO | 42,50 |
| 58 | Bộ thực hành mạch điện 1 chiều | Gồm các thiết bị sau: Nguồn điện DC: ± 5V; ± 12V; ± 24V; dòng 10A Nguồn điện DC: Điều chỉnh được điện áp từ 0 ÷ 24VDC/5A Nguồn dòng DC, điều chỉnh được dòng điện 0 ÷ 5A Mô đun thiết bị đo điện áp. Mô đun thiết bị đo dòng điện. Mô đun thiết bị đo công suất. Mô đun các loại công tắc. Mô đun các loại tải. Bộ dây nối, giắc cắm. Bàn và khung đỡ thiết bị. | 30,00 |
| 59 | Bộ thực hành mạch điện xoay chiều 1 pha và 3 pha | Nguồn điện- Điện áp UV = 220VAC, - Điện áp Ura= (90 ÷ 220)VAC. Ampe kế AC Dòng điện Iđm ≤ 10A Vôn kế AC Điện áp ≥ 300V. Mô đun tải Công suất ≤ 1000W Nguồn điện- Điện áp UV = 380VAC, - Điện áp Ura= (220 ÷ 400)VAC. | 15,00 |
| 60 | Bộ thực hành mạch điện xoay chiều 1 pha và 3 pha | Nguồn điện AC 1 pha điều chỉnh được điện áp. Mô đun nguồn điện AC 3 pha điều chỉnh được điện áp. | 15,00 |
| 61 | Bộ thực hành máy phát điện một chiều. | Được lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ Công suất: 5 kVA | 40,00 |
| 62 | Bộ thước | Thước thủy 3 ống thủy, dài 600mm Thước cuộn loại 5m Thước lá 500mm | 2,50 |
| 63 | Bộ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân ngành điện | Điện áp cách điện: ≥ 1000V | 155,67 |
| 64 | Bút thử điện | Nguồn điện trong phạm vi từ: 100V~500V Chiều dài: 150 mm. | 20,00 |
| 65 | Ca bin thực tập lắp đặt máy lạnh và điều hoà không khí. | Buồng 1: Máy lạnh treo tường công suất 1HP Buồng 2: Máy điều hòa âm trần công suất 1,5 HP Buồng 3: Máy lạnh áp trần công suất 2 HP | 5,00 |
| 66 | Cabin thực hành lắp đặt điện nhà thông minh | Kích thước cabin (DxRxC): 1438 x 1080 x 2044 mm Nguồn 220, Công tắc thông minh dùng sóng Zegbee/Wifi Rèm cửa thông minh dùng sóng Zegbee/Wifi Cảm biến thông minh dùng sóng Zegbee/Wifi Khóa cửa thông minh dùng sóng Zegbee/Wifi Camera thông minh dùng sóng Zegbee/Wifi Ổ cắm thông minh dùng sóng Zegbee/Wifi MCB thông minh dùng sóng Zegbee/Wifi Bộ điều khiển trung tâm Zegbee/Wifi Công suất > 5 kW Thông dụng tại thời điểm mua sắm | 20,00 |
| 67 | Cabin thực hành lắp đặt điện | Kích thước cabin (DxRxC): 1438 x 1080 x 2044 mm Nguồn 220V Công suất > 5 kW Thông dụng tại thời điểm mua sắm | 20,00 |
| 68 | Các khối hình học cơ bản | Kích thước phù hợp giảng dạy | 2,50 |
| 69 | Cảm biến âm tủ lạnh | Phạm vi đo nhiệt độ: ≤ -150C. | 5,00 |
| 70 | Cảm biến dương tủ lạnh | Phạm vi đo nhiệt độ: ≤ 700C Công suất 100W | 5,00 |
| 71 | Cảm biến điện dung | Khoảng cách phát hiện 8mm Điện áp làm việc: 12 - 24 VDC. Dạng tín hiệu ra: PNP | 5,00 |
| 72 | Cảm biến hồng ngoại | Điện áp làm việc: 24VDC - Dòng điện ≥ 150mA - Khoảng cách phát hiện trong khoảng (0÷300)mm | 160,00 |
| 73 | Cảm biến khối lượng (Loadcell) | Trọng lượng tải 1kg Tín hiệu đầu ra 1mV/V | 5,00 |
| 74 | Cảm biến lưu lượng | Điện áp làm việc: 5V-24V; Dòng điện Max: 15 mA(DC 5V) ; Lưu lượng: 1~30 L/min ; Nhiệt độ nước chảy qua : 0°C~80°C | 5,00 |
| 75 | Cảm biến nhiệt (20-dây dẫn nhiệt, 20 -biến dòng) | Loại RTD PT100 Nhiệt độ -50 đến 300℃ | 40,00 |
| 76 | Cảm biến nhiệt (20-dây dẫn nhiệt, 20 -biến dòng) | Loại RTD PT100 Nhiệt độ -50 đến 300℃ | 110,00 |
| 77 | Cảm biến nhiệt độ | Loại RTD PT100 Nhiệt độ -50 đến 300℃ | 5,00 |
| 78 | Cảm biến nhiệt độ đơn àn lạnh máy điều hòa | Cảm biến đơn đầu đồng dàn lạnh: 10Kg | 5,00 |
| 79 | Cảm biến nhiệt độ đơn dàn lạnh máy điều hòa | Cảm biến đơn đầu nhựa dàn lạnh: 10Kg | 5,00 |
| 80 | Cảm biến quang | Phạm vi làm việc: 0 - 6000 mm - Loại ánh sáng: hồng ngoại - Điện áp làm việc: 10 – 36V DC | 160,00 |
| 81 | Cảm biến quay | Encoder 360 xung/vòng; Điện áp 24VDC | 120,00 |
| 82 | Cảm biến tiệm cận loại điện cảm | Điện áp làm việc: 24VDC - Dòng điện ≥150mA - Khoảng cách phát hiện trong khoảng 0÷15mm | 160,00 |
| 83 | Cảm biến từ | Điện áp làm việc: (12÷24)VD Dòng điện ≥ 150ma | 160,00 |
| 84 | Cáng cứu thương | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế | 0,11 |
| 85 | Cầu chì 0,5A | Loại 0,5A, điện áp 250V | 20,00 |
| 86 | Cầu chì 1A | Loại 1A, điện áp 250V | 20,00 |
| 87 | Cầu chì nổi nhựa | Điện áp/dòng điện: 250V/10A | 20,00 |
| 88 | Cầu chì nhiệt tủ lạnh | Chịu Nhiệt: Lên đến 55 độ. Điện Áp vào: Lên đến 250V. Dòng điện: ≤ 5A. | 5,00 |
| 89 | Cầu chì sứ 5A | Kích thước: 10 x 38mm | 20,00 |
| 90 | Cầu chì tự rơi (FCO) | Điện áp định mức: 24 – 35kV Dòng điện định mức: 100 & 200A Tần số định mức: 50Hz Khả năng cắt ngắn mạch: 10 – 12kA Điện áp chịu đựng xung (BIL): 125 – 150 – 170kV Chiều dài dòng rò: 340 – 440 – 720mm | 15,00 |
| 91 | Cầu đấu dây điện ( Đô mi nô nối dậy điện) | Loại khối màu đen Dòng điện 20A, 12P | 20,00 |
| 92 | CB 1 pha | Dòng điện: 15A | 20,00 |
| 93 | Cọc tiếp địa | Loại thép mạ đồng Kích thước:φ14 x 2400mm | 15,11 |
| 94 | Công tắc 2 chấu nổi | Điện áp/dòng điện: 250V/10A | 35,00 |
| 95 | Công tắc 3 chấu nổi | Điện áp/dòng điện: 250V/10A | 35,00 |
| 96 | Công tắc 4 chấu nổi | Điện áp/dòng điện: 250V/10A | 15,00 |
| 97 | Công tắc cánh cửa tủ lạnh | Loại 2 dây, dòng điện: ≤ 5A | 20,00 |
| 98 | Công tắc chuyển mạch vôn/ampe kế | Dòng qua tiếp điểm 15A | 185,00 |
| 99 | Công tắc chuyển mạch vôn/ampe kế | Có cặp tiếp điểm NC và NO | 185,00 |
| 100 | Công tắc hành trình | Điện áp sử dụng: 220V/50 Hz 3 chế độ hoạt động : ON - AUTO - OFF | 185,00 |
| 101 | Công tắc hẹn giờ (Timer) 24h | Điện áp sử dụng: 220V/50 Hz 3 chế độ hoạt động : ON - AUTO - OFF | 75,00 |
| 102 | Công tắc phao nước | Dòng điện qua tiếp điểm: 10A | 75,00 |
| 103 | Công tắc tơ | Điện áp cuộn dây: 220V/50Hz | 145,00 |
| 104 | Công tắc tơ loại 9A | Điện áp cuộn dây: 220V/50Hz | 40,00 |
| 105 | Công tắc xoay (2NO-2NC) | Điện áp cuộn dây: 220V/50Hz | 40,00 |
| 106 | Công tơ điện cơ 1 pha | Điến áp: 220VAC Tần số: 50Hz Dòng điện định mức: 10A Dòng điện quá tải: 40A | 35,00 |
| 107 | Công tơ điện cơ 3 pha | Kiểu đo: Đĩa từ quay vòng Loại công tơ đo trực tiếp Dòng điện ≤ 50A | 35,00 |
| 108 | Công tơ điện tử 1 pha | Điến áp: Từ 20 đến 250VAC Tần số: 50Hz Dòng điện ≤ 60A | 35,00 |
| 109 | Công tơ điện tử 3 pha, 4 dây | Điện áp định mức: 3 × 220/380V Dòng điện định mức: 3 × 5(100)A Tần số: 50Hz ±2.5Hz Hằng số công tơ: 1000 xung/kWh, 1000 xung/kvarh, 500 xung/kWh, 500 xung/kvarh | 35,00 |
| 110 | Chân đế nổi | Kích thước: 120 x 70 x 35 cm | 20,00 |
| 111 | Chì ống trung thế 24kV | Dòng định mức: 10A Chiều dài toàn bộ: 442mm Điện áp: 24kV | 15,00 |
| 112 | Chống sét van (LA) | Điện áp định mức: 18kV Dòng xả sét định mức: 10kA Tần số định mức: 50Hz | 15,00 |
| 113 | Chuông cửa không dây | Chuông sử dụng điện áp: 220VAC Bộ điều khiển sử dụng điện áp: 12VDC | 20,00 |
| 114 | Chuông điện | Điện áp: 220VAC | 35,00 |
| 115 | Dao động ký 2 tia | Băng thông : 30Mhz Độ nhạy: 1mV ～ 5V/div. Điện áp : 220VAC, 50Hz Số kênh: 2 | 15,00 |
| 116 | Dụng cụ cứu thương: | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế | 0,11 |
| 117 | Dụng cụ dùng cho lắp đặt đường dây, cáp | Tải nâng: 3 tấn - Chiều cao nâng: 5m - Trọng lượng: ~ 25 kg Chân chống:Loại 3 chân, dài 5 mét Tải trọng 3 tấn Thang nhôm Chiều cao tối đa chữ A: 75cm Số bậcx2 (3 bậc)Tải trọng tối đa: 150kg Khoan búa Đầu vào công suất định mức: 790 W | 15,00 |
| 118 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy | 0,67 |
| 119 | Dụng cụ uốn ống kim loại | Kích thước ống uốn: 10mm - Φ 25mm Đai uốn ống đi kèm: 3/8” (10mm), 1/2" (12mm), 9/16" (14mm), 5/8” (16mm), 3/4" (19mm), 7/8” (22mm), 1”(25mm) Độ dày ống uốn: 0.8 – 2.0mm Trọng lượng: 25 kg Kích thước máy: 660 x 460 x 180 mm | 5,00 |
| 120 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Loại thông dụng trên thị trường | 2,50 |
| 121 | Đèn báo pha | Điện áp 220V Đường kính lỗ lắp đặt: 22 mm Đường kính đèn báo: 28.3 mm | 20,00 |
| 122 | Đèn chùm | Điện áp/công suất: 220V/150W | 20,00 |
| 123 | Đèn hàn ga | Đồng hồ C2H2 + van ngăn cháy ngược Bình Oxy Bình Gas C2H2 Thông dụng tại thời điểm mua sắm | 5,00 |
| 124 | Đèn led 1,2m | Đèn led , P ≥ 250W | 20,00 |
| 125 | Điều khiển động cơ thuận – nghịch dừng có hãm động năng. | -Bộ điều khiển logíc khả trình PLC - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây đựa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V. Công suất 1kW Thông dụng tại thời điểm mua sắm | 25,00 |
| 126 | Điều khiển động cơ Y-D. | -Bộ điều khiển logíc khả trình PLC - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây đựa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V. Công suất 1kW Thông dụng tại thời điểm mua sắm | 25,00 |
| 127 | Động cơ 1 pha | Điện áp: 220V Tần số: 50Hz. Công suất; 1/2HP Tốc độ: 1450 vòng/phút | 0,67 |
| 128 | Động cơ 3 pha | Công suất: 1,5KW. Điện áp định mức ∆/Y: 220/380VAC. Tốc độ định mức: 1000 vòng/phút. Tần số: 50Hz. | 0,67 |
| 129 | Động cơ 3 pha rotor dây quấn | Công suất: 1,5KW. Điện áp định mức ∆/Y: 220/380VAC. Tốc độ định mức: 1000 vòng/phút. Tần số: 50Hz. | 97,50 |
| 130 | Động cơ điện 1 pha | Công suất: 1,5KW. Điện áp định mức ∆/Y: 220/380VAC. Tốc độ định mức: 1000 vòng/phút. Tần số: 50Hz. | 97,50 |
| 131 | Động cơ điện 1 pha, dùng tụ thường trực | Điện áp 220V Tần số: 50Hz. Công suất: 1/2HP Tốc độ: 1450 vòng/phút | 55,00 |
| 132 | Động cơ điện 1 pha, mở máy bằng cuộn phụ | Điện áp: 220V. Tần số: 50Hz. Công suất: 1/2HP Tốc độ: 1450 vòng/phút | 55,00 |
| 133 | Động cơ điện 1 pha, mở máy bằng tụ điện | Điện áp: 220V. Tần số: 50Hz. Công suất: 1/2HP Tốc độ: 1450 vòng/phút | 55,00 |
| 134 | Động cơ điện 3 pha | Điện áp: 220/380VTần số: 50Hz.Công suất: 1/2HPTốc độ: 1450 vòng/phút | 15,00 |
| 135 | Động cơ điện 3 pha (2 cấp tốc độ) | Điện áp: 220/380V Tần số: 50Hz. Công suất: 0,85KW/1,1KW Tốc độ thấp/cao: 1430/2850 vòng/phút | 55,00 |
| 136 | Động cơ điện 3 pha (dùng mở máy Y/D ) | Điện áp: 380/660V Tần số: 50Hz. Công suất: 5,5HP Tốc độ: 1450 vòng/phút | 55,00 |
| 137 | Động cơ điện 3 pha roto dây quấn | Công suất ≥ 0,75 kW | 40,00 |
| 138 | Động cơ không đồng bộ 3 pha | Điện áp: 220/380V Tần số: 50Hz. Công suất: 1/2HP Tốc độ: 1450 vòng/phút | 40,00 |
| 139 | Động cơ không đồng bộ 3 pha rô tô dây quấn | Điện áp: 220/380V Tần số: 50Hz. Công suất: 1/2HP Tốc độ: 1450 vòng/phút | 40,00 |
| 140 | Động cơ một chiều | Điện áp: 24VDC Công suất: 30W Tốc độ: 3500 vòng/phút | 55,00 |
| 141 | Đồng hồ ampe kế | Loại hiển thị kim Đo dòng điện AC Thang đo 10A Loại đo trực tiếp và gián tiếp Kích thước: 96 x 96mm | 35,00 |
| 142 | Đồng hồ đo cách điện Mê gô mét | Điện áp thử: 250/500/1000VGiải đo : 20/200/2000MΩ | 15,00 |
| 143 | Đồng hồ đo điện trở đất | Trong khoảng đo 20Ω với độ chính xác trong khoảng sai số ±2 % rdg ± 0,1Ω Trong khoảng đo 200Ω/2000Ω với độ chính xác trong khoảng sai số ±2 % rdg ± 3Ω Dùng pin (AA) : 1,5V × 6 cục | 15,00 |
| 144 | Đồng hồ đo tốc độ vòng quay | Dải đo (100 ÷ 3000) v/p - Độ chính xác ±0,02 | 40,00 |
| 145 | Đồng hồ vôn kế | Loại hiển thị kim Đo điện áp AC Thang đo 500V | 35,00 |
| 146 | Đui đèn vặn | Đui đèn xoáy E27 | 20,00 |
| 147 | Đường truyền Internet | Đảm bảo tốc độ đường truyền 100Mbps | 1,67 |
| 148 | ELCB 1 pha 15A | Dòng điện định mức: 15A Dòng rò: 30mA | 25,00 |
| 149 | Hệ điều hành máy vi tính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 31,67 |
| 150 | Hệ thống âm thanh | Công suất >10W | 7,00 |
| 151 | Hệ thống mạng LAN Mỗi bộ bao gồm: - Switch - Patch panel - WallPlate - Hệ thống cáp - Tủ mạng - Ống gen- nẹp luồn cáp | Đảm bảo tốc độ đường truyền 100Mbps | 1,67 |
| 152 | Kéo | Thông dụng trên thị trường | 0,11 |
| 153 | Kế điện áp 3 pha | Điện áp 380V nhập khẩu | 55,00 |
| 154 | Khoan điện cầm tay | Điện áp: 220V/50Hz. Công suấ:t 550W Đầu kẹp mũi khoan: Đường kính mũi khoan tối đa là 13mm | 22,50 |
| 155 | Khuôn quấn dây đồng khuôn | Vật liệu: Nhựa cứng cao cấp Màu sắc: Trắng ngà Loại trung bình: 5 rãnh Loại to: 6 rãnh | 62,50 |
| 156 | Khuôn quấn dây đồng tâm | Vật liệu: Nhựa cứng cao cấp Màu sắc: Trắng ngà Số rãnh: 6 rãnh Khoảng cách mỗi rãnh: 0.7 cm | 62,50 |
| 157 | Lò nướng | Nguồn AC220/5oHz Công suất 1000W | 15,00 |
| 158 | Lõi thép MBA | Loại lõi thép chữ E và I Kích thước lõi: 50 x 55 x 65mm | 40,00 |
| 159 | Lõi thép MBA 1 pha, 3 pha | Loại lõi thép chữ E và I Kích thước lõi: 50 x 55 x 65mm | 2,50 |
| 160 | Lựu đạn cần 97 | Thông dụng tại thời điểm mua sắm | 24,00 |
| 161 | Màn hình ti vi | Loại 75 inch, thông dụng tại thời điểm mua sắm | 32,00 |
| 162 | Máy bắn tập MPT03 | Thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,33 |
| 163 | Máy biến áp 3 pha | Công suất: 250 kVA Điện áp: 22 ± 2x2,5% / 0,4kV Tần số: 50Hz Tổ đấu dây: DYN-11 | 55,67 |
| 164 | Máy biến áp đo lường trung thế (TU) 1 pha | Điện áp định mức bên sơ cấp 22kV Điện áp định mức bên thứ cấp 110V Tần số 50Hz Cấp chính xác cho đo lường (cl): 0.5 | 15,00 |
| 165 | Máy biến áp tự ngẫu | Công suất S = 350VA; - Điện áp U1 = 220V; - Điện áp U2 = 0 ÷ 100V | 42,50 |
| 166 | Máy biến dòng (TI) vuông | Kích thước: 30 x 10mm Tỉ số biến dòng 50/5A | 15,00 |
| 167 | Máy bơm nước dàn trải hoạt động được | Điện áp: 220VAC Công suất 1HP | 20,00 |
| 168 | Máy cắt cầm tay | Công suất ≥ 60W | 80,00 |
| 169 | Máy cắt không khí | Dải dòng : 400A - 4000A Điện áp : 400/415/690V Dòng cắt: Icu = 50kA đến 100kA | 15,00 |
| 170 | Máy điều hòa không khí công nghệ Inveter | Điện áp: 220V/50Hz Loại máy lạnh sử dụng công nghệ Inveter Công suất: 1HP | 5,00 |
| 171 | Máy điều hòa không khí công nghệ Mono | Điện áp: 220V/50Hz Loại máy lạnh sử dụng công nghệ Mono Công suất: 1HP | 5,00 |
| 172 | Máy đo tỷ số máy biến áp | Dải đo tỷ số biến áp: (0,8 ÷ 15) - Điện áp thử nghiệm: 8VAC; 40VAC; 100VAC | 40,00 |
| 173 | Máy hút chân không | Thiết bị mới 100% Năm sản xuất: 2018-2019 Thông số kỹ thuật: Tốc Độ Hút Khí: 142L/Phút (50Hz) 170L/Phút (60Hz) Mức Độ Chân Không: 2.0Pa abs (15 micron) Tốc Độ Bơm: 1.440 Phút-1 (50Hz) 1.720Phút-1 (60Hz) Nguồn Điện: 220V-240V 550W Trọng Lượng: 16.5KG Kích Thước: (L) 390 x (W) 145 x (H) 290 mm Dung Tích Dầu: 580ml Đầu nối:1/4", 3/8" (Flare male) | 5,00 |
| 174 | Máy khoan bàn | Đặc điểm kỹ thuật: - Khả năng khoan lớn nhất : Ø 16 mm - Tốc độ trục chính(V/P) : 240-2840 - Công suất động cơ : 1HP - Trọng luợng : 90 Kg - Điện áp: 220V-1phase hoặc 380V/3pha 50HZ | 5,00 |
| 175 | Máy khoan cầm tay | Điện áp: 220V/50Hz. Công suấ:t 550W Đầu kẹp mũi khoan: Đường kính mũi khoan tối đa là 13mm | 80,00 |
| 176 | Máy khoan tay | Điện áp: 220V/50Hz Công suất: 450W | 5,00 |
| 177 | Máy lạnh treo tường 1,5HP | Máy lạnh: Loại 1 chiều Tiết kiệm điện: Có Môi chất lạnh: R32 Công suất lạnh: 3,50Kw | 5,00 |
| 178 | Máy mài 2 đá | Đặc điểm kỹ thuật: - Kích thước đá mài : 250*38*25.4 mm - Công suất động cơ : 750 W - Điện áp sử dụng : 220V/1phase - Tốc độ : 2850 v/p | 5,00 |
| 179 | Máy nén khí 1HP | Công suất (HP-KW): 1 – 0.75 Lưu lượng (l/phút): 185 - Điện áp sử dụng (V): 220 - Tốc độ quay puly đầu nén (v/phút): 983 - Số xi lanh đầu nén: 2 - Áp lực làm việc (kg/cm2): 8 - Áp lực tối đa (kg/cm2): 10 - Dung tích bình chứa (L): 88 - Kích thước DxRxC (cm): 106 x 49 x 85 | 10,00 |
| 180 | Máy nén khí 3HP | Công suất (HP/KW): 3 - 2.2 Lưu lượng (l/phút): 465 - Điện áp sử dụng (V): 380 - Tốc độ quay puly đầu nén (v/phút): 771 - Số xi lanh đầu nén: 2 - Áp lực làm việc (kg/cm2): 8 - Áp lực tối đa (kg/cm2): 10 - Dung tích bình chứa (L): 110 - Kích thước DxRxC (cm): 132 x 53 x 96 | 10,00 |
| 181 | Máy nén khí có bình chứa | Lưu lượng bình nén khí = Lưu lượng (Thiết bị 1 + Thiết bị 2 + …+ Thiết bị n) x 1,25 Áp lực khí nén thường được tính theo đơn vị: Mpa, bar, kgf/ cm2, Psi, Atm,... với công thức quy đổi sau: - 1 Mpa = 10 bar - 1 Atm pressure = 1, 0325 bar - 1 Bar = 14, 5038 Psi - 1 Bar = 1,0215 kgf/cm2 Công suất bình nén khí thường được tính theo đơn vị KW hặc HP ( sức ngựa) với công thức quy đổi: - 1 KW = 1,35 HP - 1 HP = 0,746 KW | 5,00 |
| 182 | Máy nước nóng | Nguồn AC220/5oHz Công suất 1000W | 15,00 |
| 183 | Máy phát điện xoay chiều 1 pha | Công suất ≥ 1,5kVA | 40,00 |
| 184 | Máy phát điện xoay chiều 3 pha | Công suất S ≥ 3kVA | 40,00 |
| 185 | Máy quấn dây | Tốc độ lớn nhất: 3600 vòng / phút Kích thước: 290 x 100 x 180 mm Đường kính tối đa của cuộn dây: 150mm Chiều dài của cuộn dây: 100m Số vòng: 0 - 99999 vòng | 40,00 |
| 186 | Máy quét (scanner) | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 1,67 |
| 187 | Máy test IC | Điện áp nguồn 9VDC, 500mA Kiểu IC : TTL 74/54, CMOS 40/45 | 15,00 |
| 188 | Máy thu hồi ga | Thông số kỹ thuật: - Thông số KT cơ bản: 220V, 50HZ, 3/4HP - Áp suất max 550Psi Phương pháp thu hồi: PP nén thu hồi và PP kéo đẩy Công suất: 750W – 220V | 5,00 |
| 189 | Máy vi tính | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm và cài đặt được các phần mềm chuyên dụng | 62,00 |
| 190 | Mẫu dây cáp điện | Gồm các mẫu cáp chiều dài 300mm Mẫu cáp ngầm trung thế 24kV, 3 pha Mẫu cáp trung thế nhôm, lõi thép, 24kV, 3 pha Mẫu cáp đồng trần Mẫu cáp nhôm vặn xoắn ABC, 0,6kV/1kV, 4 lõi Mẫu cáp điện lực hạ thế ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC CXV Mẫu cáp nhôm 1 lõi bọc PVC (AV) | 17,50 |
| 191 | Mẫu vật liệu điện | Gồm các mẫu cáp chiều dài 300mm Mẫu cáp ngầm trung thế 24kV, 3 pha Mẫu cáp trung thế nhôm, lõi thép, 24kV, 3 pha Mẫu cáp đồng trần Mẫu cáp nhôm vặn xoắn ABC, 0,6kV/1kV, 4 lõi Mẫu cáp điện lực hạ thế ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC CXV Mẫu cáp nhôm 1 lõi bọc PVC (AV) | 2,50 |
| 192 | MCCB 3 pha 15A | Dòng điện: 15A | 20,00 |
| 193 | MCCB 3 pha 50A | Dòng điện: 50A | 20,00 |
| 194 | Mỏ hàn | Công suất ≥ 450W | 80,00 |
| 195 | Mỏ hàn sợi đốt | U = 220VAC P ≥ 60W | 20,00 |
| 196 | Mỏ hàn xung | U = 220VAC P ≥ 60W | 20,00 |
| 197 | Mô đun Áp tô mát 1 pha | Dòng điện ≥ 10A | 15,00 |
| 198 | Mô đun Áp tô mát 3 pha | Dòng điện ≥ 10A | 15,00 |
| 199 | Mô đun biến áp tự ngẫu | Công suất S ≥ 0,5 kVA | 15,00 |
| 200 | Mô đun biến trở | Điện trở ≥ (10Ω/100W) | 15,00 |
| 201 | Mô đun cầu chì ống | Dòng điện ≥ 10kA | 15,00 |
| 202 | Mô đun công tắc chuyển mạch vôn | Dòng điện ≥ 10A | 15,00 |
| 203 | Mô đun công tắc hành trình | Dòng điện ≥ 10A | 15,00 |
| 204 | Mô đun cuộn kháng 3 pha | Dòng điện ≥ 50A | 15,00 |
| 205 | Mô đun Khởi động từ | Dòng điện ≥ 50A | 15,00 |
| 206 | Mô đun rơ le bảo vệ dòng điện | Dòng điện ≥ 20A | 15,00 |
| 207 | Mô đun rơ le bảo vệ điện áp | Điện áp ≥ 250VAC | 15,00 |
| 208 | Mô đun rơ le trung gian gian | Dòng điện ≥ 10A | 15,00 |
| 209 | Mô hình bảng điện thực tập điện chiếu sáng | U ≤ 220 V, f = 50Hz | 35,00 |
| 210 | Mô hình băng tải. | -Bộ điều khiển logíc khả trình PLC - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây đựa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V. Công suất 1kW Thông dụng tại thời điểm mua sắm | 25,00 |
| 211 | Mô hình cắt bổ động cơ (động cơ một chiều vận hành được) | Động cơ 1 chiều 2 Hp Mô hình cắt bổ 1/4 thấy được cấu tạo bên trong | 40,00 |
| 212 | Mô hình cắt bổ động cơ (động cơ xoay chiều một pha vận hành được) | Động cơ xoay chiều 1 pha 2 Hp Mô hình cắt bổ 1/4 thấy được cấu tạo bên trong | 40,00 |
| 213 | Mô hình đào tạo về bảo vệ rơle | Bàn thí nghiệm KT: 1200 x 600 x 700 mm. Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất > 5kVA | 15,00 |
| 214 | Mô hình ép tim thổi ngạt sơ cấp cứu | Người mô hình 170cm, tỷ lệ 1/1 so với thực tế gồm các bộ phận đi kèm: Một màn hình điện tử LCD 3.5 inch Một hộp đựng mô hình cứng cao cấp Bộ dây nguồn Một hộp đựng mặt nạ thay thế (50 chiếc/ hộp) Bốn túi phổi giả để thay thế Một đĩa hướng dẫn Nguồn điện: 220 V | 0,67 |
| 215 | Mô hình hệ thống cung cấp điện cho một căn hộ hoặc một xưởng công nghiệp | Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ Công suất: (5 ÷ 10)kVA | 2,50 |
| 216 | Mô hình khởi động mềm động cơ | Công suất ≥ 5 kW | 40,00 |
| 217 | Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện và thông dụng tại thừi điểm mua sắm | 0,67 |
| 218 | Mô hình lắp đặt tủ điện phân phối 1 pha | Kích thước (RxDxC): 600 x 500 x 1800 mm.Nguồn vào: 3 pha, 220/380V/50Hz, dòng điện 100A Nguồn đầu ra: 4 lộ cấp điện áp 1 pha 220V/50Hz, dòng điện 25A | 75,00 |
| 219 | Mô hình lắp đặt tủ điện phân phối 3 pha | Kích thước (RxDxC): 600 x 350 x 1800 mm. Nguồn vào: 3 pha, 220/380V/50Hz, dòng điện 200A Nguồn đầu ra: 01 lộ nguồn đầu ra định mức 50A. 03 lộ nguồn đầu ra định mức 40A. 04 lộ nguồn đầu ra định mức 30A. | 55,00 |
| 220 | Mô hình mạch đèn giao thông. | -Bộ điều khiển logíc khả trình PLC - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây đựa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V. Công suất 1kW Thông dụng tại thời điểm mua sắm | 25,00 |
| 221 | Mô hình mạch máy sản xuất | Thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất >5kVA | 40,00 |
| 222 | Mô hình máy điều hòa nhiệt độ sử dụng công nghệ Inverter | Công suất 1,5 kW | 5,00 |
| 223 | Mô hình máy điều hòa nhiệt độ sử dụng công nghệ Inverter dàn trải hoạt động được | Gồm: Mô đun dàn nóng. Mô đun dàn lạnh. Mô đun dàn trải phần điều khiển. Khung bàn và bộ dây cắm | 15,00 |
| 224 | Mô hình máy điều hòa nhiệt độ sử dụng công nghệ Mono | Công suất 1,5 kW | 5,00 |
| 225 | Mô hình tủ lạnh công nghệ Inveter dàn trải hoạt động được | Điện áp: 220V/50Hz Loại máy lạnh sử dụng công nghệ Inveter Dung tích: 208 lít | 15,00 |
| 226 | Mô hình tủ lạnh sử dụng công nghệ Inverter | Công suất 1,5 kW | 5,00 |
| 227 | Mô hình tủ lạnh sử dụng công nghệ Mono | Công suất 1,5 kW | 5,00 |
| 228 | Mô hình thang máy dân dụng. | -Bộ điều khiển logíc khả trình PLC - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây đựa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V. Công suất 1kW Thông dụng tại thời điểm mua sắm | 25,00 |
| 229 | Mô hình thang máy xây dựng | -Bộ điều khiển logíc khả trình PLC - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây đựa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V. Công suất 1kW Thông dụng tại thời điểm mua sắm | 25,00 |
| 230 | Mô hình thực hành chứng minh tính thuận nghịch của máy điện. | Máy phát điện DC 200VDC/ 3A Động cơ kéo AC / 220V Bộ nguồn DC220V Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ kéo AC / 220V Đồng hồ Volt DC300VDC Bộ tải bóng đèn 220V/60W | 40,00 |
| 231 | Mô hình thực hành đấu dây động cơ 3 pha 2 cấp tốc độ. | Điện áp: 220/380VTần số: 50Hz.Công suất: 0,85KW/1,1KWTốc độ thấp/cao: 1430/2850 vòng/phút | 40,00 |
| 232 | Mô hình thực hành điện khí nén | Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ Công suất: 5 kVA | 10,00 |
| 233 | Mô hình thực hành đo lường | Thông dụng tại thời điểm mua sắm | 15,00 |
| 234 | Mô hình thực hành động cơ 1 pha, 3 pha. | Điện áp: 220/380V Tần số: 50Hz. Công suất: 1/2HP Tốc độ: 1450 vòng/phút | 40,00 |
| 235 | Mô hình thực hành khí nén | Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ Công suất: 5 kVA | 10,00 |
| 236 | Mô hình thực hành lắp đặt tủ bù 25KVAr với 5 cấp động 10Kvar, 1 cấp nền 10Kvar | Kích thước (RxDxC): 800 x 350 x 1800 mm. Điện áp đầu vào: 3 pha 380V/50Hz, Đóng cắt nguồn đầu vào và bảo vệ quá dòng ngắn mạch bằng aptomat 100A Tổng công suất cần bù: 25kVA Số cấp bù: 5 cấp Công suất bù mỗi cấp: 5kVA Điện áp định mức: 440VAC, 50/60Hz Đóng cắt các cấp tụ bù bằng contactor 32A. | 15,00 |
| 237 | Mô hình thực hành lắp ráp mạch: các loại rơle, CB, cầu dao, cầu chì, nút nhấn các loại, thiết bị tín hiệu | Kích thước (RxDxC): 800 x 350 x 1800 mm. Điện áp đầu vào: 3 pha 380V/50Hz, Đóng cắt nguồn đầu vào và bảo vệ quá dòng ngắn mạch bằng aptomat 50A | 40,00 |
| 238 | Mô hình thực hành máy biến áp 1 pha, 3 pha. | Gồm 01 panel nguồn KT: 1200 x 220 x 200mm, chứa nguồn điện áp 1 pha, 3 pha. Các panel gồm: - 01 Máy biến áp 1 pha - 01 Máy biến áp 3 pha - Các thiết bị đóng cắt và vận hành - Máy đo tỷ số biến áp, các thiết bị đo | 40,00 |
| 239 | Mô hình thực hành tủ động lực 3 pha | Thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất >5kVA | 55,00 |
| 240 | Mô hình thực hành trang bị điện cầu trục | 220/308V/50Hz Thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất >5kVA | 40,00 |
| 241 | Mô hình thực hành trang bị điện lò gia nhiệt | 220/308V/50Hz Thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất >5kVA | 40,00 |
| 242 | Mô hình thực hành trang bị điện máy doa | 220/308V/50Hz Thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất >5kVA | 40,00 |
| 243 | Mô hình thực hành trang bị điện máy mài | 220/308V/50Hz Thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất >5kVA | 40,00 |
| 244 | Mô hình thực hành trang bị điện máy phay | 220/308V/50Hz Thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất >5kVA | 40,00 |
| 245 | Mô hình thực hành trang bị điện máy tiện | 220/308V/50Hz Thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất >5kVA | 40,00 |
| 246 | Mô hình thực tập cung cấp điện | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất > 5kVA | 15,00 |
| 247 | Mô hình thực tập PLC cơ bản | Nguồn 220/380VAC có bảo vệ chống giật và ngắn mạch Mô đun nguồn 24VDC, dòng 10A, có bảo vệ quá tải và ngắn mạch -Bộ điều khiển logíc khả trình PLC - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Nguồn cấp 220V. Công suất 1kW Thông dụng tại thời điểm mua sắm | 25,00 |
| 248 | Mô hình thực tập trang bị điện | Thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất >5kVA | 40,00 |
| 249 | Mô hình trang bị điện máy công cụ | 220/308V/50Hz Thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất >5kVA | 40,00 |
| 250 | Mô hình trộn sơn. | -Bộ điều khiển logíc khả trình PLC - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây đựa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V. Công suất 1kW Thông dụng tại thời điểm mua sắm | 25,00 |
| 251 | Nồi cơm điện | Dung tích: 1.8L Điện áp: 220V/50Hz Công suất: 700W | 15,00 |
| 252 | Nút ấn (2NO) | Dòng điện: 10A | 65,00 |
| 253 | Nút ấn (2OFF) | Dòng điện: 10A | 25,00 |
| 254 | Nút nhấn dừng khẩn cấp | Loại có 1 cặp NC và 1 cặp NO | 20,00 |
| 255 | Nút nhấn kép | Loại có 1 cặp NC và 1 cặp NO | 20,00 |
| 256 | Nút nhấn thường đóng | Loại có 1 cặp NC | 20,00 |
| 257 | Nút nhấn thường mở | Loại có 1 cặp NO | 20,00 |
| 258 | Nguồn AC 1 pha, 3 pha. | 220/380V | 40,00 |
| 259 | Nguồn điện DC điều chỉnh được. | Thông dụng tại thời điểm mua sắm Giai điều chỉnh 0÷24VDC | 28,33 |
| 260 | Phần mềm điều khiển | Phiên bản tương thích tại thời điểm mua sắm | 1,67 |
| 261 | Phần mềm gõ Tiếng Việt | Phù hợp tại thời điểm mua sắm | 31,67 |
| 262 | Phần mềm LAB | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 31,67 |
| 263 | Phần mềm lập trình PLC | Thông dụng tại thời điểm mua sắm | 25,00 |
| 264 | Phần mềm phòng chống virus | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 31,67 |
| 265 | Phần mềm quản lý lớp học | Phiên bản tương thích tại thời điểm mua sắm | 31,67 |
| 266 | Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu | Phiên bản tương thích tại thời điểm mua sắm | 31,67 |
| 267 | Phần mềm tra từ điển | Phù hợp tại thời điểm mua sắm | 31,67 |
| 268 | Phần mềm văn phòng | Phù hợp tại thời điểm mua sắm | 31,67 |
| 269 | Phòng máy tính | 01 Máy tính giáo viên (Tối thiểu Core I3, thế hệ 10) 18 Máy tính người học (Tối thiểu Core I3, thế hệ 10). Phầm mềm Máy in Máy quay phim Hệ thống mạng internet | 143,33 |
| 270 | Phôi động cơ điện 1 pha | Công suất ≥ 0,37 kW - Số rãnh ≥ 16 rãnh | 40,00 |
| 271 | Phôi động cơ vạn năng | Công suất ≥ 0,37 kW - Số rãnh ≥ 12 rãnh; - Phiến góp ≥ 12 | 40,00 |
| 272 | Phôi máy phát điện xoay chiều và 1 chiều | Công suất ≥ 0,37 kW - Số rãnh ≥ 12 rãnh - Phiến góp ≥ 12 | 40,00 |
| 273 | Quạt điện đứng dàn trải hoạt động được | Điện áp: 220VAC Công suất: 85W | 17,50 |
| 274 | Quạt điện trần dàn trải hoạt động được | Điện áp: 220VAC Công suất: 85W | 2,50 |
| 275 | Quạt gió tủ lạnh | Loại quạt đúc, điện áp 12VDC, công suất 3,6W | 5,00 |
| 276 | Quạt trần | Điện áp: 220VAC Công suất: 85W | 20,00 |
| 277 | Rơ le | Điện áp cuộn dây: 12VDC Dòng qua tiếp điểm: 10A | 70,00 |
| 278 | Rơ le bảo vệ pha chống mất pha, chống đảo pha, quá áp và thấp áp 3 pha | Nguồn: 3 Pha (50Hz) 380VAC Bảo vệ quá áp: 380~460VAC, thời gian trễ: 1,5~4s (có thể điều chỉnh) Bảo vệ thấp áp: 300~380VAC, thời gian trễ: 2~9s (có thể điều chỉnh) Độ chính xác với điện áp: ±5% | 65,00 |
| 279 | Rơ le bảo vệ thấp áp, quá áp và quá tải 1 pha | Nguồn: 220V/50Hz Dòng tải điều chỉnh: Từ 1 đến 60A Phạm vi điều chỉnh quá áp: Từ 230V đến 300V Phạm vi điều chỉnh thấp áp: Từ 140V đến 210V Thời gian ngắt điều chỉnh: Từ 0,1 đến 500 giây | 65,00 |
| 280 | Rơ le khởi động ( dùng cho tủ lạnh ) | Điện áp: 220V Điện trở: 33W | 40,00 |
| 281 | Rơ le nhiệt | Dòng điện bảo vệ điều chỉnh: Từ 1,6A đến 2,5A | 150,00 |
| 282 | Rơ le nhiệt | Dòng điện bảo vệ điều chỉnh: Từ 7A đến 10A | 150,00 |
| 283 | Rơ le nhiệt | Dòng điện bảo vệ điều chỉnh từ 5A đến 8A | 150,00 |
| 284 | Rơ le thời gian 30s | Cuộn dây: 220V Điều chỉnh: Từ 0 đến 30s | 150,00 |
| 285 | Rơ le thời gian 3m | Cuộn dây 220V Điều chỉnh: Từ 0,3m đến 3m | 150,00 |
| 286 | Rơ le thời gian 60m | Cuộn dây: 220V Điều chỉnh: Từ 0,3m đến 3m | 150,00 |
| 287 | Rơ le thời gian Y/D | Cuộn dây: 220V,chuyên dùng mở máy Y/D | 150,00 |
| 288 | Rơ le trung gian | Cuộn dây 220V Loại 14 chân | 150,00 |
| 289 | Rơle bảo vệ dòng điện | Thời gian tác động : 5 IDMT, kt = 0.05 - 1.0 hoặc DT, t> từ 0.05s -> 99s. Cài đặt mức tác động cao (High-set) : Dòng ngắn mạch : I>> từ 0.5A đến 99.9A (10%-1998%) hoặc Vô hiệu. Thời gian tác động : xác định t>> từ 0.05s đến 2.5s | 40,00 |
| 290 | Rơle bảo vệ điện áp | Nguồn nuôi: 240 VAC. Chức năng bảo vệ: Dùng cho mạng điện 1 pha hoặc mạng điện 3 pha 4 dây. Tần số: 50/60hz. Bảo vệ: sụt áp, cao áp. Ondelay: tùy chỉnh 15 s | 40,00 |
| 291 | Rơle nhiệt loại 9A | Dòng điện bảo vệ điều chỉnh: Từ 5A đến 9A | 40,00 |
| 292 | Rơle thời gian (ON DELAY) | Cuộn dây 220V Loại 14 chân | 40,00 |
| 293 | Rơle trung gian (8 chân) | Điện áp cuộn dây: 220AC Dòng qua tiếp điểm: 10A | 40,00 |
| 294 | Súng Tiểu liên AK | Thông dụng tại thời điểm mua sắm | 24,00 |
| 295 | Súng Trường CKC | Thông dụng tại thời điểm mua sắm | 24,00 |
| 296 | Tần số kế | Điện áp 220V, 50Hz | 55,00 |
| 297 | Tủ cứu thương | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế | 0,11 |
| 298 | Tủ đựng dụng cụ, tài liệu | Loại thông dụng trên thị trường | 40,00 |
| 299 | Tủ lạnh | Dung tích: 187 Lít Công nghệ: Inverter Dung tích ngăn đông + ngăn đá: 70 lít Dung tích ngăn lạnh: 117 lít Công suất 100 W | 5,00 |
| 300 | Tủ lạnh công nghệ Inveter | Điện áp: 220V/50Hz Loại máy lạnh sử dụng công nghệ Inveter Dung tích: 208 lít | 5,00 |
| 301 | Tủ lạnh công nghệ Mono | Điện áp: 220V/50Hz Loại máy lạnh sử dụng công nghệ Mono Dung tích: 135 lít | 5,00 |
| 302 | Tủ sấy | Công suất ≥ 4,5kW - Dải nhiệt độ sấy ≤ 1500C | 40,00 |
| 303 | Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ | Nguồn AC220/5oHz Công suất 1000W | 15,00 |
| 304 | Thiết bị kiểm tra chịu tải máy biến áp | Điện áp đầu ra: ≥ 20V - Công suất: ≥ 180W - Nguồn điện: 220VAC ± | 40,00 |
| 305 | Thiết bị lập trình PLC | "Bộ lập trình PLC S7 14IN/10OUT" Modul mở rộng SM223 8IN/8OUT Modul mở rộng 8 OUT - Các tín hiệu điều khiển băng tải được đệm thông qua relay trung gian. -Cáp nối PLC với máy tính "01 Máy tính giáo viên (Tối thiểu Core I3, thế hệ 10) 18 Máy tính người học (Tối thiểu Core I3, thế hệ 10). Phầm mềm Hệ thống mạng internet | 25,00 |
| 306 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu USB | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 1,67 |
| 307 | Thiết bị thử độ bền cách điện | Điện áp kiểm tra 0 to 2.5 kV / 0 to 5.0 kV AC, dual-range configuration 500 VA (30 minutes rated) Đồng hồ điện áp Độ chính xác: ±1.5 % f.s. (digital), ±5 % f.s. (analog, f.s.=5 kV) Dải đo dòng điện 0.01 mA to 120 mA, True RMS (hiển thị số) Cài đặt điện áp Bằng tay | 40,67 |
| 308 | Trang bị phòng hộ nhiễm độc | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế | 0,67 |
| 309 | Trình duyệt Web | Phiên bản thông dụng | 31,67 |
| 310 | Vật mẫu khí cụ điện hạ áp | Loại thông dụng trên thị trường | 5,00 |
| 311 | Vật mẫu phụ kiện đường dây và trạm biến áp | Cổ dê trụ đôi Sứ xuyên tường 24kV Sứ treo polymer 35kV Sứ đỡ thanh cái 24kV Sứ chằng lớn Sứ đứng 24kV Sứ mốc báo hiệu cáp điện lực Giáp buộc đầu sứ đơn polymer cho cáp bọc Đầu cáp ngầm hạ thế Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24kV Đầu cáp ngầm co nhiệt trong nhà 24kV | 15,00 |
| 312 | Vôn Kế AC | Điện áp đo: 500VAC | 55,00 |
| 313 | Watt kế AC 1 pha cơ | Watt kế 100A | 55,00 |
| 314 | Watt kế AC 3 pha | Watt kế 100A | 55,00 |
| 315 | Xi lanh nạp ga | Loại 2 đồng hồ áp suất: Pcao 450 Psi, P thấp 120 Psi | 5,00 |

- ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản | Định mức tiêu hao vật tư |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bạc đạn 6203 | Cái | Đường kính trong: 17mm Đường kính ngoài: 40mm Chiều dày: 12mm | 1,00 |
| 2 | Bảng táp lô điện nhựa | Cái | Kích thước 15 x 20 cm | 1,00 |
| 3 | Băng cuốn bảo ôn | Cuộn | Mỗi cuộn nặng: Từ 330g đến 350g/cuộn | 1,00 |
| 4 | Băng keo bạc chịu nhiệt | Cuộn | Kích thước: 48 x 25 x 50µm, chịu hiệt đến 800C | 2,00 |
| 5 | Băng keo điện | Cuộn | Độ rộng băng dính điện : 18mm | 1,00 |
| 6 | Băng keo giấy | Cuộn | Bề rộng: 20mm | 1,00 |
| 7 | Băng vết thương | Cái | Thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,50 |
| 8 | Biến trở 1kΩ | Con | Giá trị điện trở £ 1kΩ | 5,00 |
| 9 | Biến trở 100kΩ | Con | Giá trị điện trở £ 100kΩ | 5,00 |
| 10 | Biến trở 10kΩ | Con | Giá trị điện trở £ 10kΩ | 5,00 |
| 11 | Biến trở 120K | Con | Phạm vi điều chỉnh 0 – 120KΩ | 5,00 |
| 12 | Biến trở 1MΩ | Con | Giá trị điện trở: ≤ 1MΩCông suất: 1/2w | 5,00 |
| 13 | Biến trở 20KΩ | Con | Giá trị điện trở: ≤ 20KΩCông suất: 1/2w | 5,00 |
| 14 | Biến trở 250kΩ | Con | Giá trị điện trở £ 250kΩ | 5,00 |
| 15 | Biến trở 500kΩ | Con | Giá trị điện trở £ 500kΩ | 5,00 |
| 16 | Biến trở 50kΩ | Con | Giá trị điện trở £ 50kΩ | 5,00 |
| 17 | Biến trở 5kΩ | Con | Giá trị điện trở £ 5kΩ | 5,00 |
| 18 | Board inverter máy điều hòa nhiệt độ | Cái | Theo loại máy | 1,00 |
| 19 | Bóng chuyền | Quả | Thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,33 |
| 20 | Bóng đèn compact | Cái | Điện áp/công suất: 220V/11W | 0,33 |
| 21 | Bóng đèn huỳnh quang | Cái | Loại bóng: 1,2m | 0,33 |
| 22 | Bóng đèn sợi đốt | Cái | Điện áp/công suất: 220V/25W | 0,33 |
| 23 | Bóng đèn tròn LED | Cái | Điện áp/công suất: 220V/5W | 0,33 |
| 24 | Bọt biển lau đầu mỏ hàn | Tấm | Kích thước: 35 x 50mm | 1,00 |
| 25 | Bộ cắm kiểm tra mạch (Bộ cắm mạch Test board) | Bộ | Kích thước:165 x 55 x 10 mm Số lỗ cắm: 830 lỗ | 0,33 |
| 26 | Bộ thước eke | Bộ | Loại thông dụng trên thị trường | 0,33 |
| 27 | Bút chì | Bộ | Loại bút chì kim | 2,00 |
| 28 | Bút vẽ mạch in | Cây | Mực có chứa kim loại đồng,bạc, nickel Dẫn điện tốt Dung tích: 6ml | 1,00 |
| 29 | Các mẫu hoá chất có khả năng gây nhiễm độc | Mẫu | Theo tiêu chuẩn Việt Nam | 1,00 |
| 30 | Các mẫu hoá chất dùng cho chữa cháy | Mẫu | Theo tiêu chuẩn Việt Nam | 1,00 |
| 31 | Các mẫu vật liệu dễ cháy | Mẫu | Theo tiêu chuẩn Việt Nam | 1,00 |
| 32 | Chì hàn | Cuộn | Khối lượng: 0,3 kg/cuộn | 1,50 |
| 33 | Dây cáp | m | Chất liệu đồng, tiết diện: 25 mm2 | 5,56 |
| 34 | Dây cáp nhôm | m | Chất liệu nhôm, tiết diện: 25mm2 | 31,67 |
| 35 | Dây cáp nhôm | m | Loại dây: 11 mm2 | 31,67 |
| 36 | Dây cáp nhôm | m | Dây đôi mềm: 2 x 1.6 mm2 | 31,67 |
| 37 | Dây cắm bắp chuối 4mm | Sợi | Chiều dài của dây 800mm 2 đầu dây cắm bắp chuối Æ4mm | 48,00 |
| 38 | Dây cắm bắp chuối 6mm | Sợi | Chiều dài của dây 800mm2 đầu dây cắm bắp chuối Æ6mm | 5,00 |
| 39 | Dây Cắm Test Board cái - cái | Sợi | Loại dây cắm cái – cái Chiều dài: 30 cm | 11,00 |
| 40 | Dây Cắm Test Board đực - cái | Sợi | Loại dây cắm đực – cáiChiều dài: 30 cm | 11,00 |
| 41 | Dây Cắm Test Board đực – đực | Sợi | Loại dây cắm đức – đựcChiều dài: 30 cm | 11,00 |
| 42 | Dây điện | m | Dây điện đôi: 2x16 mm2 | 22,33 |
| 43 | Dây điện đôi | m | Loại đây đôi: 2 x 0,75 mm2 | 39,44 |
| 44 | Dây điện đôi | m | Loại dây đơn cứng: 5.0 mm2 | 39,44 |
| 45 | Dây điện đơn cứng | m | Loại dây đơn mềm 0.75 mm2 | 31,11 |
| 46 | Dây điện đơn cứng | m | Loại dây đơn cứng: 5.0 mm2 | 31,11 |
| 47 | Dây điện đơn mềm | m | Loại dây đơn mềm 1.0 mm2 | 54,67 |
| 48 | Dây điện đơn mềm | m | Loại dây đơn mềm 2.0 mm2 | 54,67 |
| 49 | Dây điện đơn mềm | m | Loại dây đơn mềm 2.5 mm2 | 54,67 |
| 50 | Dây điện đơn mềm | m | Đường kính dây đồng: 0.35mm Cấp cách nC28:C40hiệt C: 2000C | 54,67 |
| 51 | Dây điện đơn mềm | m | Loại dây đơn mềm 0.75 mm2 | 54,67 |
| 52 | Dây điện đơn mềm | m | Loại dây đơn mềm 0.75 mm2 | 54,67 |
| 53 | Dây điện đơn mềm | m | Dây đơn mềm màu xanh sọc vàng 2.5 mm2 | 48,00 |
| 54 | Dây điện đơn mềm | m | Dây đơn mềm 0.5 mm2 | 48,00 |
| 55 | Dây điện đơn mềm | m | Dây đơn mềm màu đen 2.5 mm2 | 48,00 |
| 56 | Dây điện đơn mềm | m | Dây đơn mềm màu xanh sọc vàng 2.5 mm2 | 48,00 |
| 57 | Dây điện đơn mềm | m | Dây đơn mềm 0.5 mm2 | 48,00 |
| 58 | Dây điện đơn mềm | m | Dây đơn mềm màu đen 2.5 mm2 | 48,00 |
| 59 | Dây điện đơn mềm | m | Dây đơn mềm màu xanh sọc vàng 2.5 mm2 | 48,00 |
| 60 | Dây điện đơn mềm | m | Dây đơn mềm 0.5 mm2 | 48,00 |
| 61 | Dây điện đơn mềm | m | Dây đơn mềm màu đen 2.5 mm2 | 48,00 |
| 62 | Dây điện đơn mềm | m | Dây đơn mềm màu xanh sọc vàng 2.5 mm2 | 48,00 |
| 63 | Dây điện đơn mềm | m | Dây đơn mềm 0.5 mm2 | 48,00 |
| 64 | Dây điện đơn mềm | m | Dây đơn mềm màu đen 2.5 mm2 | 48,00 |
| 65 | Dây điện đơn mềm | m | Dây đơn mềm màu xanh sọc vàng 2.5 mm2 | 48,00 |
| 66 | Dây điện đơn mềm | m | Dây đơn mềm 0.5 mm2 | 48,00 |
| 67 | Dây điện đơn mềm | m | Dây đơn mềm màu đen 2.5 mm2 | 48,00 |
| 68 | Dây điện đơn mềm | m | Dây đơn mềm màu xanh sọc vàng 2.5 mm2 | 48,00 |
| 69 | Dây đồng tráng men PE (dây điện từ) | Kg | Đường kính dây đồng: 0.5mm Cấp cách nhiệt C: 2000C | 0,61 |
| 70 | Dây đồng tráng men PE (dây điện từ) | Kg | Đường kính dây đồng: 0.55mm Cấp cách nhiệt C: 2000C | 0,61 |
| 71 | Dây đồng tráng men PE (dây điện từ) | Kg | Đường kính dây đồng 0.7mm Cấp cách nhiệt C: 2000C | 0,61 |
| 72 | Dây đồng tráng men PE (dây điện từ) | Kg | Đường kính dây đồng 2.0mm Cấp cách nhiệt C: 2000C | 0,61 |
| 73 | Dây đồng tráng men PE (dây điện từ) | Kg | Đường kính dây đồng 0.2mmCấp cách nhiệt C: 2000C | 0,61 |
| 74 | Dây đồng tráng men PE (dây điện từ) | Kg | Đường kính dây đồng 0.18mmCấp cách nhiệt C: 2000C | 0,61 |
| 75 | Dây đồng tráng men PE (dây điện từ) | Kg | Đường kính dây đồng 0.25mmCấp cách nhiệt C: 2000C | 0,61 |
| 76 | Dây đồng tráng men PE (dây điện từ) | Kg | Đường kính dây đồng 2.0mmCấp cách nhiệt C: 2000C | 0,61 |
| 77 | Dây đồng tráng men PE (dây điện từ) | Kg | Đường kính dây đồng: 0.35mm Cấp cách nhiệt C: 2000C | 0,61 |
| 78 | Dây mồi (luồn dây điện) | Sợi | Chiều dài: 5m | 0,67 |
| 79 | Dây nguồn 3 pha 5 dây | m | Loại dây: 5 x 2.5 mm2 | 5,72 |
| 80 | Dây rút nhựa | Bịch | Kích thước: 2 x 50mm Loại bịch 100 sợi | 6,17 |
| 81 | Dây rút nhựa | Bịch | Kích thước: 4 x 150mmLoại bịch 100 sợi | 6,17 |
| 82 | Dây tiếp địa | m | Số sợi đồng trong ruột dẫn: 7 sợiĐường kính ruột dẫn: 3,6 – ,0mm | 8,33 |
| 83 | Dây xoắn φ6 | Bịch | Chất liệu nhựa, đường kính 6mm Loại bịch 10m/bịch | 1,00 |
| 84 | Diac DB4 | Con | Điện áp ngưỡng dẫn: > 32V Dòng điện tối da: 2A | 10,00 |
| 85 | Diode 1N4001 | Con | Điện áp hoạt động Diode: 50 - 1000V Dòng hoạt động: 1A | 10,00 |
| 86 | Diode 1N4007 | Con | Điện áp hoạt động Diode: 50 - 1000V Dòng hoạt động: 1A | 10,00 |
| 87 | Diode zener 12V, 5W | Con | Điện áp ngõ ra 12V Công suất 5W | 10,00 |
| 88 | Diode zener 5V, 2W | Con | Điện áp ngõ ra 5V Công suất 2W | 10,00 |
| 89 | Domino 3 chân thẳng | Con | Số tiếp điểm: 3; Khoảng cách chân: 5mm Dòng điện 10A | 10,00 |
| 90 | Dung dịch vệ sinh dàn nóng máy lạnh | Lít | Tính chất: Lỏng, không mùi, không nhớt, trong suốt PH: 13,3. Tỉ lệ bay hơi: 0,6 (Butyl acetate = 1) Trọng lượng riêng: 1,175 | 1,00 |
| 91 | Đầu cos 25 | Cái | Chất liệu đồng thau Lỗ bắt ốc: 8mm Tiết diện dây sử dụng: 25mm2 | 115,11 |
| 92 | Đầu cos chỉa phủ nhựa | Bịch | Loại bịch 100 cái Tiết diện dây sử dụng: 0,5mm2 | 480,00 |
| 93 | Đầu cos chỉa phủ nhựa | Bịch | Loại bịch 100 cái Tiết diện dây sử dụng: 2,5mm2 | 480,00 |
| 94 | Đầu cos chỉa phủ nhựa | Bịch | Loại bịch 100 cái Tiết diện dây sử dụng 1,25mm2 | 480,00 |
| 95 | Đèn báo pha | Cái | Điện áp 220V Đường kính lỗ lắp đặt: 22 mm Đường kính đèn báo: 28.3 mm | 105,00 |
| 96 | Đèn báo pha | Cái | Điện áp 220V Đường kính lỗ lắp đặt: 22 mm Đường kính đèn báo: 28.3 mm | 105,00 |
| 97 | Đế cầu chì ống sứ | Cái | Dòng điện: 32A | 2,00 |
| 98 | Đế dán thít dây | Cái | Kích thước: 30 x 30mm | 2,00 |
| 99 | Điện trở | Con | Giá trị điện trở >100kΩ Công suất 1/2w | 55,00 |
| 100 | Điện trở | Con | Giá trị điện trở >10kΩ÷100kΩ Công suất 1/2w | 155,00 |
| 101 | Điện trở | Con | Giá trị điện trở 0,33Ω÷10kΩ Công suất 1/2w | 155,00 |
| 102 | Đinh móc dây điện | Bịch | Loại bịch: 10 cái | 1,00 |
| 103 | Đinh vít gỗ 1 phân | Kg | Loại đinh vít chiều 1cm | 0,06 |
| 104 | Đinh vít gỗ 2 phân | Kg | Loại đinh vít chiều 2cm | 0,06 |
| 105 | Đinh vít gỗ 3 phân | Kg | Loại đinh vít chiều 3cm | 0,06 |
| 106 | Đinh vít gỗ 5 phân | Kg | Loại đinh vít chiều 5cm | 0,06 |
| 107 | Đui đèn vặn | Cái | Đui đèn xoáy E27 | 1,00 |
| 108 | Gas hàn gió đá | Bình | Loại bình: 6 kg | 1,00 |
| 109 | Gas R134A | Kg | Công thức hóa học CHF2CF3 Độ thuần khiết: 99.9% | 1,00 |
| 110 | Gas R22 | Kg | Công thức hóa học CHF2Cl Độ thuần khiết: 99.9% | 1,00 |
| 111 | Gas R32 | Kg | Công thức hóa học CH2F2 Độ thuần khiết: 99.9% | 1,00 |
| 112 | Gas R410A | Kg | Công thức hóa học CH2F2 , CHF2CF3 Độ thuần khiết: 99.9% | 1,00 |
| 113 | Giắc cắm bắp chuối | Cái | Loại giắc cắm Æ4mm (giắc đực dùng trong mô hình dạy học) | 1,00 |
| 114 | Giấy A0 | Tờ | Định lượng: 100gsm | 2,00 |
| 115 | Giấy A2 | Tờ | Định lượng: 80gsm | 10,00 |
| 116 | Giấy A3 | Tờ | Định lượng: 80gsm | 10,00 |
| 117 | Giấy A4 | Tờ | Định lượng : 70gsm | 30,00 |
| 118 | Giấy cách pha quấn dây động cơ điện | Tấm | Kích thước: 40 x 100cm Nhiệt độ ≤ 1500C | 0,33 |
| 119 | Giấy nhám min 200 | Tờ | Độ nhám,độ mịn: 2000 Kích thước: 230 x 280mm | 0,33 |
| 120 | Hàn the công nghiệp | Kg | Hàn the dùng trong hàn đồng là dạng bột mịn | 1,00 |
| 121 | Hóa chất ăn mòn mạch in | Kg | Loại bộ sắt FeCl3 | 0,06 |
| 122 | Hóa chất dùng để tẩm sấy cuộn dây máy điện | Lít | Keo, vẹc-ni cách điện.. | 0,17 |
| 123 | Hộp đấu dây điện 1 ngã | Cái | Đường kính hộp nối dây Ø32 | 1,00 |
| 124 | Hộp đấu dây điện 2 ngã góc L | Cái | Đường kính hộp nối dây Ø32 | 1,00 |
| 125 | Hộp đấu dây điện 2 ngã thẳng | Cái | Đường kính hộp nối dây Ø32 | 1,00 |
| 126 | Hộp đấu dây điện 3 ngã | Cái | Đường kính hộp nối dây Ø32 | 1,00 |
| 127 | Hộp đấu dây điện 4 ngã | Cái | Đường kính hộp nối dây Ø32 | 1,00 |
| 128 | Hộp nối dây vuông SP | Cái | Kích thước 102 x 102 x 43mm | 1,00 |
| 129 | Jack nối dây điện | Bộ | Loại jack nối Æ6 | 2,00 |
| 130 | Jack nối dây điện | Bộ | Loại jack nối Æ10 | 2,00 |
| 131 | Jack nối dây điện | Bộ | Loại jack nối Æ12 | 2,00 |
| 132 | Kẹp nối dây cáp điện đơn | Cái | Kích thước 11 - 25mm2 | 2,00 |
| 133 | Khớp nối ống nhựa L trơn | Cái | Đường kính Ø20 | 1,00 |
| 134 | Khớp nối ống nhựa răng | Cái | Đường kính Ø20 | 1,00 |
| 135 | Khớp nối ống nhựa T trơn | Cái | Đường kính Ø20 | 1,00 |
| 136 | Khớp nối ống nhựa thẳng | Cái | Đường kính Ø20 | 1,00 |
| 137 | Lưới bóng chuyền | Cái | Thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,06 |
| 138 | Mạch nồi cơm điện đa năng | Cái | Điện áp 220VAC, 50/60 Hz | 0,33 |
| 139 | Máng cáp nhựa | Cây | Kích thước: 25 x 25mm | 2,00 |
| 140 | Mặt nạ 1 lỗ | Cái | Kích thước 120 x 70mm | 1,00 |
| 141 | Mặt nạ 1 lỗ + 1 ổ cắm | Cái | Kích thước 120 x 70mm | 1,00 |
| 142 | Mặt nạ 2 lỗ | Cái | Kích thước 120 x 70mm | 1,00 |
| 143 | Mặt nạ 2 lỗ + 1 ổ cắm | Cái | Kích thước 120 x 70mm | 1,00 |
| 144 | Mặt nạ 3 lỗ | Cái | Kích thước 120 x 70mm | 1,00 |
| 145 | Mân nhiệt nồi cơm điện | Cái | Công suất: 700W Điện áp: 220VAC/50Hz | 0,33 |
| 146 | Nẹp vuông | Cây | Kích thước ngang 2cm; dài 1,6m | 1,00 |
| 147 | Nẹp vuông | Cây | Kích thước ngang 5cm; dài 1,6m | 1,00 |
| 148 | Nhợ đai dây điện | Cuộn | Màu trắng, đường kính dây 1mm | 2,00 |
| 149 | Nhựa thông | Hộp | Kích thước hộp: 60 x 25 mm Khối lượng: 15g | 0,33 |
| 150 | Oxy hàn gió đá | Bình | Loại bình: 5 lít | 1,00 |
| 151 | Ổ cắm đôi âm | Cái | Dòng điện 10A, điện áp 250V | 1,00 |
| 152 | Ổ cắm đôi nổi | Cái | Dòng điện 10A, điện áp 250V | 1,00 |
| 153 | Ống bảo ôn cách nhiệt loại lớn | m | Đường kính F12, dày 10mm | 1,00 |
| 154 | Ống bảo ôn cách nhiệt loại nhỏ | m | Đường kính F6, dày 10mm | 1,00 |
| 155 | Ống bảo ôn cách nhiệt loại trung bình | m | Đường kính F10, dày 10mm | 1,00 |
| 156 | Ống đồng loại lớn | m | Đường kính F12 | 1,00 |
| 157 | Ống đồng loại nhỏ | m | Đường kính F6 | 1,00 |
| 158 | Ống đồng loại trung bình | m | Đường kính F10 | 1,00 |
| 159 | Ống gen cách điện | Sợi | Gồm 5 loại ống có đường kính 2,3,4,5 và 6mm và dài 1m | 8,56 |
| 160 | Ống gen co nhiệt, cách điện | Sợi | Đường kính ống: 4,5mm Chiều dài: 1m | 3,00 |
| 161 | Ống hơi khí nén phi 4 | m | Chịu áp lức tối đa 20bar | 1,00 |
| 162 | Ống hơi khí nén phi 6 | m | Chịu áp lức tối đa 20bar | 1,00 |
| 163 | Ống mao máy điều hòa nhiệt độ | Cuộn | Loại ống: 2; 2,5; 3; 3,5 | 1,00 |
| 164 | Ống mao tủ lạnh | Cuộn | Loại ống mao: 1; 1,5; 2; 2,5 | 1,00 |
| 165 | Ống nối cáp 25 | Cái | Chất liệu đồng thau Tiết diện dây sử dụng: 25mm2 | 1,00 |
| 166 | Ống nhựa cứng luồn dây điện | Cây | Loại ống nhựa PVC Ø20mm | 1,00 |
| 167 | Ống ruột gà luồn dây điện | m | Loại ống nhựa Ø20mm | 1,00 |
| 168 | Ống thoát nước máy điều hòa | m | Loại ống ruột gà Đường kính Æ27mm | 1,00 |
| 169 | Ống xoắn bọc dây điện | m | Đường kính trong: 6mm | 1,00 |
| 170 | Pin 9V | Viên | Điện áp: 9VDC | 1,00 |
| 171 | Pin tiểu | Cặp | Điện áp 1,5VDC | 1,00 |
| 172 | Phần mềm mô phỏng | Bộ | FluidSIM phần mềm phát triển và CNTT của Art System Software | 0,06 |
| 173 | Phần mềm vẽ điện | Bộ | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. | 0,06 |
| 174 | Phích cắm không dây | Cái | Dòng điện 10A, điện áp 250V | 1,33 |
| 175 | Phích thử bóng đèn | Cái | Dùng kiểm tra bóng đèn và dây điện | 1,33 |
| 176 | Phin lọc tủ lạnh | Cái | Loại phin lọc: 2 đuôi | 1,00 |
| 177 | Que hàn bạc | Que | Thành phần chứa 2% bạc, thành phần còn lại là Cu (đồng) và P (phốt pho | 1,00 |
| 178 | Que hàn đồng thau | Que | Thành phần: Cu=59 - 61%, Sn=0,8 -1,2%, Si=0.15 - 0.35%, Pb=0.015%, Zn= phần còn lại. Kích thước: 1,6 x 1000mm | 1,00 |
| 179 | Que hàn vẩy bạc | Que | Thành phần chứa: 92.9% đồng, 7.1% phốt pho | 1,00 |
| 180 | Sơn cách điện (vecni) | Lít | Đạt cách điện Class B và Class F | 0,50 |
| 181 | Sứ cách điện các loại. | Cái | Loại thông dụng | 2,00 |
| 182 | Tắc kê nhựa 6 phân | Bịch | Loại bịch: 100 cái | 1,00 |
| 183 | Tắc kê nhựa 8 phân | Bịch | Loại bịch: 100 cái | 1,00 |
| 184 | Tắc kê sắt | Cái | Tắc kê F8, dài 80mm | 1,00 |
| 185 | Tủ điện | Cái | Kích thước: 600 x 800 x 300mm | 0,33 |
| 186 | Tụ điện | Con | Điện dung: 0,47µF ÷10 µF, Điện áp: 25V | 85,00 |
| 187 | Tụ điện | Con | Điện dung >10µF ÷100µF Điện áp 50v | 85,00 |
| 188 | Tụ điện | Con | Điện dung >100µF Điện áp 50v | 85,00 |
| 189 | Tụ điện gốm 102 | Con | Điện dung: 1nF Điện áp: 50V | 10,00 |
| 190 | Tụ điện gốm 104 | Con | Điện dung: 104µF Điện áp: 50V | 10,00 |
| 191 | Tụ điện hóa 1µF | Con | Điện dung: 1µF Điện áp: 25V | 10,00 |
| 192 | Tụ điện hóa 10µF | Con | Điện dung: 10µF Điện áp: 25V | 10,00 |
| 193 | Tụ điện hóa 100µF | Con | Điện dung: 100µF Điện áp: 35V | 10,00 |
| 194 | Tụ điện hóa 200µF | Cái | Điện dung: 200µF Điện áp: 25V | 10,00 |
| 195 | Túi sơ cấp cứu | Túi | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 1,00 |
| 196 | Thuỷ tinh cách điện các loại | Cái | Loại thông dụng | 1,00 |
| 197 | Thyristor TYN640 | Con | Điện áp: 600VDòng điện: 40A | 10,00 |
| 198 | Transisror A671 | Con | Điện áp Vc-e: -50VĐiện áp Vb-c: -50VĐiện áp Vb-e: -4VDòng điện: 3A | 10,00 |
| 199 | Transisror C1815 | Con | Điện áp Vc-e: 50VĐiện áp Vc-b: 80VĐiện áp Ve-b: 5VDòng điện: 150mA | 10,00 |
| 200 | Transisror C828 | Con | Điện áp Vc-e: 45VĐiện áp Vc-b: 45VĐiện áp Ve-b: 7VDòng điện: 50mA | 10,00 |
| 201 | Transisror D468 | Con | Điện áp Vc-e: 20VĐiện áp Vc-b: 25VĐiện áp Ve-b: 5VDòng điện: 1A | 10,00 |
| 202 | Transisror H1061 | Con | Điện áp Vc-e: 80VĐiện áp Vc-b: 100VĐiện áp Ve-b: 5VDòng điện: 4A | 10,00 |
| 203 | Transistor 2N3904 | Con | Điện áp Vc-e: 60VĐiện áp Vc-b: 600VĐiện áp Ve-b: 6VDòng điện: 200mA | 10,00 |
| 204 | Transistor BC547 | Con | Điện áp Vc-e: 45VĐiện áp Vc-b: 50VĐiện áp Ve-b: 6VDòng điện: 100mA | 10,00 |
| 205 | Triac BTA10-800B | Con | Điện áp; 600VDòng điện: 10A | 10,00 |
| 206 | Van chặn | Cái | Kích cỡ: DN15 – DN1000. Vật liệu cấu tạo: Inox, gang, đồng, thép, nhựa… Áp lực: PN10, PN16, PN25. Nhiệt độ làm việc: -5℃ - 200℃ | 0,50 |
| 207 | Van đảo chiều | Cái | Cỡ van: 15mm – 22mm. Đường kính: 6A – 8A. Vật liệu cấu tạo: Hợp kim nhôm, đồng, kẽm… Dạng van: 2/2, 3/2. 4/2, 4/3, 5/2, 5/3. Thời gian đáp ứng: 30ms – 40ms. Điện áp hoạt động: 24V, 220V, 380V. | 0,50 |
| 208 | Van điện từ |  | Điện áp: 24V, 110V, 220V. Nhiệt độ: -20 độ C – 70 độ C (không đóng băng) Áp suất: 0,15 – 0,8Mp. Dạng van: 3/2, 4/2, 5/2, 5/3. Số cuộn coil: 1 cuộn. Lưu chất sử dụng: Khí nén. Chất liệu:Hợp kim nhôm | 0,50 |
| 209 | Ván ép | Tấm | Kích thước: 2400 x 1200 x 15 mm | 1,00 |
| 210 | Ván ép gỗ dán | Tấm | Dày 5mm; Dài 600mm và rộng 400mm | 1,00 |
| 211 | Van giảm áp khí nén. | Cái | Áp suất làm việc: 1 – 10kg/cm2. Nhiệt độ làm việc: ~ 50 độ C. | 0,50 |
| 212 | Van khí nén 5/2 đơn - ống 4mm | Cái | Điện áp cuộn dây 24VDC hoặc 220VAC | 1,50 |
| 213 | Van tiết lưu 1 đầu ren | Cái | Chất liệu ren đồng, ren 5 Đầu nối nhựa cứng, ống Æ 4 | 1,50 |
| 214 | Điện | KWh | Theo tiêu chuẩn Việt Nma | 105,00 |
| 215 | Nước | m3 | Theo tiêu chuẩn Việt Nma | 16,50 |

- ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

| STT | Tên phòng/ xưởng cơ sở vật chất | Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m2) | Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ) | Định mức sử dụngtính cho 01 học sinh (m2 x giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) |
| I | Định mức phòng học lý thuyết |  |  |  |
|  | Phòng học lý thuyết | 1,7 | 363 | 617,00 |
| II | Định mức phòng/xưởng thực hành |  |  |  |
| 1 | Phòng thực hành | 6 | 1027 | 6.162,00 |
| 2 | Sân trường | 6 | 50 | 300,00 |
| III | Khu chức năng, hạ tầng khác |  |  |  |
| 1 | Thư viện | 3,5 | 216 | 756,00 |