PHỤ LỤC SỐ 01: TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DIỆN TÍCH

CÔNG TRÌNH SỰ NGHIỆP CẤP HỌC MẦM NON

(Kèm theo Quyết định  số 36/2024/QĐ-UBND  ngày 16  tháng 10  năm 2024

của UBND tỉnh Bắc Ninh)

| TT | Các hạng mục công trình | Tiêu chuẩn tối thiểu | Tiêu chuẩn mức độ 1 | Tiêu chuẩn mức độ 2 | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em |  |  |  |  |
| 1 | Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em |  |  |  |  |
| 1.1 | Khu sinh hoạt chung | 1,50m2/trẻ em | 1,50m2/trẻ em | 1,50m2/trẻ em | Tổng diện tích không nhỏ hơn 24m2 với nhóm trẻ, 36m2 với lớp mẫu giáo |
| 1.2 | Khu ngủ | 1,20m2/trẻ em | 1,20m2/trẻ em | 1,20m2/trẻ em | Tổng diện tích không nhỏ hơn 18m2 với nhóm trẻ, 30m2 với lớp mẫu giáo |
| 1.3 | Khu vệ sinh | 0,40m2/trẻ em | 0,40m2/trẻ em | 0,40m2/trẻ em | Tổng diện tích không nhỏ hơn 12m2 |
| 1.4 | Hiên chơi, đón trẻ em | 0,50m2/trẻ em | 0,50m2/trẻ em | 0,50m2/trẻ em | Chiều rộng thông thủy không nhỏ hơn 2,1m |
| 1.5 | Kho nhóm, lớp | - | - | 6m2/kho |  |
| 1.6 | Phòng giáo viên | - | - | 12m2/phòng |  |
| 2 | Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật |  |  |  |  |
| 2.1 | Phòng giáo dục thể chất | 2m2/trẻ em | 2m2/trẻ em | 2m2/trẻ em | Tổng diện tích không nhỏ hơn 60m2/phòng |
| 2.2 | Phòng giáo dục nghệ thuật | 2m2/trẻ em | 2m2/trẻ em | 2m2/trẻ em | Tổng diện tích không nhỏ hơn 60m2/phòng |
| 2.3 | Phòng đa năng | 2m2/trẻ em | 2m2/trẻ em | 2m2/trẻ em | Tổng diện tích không nhỏ hơn 60m2/phòng |
| 3 | Sân chơi riêng | 1m2/trẻ em | 1m2/trẻ em nhà trẻ; 2m2/trẻ em mẫu giáo | 1m2/trẻ em nhà trẻ; 2m2/trẻ em mẫu giáo |  |
| 4 | Phòng tin học | - | - | 40m2/phòng |  |
| II | Khối phòng tổ chức ăn |  |  |  |  |
| 1 | Nhà bếp | 0,30m2/trẻ em | 0,30m2/trẻ em | 0,30m2/trẻ em |  |
| 2 | Kho bếp | 10m2/kho thực phẩm; 12m2/kho lương thực | 10m2/kho thực phẩm; 12m2/kho lương thực | 10m2/kho thực phẩm; 12m2/kho lương thực |  |
| III | Khối phụ trợ |  |  |  |  |
| 1 | Thư viện | 0,60 m2/trẻ em | 0,60 m2/trẻ em | 0,60 m2/trẻ em; phòng đọc 1,50m2/chỗ | Tổng diện tích thư viện không nhỏ hơn 48 m2 (không tính diện tích không gian mở). Quy mô được tính từ 30% đến 50% tổng số trẻ em toàn trường. |
| 2 | Phòng họp | 1,20m2/người | 1,20m2/người | 1,20m2/người |  |
| 3 | Phòng Y tế | 10m2/phòng | 10m2/phòng | 10m2/phòng |  |
| 4 | Nhà kho | 40m2/kho | 40m2/kho | 40m2/kho |  |
| 5 | Sân vườn | 3m2/trẻ em | 3m2/trẻ em | 3m2/trẻ em |  |
|  | Trong đó: sân vườn dành riêng cho trẻ khám phá, trải nghiệm | - | 0,30m2/trẻ em | 0,30m2/trẻ em |  |