| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục XVI

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Tên ngành, nghề: Lắp đặt thiết bị điện 
Mã ngành, nghề: 5520240

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2025

MỤC LỤC

Trang

PHẦN THUYẾT MINH 2

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 4

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ 4

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ 13

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 20

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Lắp đặt thiết bị điện, trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề
Lắp đặt thiết bị điện do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Lắp đặt thiết bị điện, trình độ trung cấp

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Lắp đặt thiết bị điện, trình độ trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Lắp đặt thiết bị điện trình độ trung cấp;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Lắp đặt thiết bị điện trình độ Trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, thời gian đào tạo là 1.830 giờ; định mức này chưa bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Lắp đặt thiết bị điện trình độ trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: 	Lắp đặt thiết bị điện

Mã ngành, nghề: 	5520240

Trình độ đào tạo: 	Trung cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh.

# I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

| TT | Định mức lao động | Định mức (giờ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Định mức lao động trực tiếp | 84,80 |  |
| 1 | Định mức giờ dạy lý thuyết | 17,86 |  |
| 2 | Định mức giờ dạy thực hành | 66,94 |  |
| II | Định mức lao động gián tiếp | 12,72 |  |

I. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản | Định mức thiết bị (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT |  |  |
| 1 | Máy vi tính | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 18,15 |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent - Màn chiếu tối thiểu: 1800x1800 | 18,36 |
| 3 | Bàn thực hành lắp đặt thiết bị điện | Kích thước phù hợp, có chức năng gá lắp, kiểm tra thiết bị điện và tích hợp sẵn nguồn điện cấp | 6,67 |
| 4 | Bản vẽ | Khổ giấy A4 | 0,43 |
| 5 | Bàn vẽ kỹ thuật | - Kích thước mặt bàn ≥ Khổ A3 - Có thể điều chỉnh được độ nghiêng | 0,23 |
| 6 | Bộ tiêu chuẩn quốc gia về chống sét dân dụng và nối đất | Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9385:2012 | 0,06 |
| 7 | Bộ mẫu các khối hình chi tiết (Chi tiết máy, cắt bổ,…) | Loại thông dụng tại thời điểm sử dụng | 0,23 |
| 8 | Mẫu vật liệu | Một số vật liệu thông dụng | 0,23 |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |
|  | Mẫu vật liệu dẫn điện |  |  |
|  | Mẫu vật liệu cách điện |  |  |
|  | Mẫu vật liệu dẫn từ |  |  |
| 9 | Mô hình ăn khớp bánh răng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 0,69 |
| 10 | Phần mềm AutoCAD | Phiên bản thông dụng tại thời điểm sử dụng | 0,43 |
| 11 | Tập bản vẽ các sơ đồ điện | Loại thông dụng trên thị trường | 0,43 |
| 12 | Mô hình cơ cấu truyền động ăn khớp | Loại thông dụng trên thị trường | 0,69 |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |
|  | Mô hình ăn khớp bánh răng |  | 0,69 |
|  | Mô hình bánh răng và thanh răng |  | 0,69 |
|  | Mô hình bánh vít và trục vít |  | 0,69 |
|  | Mô hình trục vít và đai ốc |  | 0,69 |
|  | Mô hình xích |  | 0,69 |
| 13 | Mô hình cơ cấu biến đổi truyền động | Có cấu tạo theo nguyên lý tay biên trục khủy | 0,46 |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |
|  | Mô hình biến đổi chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay |  | 0,46 |
|  | Mô hình biến đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến | Có nguyên lý như cơ cấu culit | 0,46 |
| B | THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH |  |  |
| 1 | Bàn thực hành lắp đặt thiết bị điện | Kích thước phù hợp, có chức năng gá lắp, kiểm tra thiết bị điện và tích hợp sẵn nguồn điện cấp | 89,41 |
| 2 | Bàn thao tác | Loại thông dụng, kích thước phù hợp với phòng thực hành | 14,83 |
| 3 | Bàn nguội gá sẵn Ê tô | Kích thước phù hợp với phòng thực hành | 1,65 |
| 4 | Bàn nguội | - Có 18 vị trí làm việc - Mỗi vị trí làm việc lắp 1 ê tô song hành có độ mở ≤ 250mm | 1,94 |
| 5 | Áp tô mát 3 pha | - Điện áp ≥ 380V - Dòng điện ≥ 20A | 38,01 |
| 6 | Áp tô mát 1 pha | - Điện áp ≥ 220V - Dòng điện ≥ 10A | 34,67 |
| 7 | Ampe mét xoay chiều | Dải đo: 0 ÷ 500 A | 4,67 |
| 8 | Bảng báo giá dịch vụ | Khổ giấy A4 | 0,69 |
| 9 | Bảng CATALOG thiết bị | Khổ giấy A4 | 0,69 |
| 10 | Bảo hộ lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động | 0,54 |
| 11 | Biến tần | - Loại 1pha/3pha hoặc 3pha/3pha - Công suất ≥ 0,37 kW | 8,00 |
| 12 | Bịnh khí axêtylen (C2H2) | Loại thông dụng trên thị trường | 7,5 |
| 13 | Bình khí O2 | Loại thông dụng trên thị trường | 7,5 |
| 14 | Bình nước nóng | - Điện áp 220V - Dung tích ≥ 15lít | 1,33 |
| 15 | Bộ ác quy điện | Điện áp (12÷24)VDC/50Ah | 3,00 |
| 16 | Bộ bản vẽ thi công chống sét và nối đất công trình dân dụng | Bản vẽ thi công dân dụng phổ biến có hệ thống chống sét và nối đất | 0,67 |
| 17 | Bộ chia tín hiệu truyền hình | Loại ≥ 2 Kênh | 2,67 |
| 18 | Bộ đánh lửa cho hàn hóa nhiệt | Loại thông dụng trên thị trường | 0,11 |
| 19 | Bộ đếm sét | - Khoảng cảm biến ≥1kA dạng xung 8/20µs - Hiển thị số lần sét đánh từ 0-999 - Kích cỡ dây/cáp thoát sét tiết diện ≥ 50mm2 | 0,11 |
| 20 | Bộ điều khiển cửa từ xa | Loại sử dụng remote 4 nút dùng cho hệ thống an ninh | 2,67 |
| 21 | Bộ điều khiển lập trình ZEN | Điện áp Uđm= 24VDC hoặc 220V AC | 26 |
| 22 | Bộ điều khiển lập trình LOGO | - Module CPU - Module mở rộng các tín hiệu | 26 |
| 23 | Bộ điều khiển lập trình EASY | Điện áp Uđm= 24VDC hoặc 220V AC | 26 |
| 24 | Bộ điều khiển tụ bù cosϕ | Điện áp Uđm= 0,4kV | 3,33 |
| 25 | Bộ điều khiển từ xa dùng RF | - Nguồn cấp: 24VDC, -Tần số: 50/60 hz, - Output: relay 5A/250 VAC | 7,67 |
| 26 | Bộ điều khiển từ xa bằng sim điện thoại | - Nguồn cấp: 24VDC, - Tần số: 50/60 hz, - Output: relay 5A/250 VAC | 7,67 |
| 27 | Bộ điều khiển từ xa qua internet | - Nguồn cấp: 24VDC, - Tần số: 50/60 hz, - Output: relay 5A/250 VAC | 7,67 |
| 28 | Bộ dũa | Loại thông dụng trên thị trường | 6 |
| 29 | Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện | Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện | 4,67 |
| 30 | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Theo TCVN của nghề điện | 185,46 |
| 31 | Bộ dụng cụ đào đất | Loại thông dụng trên thị trường | 1,39 |
| 32 | Bộ dụng cụ đo | Loại thông dụng trên thị trường | 16 |
| 33 | Bộ dụng cụ đo điện | Loại thông dụng trên thị trường | 187,2 |
| 34 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Theo TCVN của nghề điện | 176,7 |
| 35 | Bộ dụng cụ thi công cáp mạng | Loại thông dụng trên thị trường | 2 |
| 36 | Bộ dụng cụ vạch dấu | Loại thông dụng trên thị trường | 16 |
| 37 | Bộ hàn hơi | Loại thông dụng trên thị trường | 4 |
| 38 | Bộ máng cáp và thanh đỡ | Phù hợp với nội dung bài học | 4 |
| 39 | Bộ máy test cáp mạng và điện thoại | Loại thông dụng trên thị trường | 2 |
| 40 | Bộ thiết bị báo động tự động | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 1,06 |
| 41 | Bộ thiết bị cảnh báo an toàn | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị cảnh báo | 0,14 |
| 42 | Búa nguội | Trọng lượng: ≥ 0,3 kg | 6 |
| 43 | Búa tạ | Loại thông dụng 10kg | 1,33 |
| 44 | Ca bin hàn | Kích thước phù hợp yêu cầu sử dụng | 7,5 |
| 45 | Ca bin thực hành lắp đặt điện | Kích thước ≥(1280 x 1080 x 2044 mm), dạng lưới (hoặc panel gỗ) bao gồm : Mô đun nguồn: Điện áp 220/380V, I ≥5A, có đèn báo nguồn, thiết bị bảo vệ quá tải ngắn mạch, ổ cắm 1 pha 3 pha. | 47,67 |
| 46 | Cân | Loại thông dụng trên thị trường | 0,4 |
| 47 | Cầu chì sứ | - Điện áp 220V ÷ 500V - Dòng điện 1A ÷ 50A | 3 |
| 48 | Cầu chí ống |  | 3 |
| 49 | Cầu chì hộp |  | 3 |
| 50 | Cọc tiêu sét | Chiều dài ≥1800mm, đường kính ≥ 14mm | 2,17 |
| 51 | Com pa | Loại thông dụng trên thị trường | 6 |
| 52 | Công tắc chuyển mạch | Loại thông dụng trên thị trường | 2,23 |
| 53 | Công tắc hành trình | Loại thông dụng trên thị trường | 10,67 |
| 54 | Công tắc tơ | - Điện áp Uđm = 220/380V - Dòng điện Iđm ≥ 10A - Số tiếp điểm ≥ 2 | 76,19 |
| 55 | Cưa Sắt | Chiều dài ≤350 | 32,67 |
| 56 | Dao gọt dây | Loại thông dụng trên thị trường | 1,33 |
| 57 | Đầu khò gas mini | Loại thông dụng trên thị trường | 0,11 |
| 58 | Đầu thu sét dạng kim | Chiều cao: (500÷700)mm | 0,56 |
| 59 | Đầu thu sét hình cầu | Đường kính: (180÷320)mm | 0,17 |
| 60 | Dây mồi | Độ dài ≥ 5m | 10,58 |
| 61 | Đèn khò | Loại dùng bình ga mini | 15 |
| 62 | Đèn tín hiệu | - Điện áp 220/380V - Dòng điện ≤ 20mA | 135,25 |
| 63 | Điện thoại | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 0,86 |
| 64 | Điện trở công suất | - Dòng điện: ≥ 10A - Công suất ≥ 600W | 55,33 |
| 65 | Động cơ 3 pha rotor lồng sóc chạy 2 cấp tốc độ | - Công suất ≥ 1,5 kW - Điện áp Uđm = 220/380V - Tốc tộ: P1=1/2P2 | 1,37 |
| 66 | Động cơ 1 pha rotor lồng sóc | - Công suất ≥ 0,37 kW - Điện áp Uđm = 220V | 2,67 |
| 67 | Động cơ 3 pha rotor dây quấn | - Công suất ≥ 0,75 kW - Điện áp Uđm = 220V/380V | 2,67 |
| 68 | Động cơ bơm nước | - Điện áp Uđm: 220V÷240V/50Hz - Công suất ≥ 150 W | 1,33 |
| 69 | Động cơ điện 1 chiều kích từ độc lập | Công suất ≥ 350W | 1,83 |
| 70 | Động cơ điện 3 pha rô tô lồng sóc | - Điện áp ≥ 220V/380V - Công suất ≥ 0,37kW | 50,82 |
| 71 | Đồng hồ đo điện | Loại thông dụng trên thị trường | 0,8 |
| 72 | Đồng hồ đo điện trở đất | Dải đo tối thiểu từ 0÷2000Ω | 3,56 |
| 73 | Dũa dẹt | Loại thông dụng trên thị trường | 6 |
|  | Dũa lòng mo |  |  |
|  | Dũa tam giác |  |  |
|  | Đục kim loại |  |  |
|  | Đục nhọn |  |  |
|  | Đục bằng |  |  |
| 74 | Dụng cụ cắt cáp | Loại thông dụng phù hợp với kích cỡ dây cáp dẫn sét | 0,67 |
| 75 | Dụng cụ cứu thương | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế | 1,06 |
| 76 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy | 0,2 |
| 77 | Giàn giáo | Loại thông dụng trên thị trường | 2,36 |
| 78 | Hệ thống chỉ dẫn | Theo quy định của Việt Nam về hệ thống chỉ dẫn | 0,02 |
| 79 | Hợp đồng đặt hàng | Khổ giấy A4 | 0,23 |
| 80 | Kẹp khuôn hàn hóa nhiệt | Vật liệu Gang, kích thước ≥ 270 x 120 x 85mm | 0,11 |
| 81 | Hướng dẫn an toàn lao động | Khổ giấy A4 | 0,06 |
| 82 | Kích căng cáp | - Tải trọng ≥ 1,5 tấn - Đường kính cáp ≥ 10mm | 1,55 |
| 83 | Kìm ép đầu cốt thủy lực | Đầu cốt ép: (10 ÷ 400)mm2 | 0,83 |
| 84 | Lò xo uốn ống | Đường kính ≥ 16mm | 16,67 |
| 85 | Mẫu phiếu điều tra | Khổ giấy A4 | 0,06 |
| 86 | Mẫu biên bản hiện trường | Khổ giấy A4 | 0,06 |
| 87 | Mẫu phiếu bảo hành | Khổ giấy A4 | 0,23 |
| 88 | Mẫu sổ theo dõi an toàn | Khổ giấy A4 | 0,06 |
| 89 | Mẫu sơ đồ tổ chức đơn vị | Khổ giấy A0 | 0,03 |
| 90 | Mẫu thỏa thuận, ghi nhớ | Khổ giấy A4 | 0,23 |
| 91 | Máy biến áp tự ngẫu 3 pha | - Công suất: (1,5 ÷ 3,0)kVA - Điện áp vào: 220/380V - Điện áp ra: 127/220V | 3,33 |
| 92 | Máy cắt cầm tay | - Điện áp 220V - Công suất ≥ 750W | 0,33 |
| 93 | Máy cắt bê tông | - Điện áp 220V - Công suất ≥ 650w | 10,67 |
| 94 | Máy cắt điện hạ thế | Dòng điện 630A ÷ 6300A | 2,33 |
| 95 | Máy đục bê tông | - Điện áp 220V - Công suất ≥1000W | 0,06 |
| 96 | Máy đo độ võng đường dây | Khoảng cách đo: chiều cao ≥ 20m; chiều dài ≥ 18m. Nguồn Pin ≥ 9V, màn hình LCD Blacklit | 1 |
| 97 | Máy hàn nhiệt ống PPR | - Điện áp 220VAC - Công suất ≥ 1500w - Nhiệt độ hàn ≥ 2500C | 1,33 |
| 98 | Máy giặt | - Điện áp 220VAC - Khối lượng giặt ≥ 7kg | 1,00 |
| 99 | Máy hàn hồ quang | Dòng điện: ≤ 300A | 7,5 |
| 100 | Máy khoan bàn | Công suất: ≥ 1,5Hp | 1,17 |
| 101 | Máy khoan bê tông | - Điện áp 220V - Công suất ≥ 650 W | 23,06 |
| 102 | Máy khoan cầm tay | - Điện áp ≥ 220V - Công suất ≥ 350W | 117,56 |
| 103 | Máy lọc nước | - Điện áp 220V - Công suất ≥ 22w - Dung tích bình chứa ≥ 10lít | 0,50 |
| 104 | Máy kiểm tra tín hiệu truyền hình | Loại thông dụng trên thị trường | 2,67 |
| 105 | Máy kiểm tra an toàn điện | Nguồn: AC (10÷120)V/240V | 0,41 |
| 106 | Máy mài 2 đá | Đường kính đá: ≥ 250mm | 1,17 |
| 107 | Máy mài cầm tay | - Điện áp 220V - Công suất ≥ 750W | 0,39 |
| 108 | Máy phát điện một chiều | Công suất ≥ 0,75 kVA | 1,83 |
| 109 | Máy vặn vít | Công suất ≥150W | 146,89 |
| 110 | Máy vi tính | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 81,23 |
| 111 | Mỏ cắt | Loại thông dụng trên thị trường | 7,50 |
| 112 | Mỏ hàn nung | Công suất ≥ 60W | 16,33 |
| 113 | Mô hình băng tải | - Kích thước phù hợp với bàn, thuận tiện khi lắp đặt - Thể hiện đầy đủ các bộ phận về điện | 1,14 |
| 114 | Mô hình băng gầu | - Kích thước phù hợp với bàn, thuận tiện khi lắp đặt - Thể hiện đầy đủ các bộ phận về điện | 2,74 |
| 115 | Mô hình thang chuyền | - Kích thước phù hợp với bàn, thuận tiện khi lắp đặt - Thể hiện đầy đủ các bộ phận về điện | 1,23 |
| 116 | Mô hình hệ thống cửa tự động | Kích thước và chủng loại phù hợp | 3,00 |
| 117 | Mô hình thiết bị chỉnh lưu | - Kích thước phù hợp với bàn, thuận tiện khi lắp đặt - Thể hiện đầy đủ các bộ phận về chỉnh lưu | 1,00 |
| 118 | Mô hình lò điện trở | - Kích thước phù hợp với bàn, thuận tiện khi lắp đặt - Thể hiện đầy đủ các bộ phận về điện | 2,89 |
| 119 | Mũi vạch | Thông dụng trên thị trường | 16 |
| 120 | Nút nhấn đơn không tự giữ | - Loại 2 tiếp điểm không tự giữ - Điện áp ≥ 220V - Dòng điện ≥ 1A | 77,02 |
| 121 | Nút nhấn dừng khẩn cấp | - Điện áp (220÷400)VAC - Dòng điện ≥ 5A | 26,67 |
| 122 | Phần mềm thiết kế chống sét và nối đất | Loại thông dụng có chức năng cơ bản là tính toán chống sét công trình và tính điện trở đất | 1,06 |
| 123 | Phòng LAB | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 0,48 |
| 124 | Quạt trần | - Điện áp (100÷250)V - Công suất (60÷90)w | 0,5 |
| 125 | Quy định, quy phạm an toàn lao động | Khổ giấy A4 | 0,06 |
| 126 | Quy tắc, tiêu chuẩn | Khổ giấy A4 | 0,03 |
| 127 | Quy trình đánh giá rủi ro | Khổ giấy A4 | 0,03 |
| 128 | Rơ le điện áp | Có chức năng bảo vệ thấp áp và quá áp. Điện áp: ≤ 0,4kV | 8 |
| 129 | Rơ le điện áp (Loại một chiều) | Có chức năng bảo vệ thấp áp và quá áp. Điện áp: ≤ 0,4kV | 3,67 |
| 130 | Rơ le dòng điện | Dòng tác động: ≥5A | 8 |
| 131 | Rơ le dòng điện (Loại một chiều) | Dòng tác động: ≥5A | 3,67 |
| 132 | Rơ le mức nước | Loại thông dụng trên thị trường | 0,83 |
| 133 | Rơ le nhiệt | - 3 cực - Dòng điện Iđm ≥ 10A - Điện áp cách pha: ≥ 0,4kV | 32,01 |
| 134 | Rơ le thời gian | ON delay và OFF delay. Thời gian trễ ≥ 60s. I ≥ 5A. U = 220-250VAC | 38,1 |
| 135 | Rơ le trung gian | - Loại AC và DC 12/24/48/220V - Dòng điện: ≥ 3A | 6,14 |
| 136 | Sơ đồ nhà xưởng | Sơ đồ nhà xưởng theo kiến trúc phổ biến tại thời điểm hiện tại | 0,14 |
| 137 | Sơ đồ thoát hiểm | Sơ đồ thoát hiểm theo kiến trúc phổ biến tại thời điểm hiện tại | 0,14 |
| 138 | Thang chữ A | Chiều cao ≥ 1500 mm | 60,9 |
| 139 | Thước cặp | Độ chính xác: 1/20mm | 16 |
| 140 | Thước lá | Chiều dài ≥ 500mm | 16 |
| 141 | Thước góc | Kích thước cạnh ≥70mm | 16 |
| 142 | Thước thủy điện tử đa năng | - Dung sai ≤ 0,05 - Độ chính xác ≤ 0,10 - Thang đo góc ≥ 900 - Đo khoảng cách ≥ 30m | 2,25 |
| 143 | Tiêu chuẩn và quy trình an toàn lao động | Khổ giấy A4 | 0,06 |
| 144 | Tụ bù | Có dung lượng (5÷ 50) kVAR | 20 |
| 145 | Tủ điện | Kích thước phù hợp với thiết bị | 7,67 |
| 146 | Tủ điều khiển tụ bù | - Kích thước ≤ (1800x1200x800)mm - Đã lắp đầy đủ các thiết bị đo lường, đèn báo | 3,33 |
| 147 | Tủ phân phối | Kích thước ≤ (800x1200x800)mm | 2,33 |
| 148 | Tủ trung tâm báo cháy | - Loại ≥ 4 kênh. - Điện áp 220VAC - Dung lượng Ắc quy ≥ 12VDC/7Ah, chức năng báo động tại chỗ và từ xa. Ắc quy dự phòng ≥ 7Ah÷12Vdc - Số đầu báo ≥ 25 đầu/kênh | 2,5 |
| 149 | Tủ trung tâm báo động an ninh | - Vùng kết nối ≥ (8 có dây + 8 không dây) - Điện áp Unguồn = 220VAC - Dung lượng Ắc quy ≥ 12VDC/7Ah, chức năng báo động tại chỗ và từ xa. - Ắc quy dự phòng ≥ 7Ah÷12VDC - Số điện thoại báo động ≥ 5 số - Phạm vi bảo vệ ≥ 30m | 2,5 |
| 150 | Vam uốn ống | Loại thông dụng trên thị trường | 16,67 |
| 151 | Van giảm áp ô xy và axetylen | Loại thông dụng trên thị trường | 7,5 |
| 152 | Volt mét xoay chiều | Dải đo: 0 ÷ 500 V | 4,67 |
| 153 | Vật cứng cách điện | Thanh gỗ khô (đường kính 4cm, dài 2m) | 0,34 |

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Tiêu hao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ampe mét AC | Chiếc | Dải đo: (0÷150)A | 0,90 |
| 2 | Ampe mét DC | Chiếc | Dải đo: (0÷50)A | 0,25 |
| 3 | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | - Điện áp ≥ 220V - Dòng điện ≥ 10A | 1,35 |
| 4 | Áp tô mát 1 pha chống dòng dò | Chiếc | - Dòng điện ≥ 10A - Điện áp ≥ 220V - Dòng dò ≥ 30mA | 0,2 |
| 5 | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | - Điện áp ≥ 380V - Dòng điện ≥ 20A | 2,4 |
| 6 | Áp tô mát 3 pha chống dòng dò | Chiếc | - Dòng điện ≥ 20A - Điện áp≥ 380V - Dòng dò ≥ 30mA | 0,2 |
| 7 | Bản chỉ dẫn công việc | Quyển | Khổ giấy A4 | 0,3 |
| 8 | Bản tiêu chuẩn chất lượng | Bộ | Khổ giấy A4 | 0,6 |
| 9 | Bản yêu cầu khách hàng | Bảng | Khổ giấy A4 | 0,1 |
| 10 | Băng | Túi | Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN | 3 |
| 11 | Bảng điện | Chiếc | Kích thước: ≥ (150 x 250x15)mm | 0,9 |
| 12 | Băng dính cách điện | Cuộn | Loại thông dụng trên thị trường | 20,5 |
| 13 | Bảng kẹp | Bảng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN | 12 |
| 14 | Băng tan | Cuộn | Loại thông dụng trên thị trường | 2 |
| 15 | Báo cáo năng lực | Quyển | Khổ giấy A4 | 0,3 |
| 16 | Bảo hộ lao động | Bộ | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động | 3,65 |
| 17 | Biến trở VR | Chiếc | Trở kháng ≥ 500K | 0,1 |
| 18 | Bình gas mini | Bình | Loại thông dụng trên thị trường | 0,3 |
| 19 | Bộ chỉnh lưu Diode | Chiếc | - Điện áp ≥1000V - Dòng điện ≥10A | 0,15 |
| 20 | Bộ bóng điện sợi đốt | Chiếc | - Điện áp Uđm: ≥ 220V - Công suất ≥ 40 W | 0,45 |
| 21 | Bộ báo động mở cửa | Bộ | - Điện áp ≥ 3V DC - Âm báo động ≥ 100dB | 0,2 |
| 22 | Bộ công tắc 2 cực | Bộ | Dòng điện ≥ 5A | 0,45 |
| 23 | Bộ công tắc 2 cực đấu nổi | Bộ | Dòng điện ≥ 5A | 0,2 |
| 24 | Bộ công tắc 3 cực | Bộ | Dòng điện ≥ 5A | 0,1 |
| 25 | Bộ đèn cao áp thủy ngân | Bộ | - Điện áp ≥ 220V - Công suất ≥ 250W | 0,1 |
| 26 | Bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp | Bộ | - Điện áp nguồn 220÷240V/50 ÷ 60 Hz - Bóng sử dụng: ≥ 6V - Công suất tiêu thụ ≥ 10W - Pin ≥ 6V/4Ah | 0,1 |
| 27 | Bộ đèn huỳnh quang | Bộ | - Điện áp ≥ 220V - Công suất ≥ 40W | 0,1 |
| 28 | Bộ đèn Led | Bộ | - Điện áp ≥ 220V - Công suất ≥ 9W | 0,05 |
| 29 | Bộ đèn led dây | Bộ | - Điện áp ≥ 220V - Công suất ≥ 10W/m | 0,1 |
| 30 | Bộ đèn pha | Bộ | - Điện áp ≥ 220V - Công suất ≥ 100W | 0,05 |
| 31 | Bộ đèn quảng cáo nê ông | Bộ | - Điện áp ≥ 220V - Công suất ≥ 40W | 0,05 |
| 32 | Bộ đèn sợi đốt | Bộ | - Điện áp 220V - Công suất ≥ 40 W | 0,9 |
| 33 | Bộ khuôn hàn hóa nhiệt | Bộ | Loại thông dụng với đầy đủ kích thước và hình dáng | 0,2 |
| 34 | Bộ nguồn 1 chiều | Bộ | Có điện áp đầu ra: - U1=24V - U2= (0 ÷ 10V) | 0,1 |
| 35 | Bộ ổ cắm điện 1 pha | Bộ | - Điện áp 220V - Dòng điện ≥ 10A - Công suất ≥ 2000W | 0,05 |
| 36 | Bộ so lệch dòng | Chiếc | Loại hạ áp thông dụng | 0,2 |
| 37 | Bộ thyristor chỉnh lưu | Chiếc | - Điện áp ≥1000V - Dòng điện ≥30A | 0,15 |
| 38 | Bộ tiêu chuẩn chất lượng được áp dụng có bản quyền | Quyển | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN | 0,1 |
| 39 | Bu lông | Chiếc | Loại phù hợp | 20,25 |
| 40 | Bút chì | Chiếc | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN | 0,5 |
| 41 | Bút dạ | Chiếc | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN | 12 |
| 42 | Bút vạch dấu | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 2,25 |
| 43 | Cảm biến hồng ngoại | Chiếc | Tầm phát hiện chuyển động ≥ 8m. Góc quét ≥ 350 | 0,6 |
| 44 | Cảm biến mức | Bộ | Loại thông dụng trên thị trường | 0,2 |
| 45 | Cảm biến tiệm cận | Bộ | Loại thông dụng trên thị trường | 0,2 |
| 46 | Cảm biến rung | Chiếc | - Điện áp ≥ 3V DC - Âm báo động ≥ 100dB | 0,2 |
| 47 | Cáp điện 1 pha | Mét | Có vỏ bọc PVC ≥ (1x2,5 + 1x1) mm2 | 2,4 |
| 48 | Cáp điện 3 pha | Mét | Có vỏ bọc PVC ≥ (3x4 + 1x2,5) mm2 | 9,23 |
| 49 | Cầu chì hộp | chiếc | Dòng điện Idm ≥ 20A | 2 |
| 50 | Cầu chí ống | Chiếc | - Điện áp 220V ÷ 500V - Dòng điện 1A ÷ 50A | 0,2 |
| 51 | Cầu chì sứ | Chiếc | - Điện áp 220V ÷ 500V - Dòng điện 1A ÷ 50A | 0,2 |
| 52 | Cầu nối dây | Chiếc | - Số cực ≥ 6 - Điện áp 220/380V - Dòng điện ≥ 20A | 3,4 |
| 53 | Chuông báo động | Chiếc | Điện áp (12÷30)V DC | 0,4 |
| 54 | Chuông điện | Chiếc | - Điện áp 220V - Dòng điện (0,3÷5)A | 0,3 |
| 55 | Chuyển mạch vôn mét | Chiếc | - Dòng điện ≥ 10A - Điện áp ≥ 220V | 0,6 |
| 56 | Cọc nối đất | Chiếc | Chiều dài ≥1800mm, đường kính ≥ 14mm | 0,2 |
| 57 | Cọc tiêu sét | Chiếc | Chiều dài ≥1800mm, đường kính ≥ 14mm | 0,2 |
| 58 | Công tắc hành trình | Bộ | Loại thông dụng trên thị trường | 0,6 |
| 59 | Com pa | Chiếc | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN | 0,5 |
| 60 | Công tắc tơ | Chiếc | - Điện áp Uđm 220/380V - Dòng điện Iđm ≥ 10A - Số tiếp điểm ≥ 2 | 2,1 |
| 61 | Công tơ điện 1 pha | Chiếc | - Điện áp ≥ 220V - Dòng điện ≥ 10A | 0,55 |
| 62 | Công tơ điện 3 pha đo gián tiếp | Chiếc | - Điện áp ≥ 220V - Dòng điện ≥ 5A | 0,45 |
| 63 | Công tơ điện 3 pha đo trực tiếp | Chiếc | - Điện áp ≥ 220V/380V - Dòng điện ≥ 50A | 0,05 |
| 64 | Đá mài | Viên | Đường kính 100 mm | 0,22 |
| 65 | Đá nhám xếp | Viên | Loại thông dụng trên thị trường | 0,09 |
| 66 | Đai giữ cáp | Chiếc | Loại thông dụng phù hợp với kích cỡ dây cáp | 7,5 |
| 67 | Đai giữ ống | Chiếc | Phù hợp với ống | 20 |
| 68 | Đai ốc | Chiếc | Loại phù hợp | 9 |
| 69 | Đầu báo khói | Chiếc | - Điện áp (12÷30)V DC - Nhiệt độ hoạt động ≥ 500C và ≤ -100C | 0,2 |
| 70 | Đầu báo nhiệt | Chiếc | - Điện áp (12÷30)V DC - Nhiệt độ báo động ≥ 600C | 0,2 |
| 71 | Đầu cốt | Chiếc | Phù hợp với cỡ dây | 826 |
| 72 | Đầu cốt cáp | Chiếc | Loại cốt chữ D | 25 |
| 73 | Đầu cốt cáp mạng | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 8 |
| 74 | Đầu cốt cáp truyền hình | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 2 |
| 75 | Đầu khò gas mini | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,2 |
| 76 | Đầu thu sét dạng kim | Chiếc | Chiều cao ≥ 500mm | 0,2 |
| 77 | Đầu thu sét hình cầu | Chiếc | Đường kính ≥ 180mm | 0,2 |
| 78 | Dây cáp mạng | Mét | Loại thông dụng trên thị trường | 3 |
| 79 | Dây cáp nhôm | Mét | Đuờng kính≥ 10mm | 0,5 |
| 80 | Dây cáp truyền hình | Mét | Loại thông dụng trên thị trường | 2 |
| 81 | Dây chảy | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,3 |
| 82 | Dây điện đơn cứng | Mét | Đường kính≤ 3mm | 0,5 |
| 83 | Dây điện đơn mềm | Mét | Tiết diện ≥ 0,75mm2 | 229 |
| 84 | Dây điện thoại | Mét | Loại thông dụng trên thị trường | 1 |
| 85 | Dây điện trở nhiệt | Mét | Điện áp ≥220V, tản nhiện ≥ 5000C | 0,75 |
| 86 | Dây mồi | Chiếc | Độ dài ≥ 5m | 0,4 |
| 87 | Dây nối đất | Mét | Tiết diện ≥ 6mm2 | 0,25 |
| 88 | Dây nối không | Mét | Tiết diện ≥ 6mm2 | 0,25 |
| 89 | Dây thít | Chiếc | Chiều dài: ≥ 150 | 612 |
| 90 | Dây/cáp dẫn sét | Mét | Tiết diện ≥ 50mm2 | 1 |
| 91 | Đế dán thít | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 84,5 |
| 92 | Đế kim thu sét | Chiếc | Loại thông dụng phù hợp với đầu thu sét | 0,2 |
| 93 | Đế/Đai ghen | Chiếc | Loại thông dụng phù hợp với ghen | 50,4 |
| 94 | Đèn báo động | Chiếc | Loại thông dụng phù hợp với tủ trung tâm | 0,2 |
| 95 | Đèn báo pha | Chiếc | Điện áp ≥ 220V | 0,4 |
| 96 | Đèn tín hiệu | chiếc | - Điện áp 220/380V - Dòng điện ≤ 20mA | 1,5 |
| 97 | Đèn ốp trần | Chiếc | - Công suất (20 ÷ 40)W - Điện áp 220V | 0,1 |
| 98 | Đồng hồ đo hệ số công suất | Chiếc | Điện áp ≥ 220V | 0,4 |
| 99 | Đồng hồ đo tần số | Chiếc | - Dải đo: (45÷ 650)Hz - Điện áp 220/380VAC | 0,55 |
| 100 | Ê ke | Chiếc | Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN | 0,5 |
| 101 | Gạc bông | Túi | Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN | 1,5 |
| 102 | Gạc | Túi | Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN | 1 |
| 103 | Garo | Mét | Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN | 0,75 |
| 104 | Gấy A0 | Tờ | Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN | 10 |
| 105 | Gấy A3 | Tờ | Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN | 1 |
| 106 | Giấy A4 | Gram | Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN | 0,25 |
| 107 | Gấy A5 | Tờ | Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN | 1 |
| 108 | Giấy ráp | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,6 |
| 109 | Gim kẹp | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 13 |
| 110 | Gíp nối | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 6 |
| 111 | Góc chữ T | Chiếc | Phù hợp với ống | 0,2 |
| 112 | Góc chữ T máng gen | Chiếc | Phù hợp với máng gen | 0,2 |
| 113 | Góc chữ thập | Chiếc | Phù hợp với ống | 0,2 |
| 114 | Góc chữ thập máng gen | Chiếc | Phù hợp với máng gen | 0,2 |
| 115 | Góc máng gen | Chiếc | Phù hợp với máng gen | 0,2 |
| 116 | Góc thu máng gen | Chiếc | Phù hợp với máng gen | 0,2 |
| 117 | Góc vông ống gen | Chiếc | Phù hợp với ống | 0,1 |
| 118 | Góc thu ống PVC | Chiếc | Phù hợp với ống | 0,1 |
| 119 | Góc vông ống gen | Chiếc | Phù hợp với ống | 0,1 |
| 120 | Góc thu ống PVC | Chiếc | Phù hợp với ống | 0,1 |
| 121 | Gôm tẩy | Cục | Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN | 0,05 |
| 122 | Hóa chất giảm điện trở đất | kg | Loại thông dụng trên thị trường | 1 |
| 123 | Hộp nối dây | Chiếc | Phù hợp với ống | 0,2 |
| 124 | Hộp nối máng gen | Chiếc | Phù hợp với máng gen | 0,2 |
| 125 | Kẹp khuôn hàn hóa nhiệt | Chiếc | Vật liệu Gang, kích thước ≥ 270 x 120 x 85mm | 0,2 |
| 126 | Hộp số/Chiết áp quạt trần | Chiếc | - Điện áp 220VAC - Tần số 50Hz | 0,2 |
| 127 | Keo dán ống nhựa PVC | Tuýp | Loại thông dụng trên thị trường | 1,2 |
| 128 | Hướng dẫn sử dụng (catalo) | Quyển | Khổ giấy A4 | 0,3 |
| 129 | Lưỡi cưa sắt | Chiếc | Kích thước: ≥ 25x300 | 4,7 |
| 130 | Máng ghen | Mét | Loại thông dụng trên thị trường | 37,4 |
| 131 | Máng nhựa PVC | Mét | Loại thông dụng trên thị trường | 0,5 |
| 132 | Máy biến áp (TU) | Chiếc | Điện áp thứ cấp: 100/3 (V) | 0,05 |
| 133 | Máy biến dòng (TI) | Chiếc | - Hệ sô K: ≥ 50/5A - Điện áp Uđm: ≥ 0,4 kV | 0,75 |
| 134 | Mũi bắn vít | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 24 |
| 135 | Mũi khoan | Chiếc | Đường kính ≥6mm | 5,5 |
| 136 | Mũi khoét sắt | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 2,5 |
| 137 | Nhựa thông | Kg | Loại thông dụng | 0,01 |
| 138 | Nở bắt vít | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 30 |
| 139 | Nở nhựa | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 144 |
| 140 | Nút nhấn đơn không tự giữ | Chiếc | - Loại 2 tiếp điểm không tự giữ - Điệna áp ≥ 220V - Dòng điện ≥ 1A | 1,2 |
| 141 | Nút nhấn dừng khẩn cấp | chiếc | - Điện áp (220÷400)VAC - Dòng điện ≥ 5A | 0,5 |
| 142 | Oát mét đo trực tiếp | Chiếc | - Điện áp Uđm: 220/380V - Dòng điện ≥ 5A - Dải đo: (1÷50)kW | 0,15 |
| 143 | Oát mét đo gián tiếp | Chiếc | - Điện áp Uđm: 220/380V - Dòng điện ≥ 5A - Dải đo: (1÷50)kW | 0,15 |
| 144 | Ống chì | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,5 |
| 145 | Ông gen mềm PVC | Mét | Đường kính ≥ 16 | 15,1 |
| 146 | Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Mét | Kích thước phù hợp | 1 |
| 147 | Ống nhựa PVC | Mét | Kích thước phù hợp | 4 |
| 148 | Phụ kiện nối ống nhựa PVC | Bộ | Kích thước phù hợp | 3 |
| 149 | Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Mét | Kích thước phù hợp | 2 |
| 150 | Quai nhê | Chiếc | Phù hợp với ống | 0,8 |
| 151 | Quạt thông gió | Chiếc | - Điện áp (100÷250)V - Công suất (15÷60)w | 0,2 |
| 152 | Que hàn | Kg | Thông dụng trên thị trường | 0,28 |
| 153 | Rơ le điện áp | Chiếc | Có chức năng bảo vệ thấp áp và quá áp. Điện áp: ≤ 0,4kV | 0,2 |
| 154 | Quy trình tổ chức công việc | Bảng | Khổ giấy A0 | 0,3 |
| 155 | Rơ le dòng điện | Chiếc | Dòng tác động: ≥5A | 0,2 |
| 156 | Rơ le nhiệt | Chiếc | - 3 cực - Dòng điện Iđm ≥ 10A - Điện áp cách pha: ≥ 0,4kV | 0,6 |
| 157 | Rơ le trung gian | Bộ | - Loại AC và DC 12/24/48/220V - Dòng điện: ≥ 3A | 1,5 |
| 158 | Sổ tay chất lượng | Quyển | Khổ giấy A4 | 0,3 |
| 159 | Sổ ghi chép | Quyển | Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN | 0,97 |
| 160 | Thanh cái | Mét | Loại ≥ 1,4x20 | 1,5 |
| 161 | Thanh cái đồng | kg | Kích thước: ≥ 3x15 | 0,05 |
| 162 | Thanh cài thiết bị | Mét | Loại thông dụng trên thị trường | 3,81 |
| 163 | Thiếc | Cuộn | Loại thông dụng trên thị trường | 2 |
| 164 | Thước cong | Chiếc | Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN | 0,5 |
| 165 | Thuốc hàn hóa nhiệt | Kg | Lọ thông dụng 45/90/115g | 0,3 |
| 166 | Thước kẻ | Chiếc | Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN | 0,5 |
| 167 | Tủ điện | Chiếc | Kích thước phù hợp với thiết bị | 1,3 |
| 168 | Vít sắt | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 211,7 |
| 169 | Vỏ tủ điện công nghiệp | Chiếc | Kích thước: H1800 x W800 x D600 | 1,45 |
| 170 | Vôn mét DC | Chiếc | Dải đo: (0÷250)V | 2,5 |
| 171 | Vôn mét AC | Chiếc | Dải đo: (0÷500)V | 0,6 |

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

| STT | Tên cơ sở vật chất | Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m2) | Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ) | Định mức sử dụng tính cho 01 học sinh (m2 x giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | 5=(3*4) |
| I | Khu học lý thuyết |  |  |  |
| 1 | Phòng học lý thuyết | 1,4 | 625 | 875 |
| II | Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm |  |  |  |
| 1 | Phòng thực hành | 2,7 | 1205 | 3.253,5 |
| III | Khu chức năng, hạ tầng khác |  |  | 575,5 |